3. TERMO DE REFERÊNCIA
4. Processo Nº 23200.XXXXXX.2018-XX
6. 1. OBJETO
1.1 Processo para Aquisição Parcelada de Material de Manutenção de Bens Imóveis – Itens Remanescentes – para o Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
1.1.1. Aquisição parcelada de material de manutenção e bens imóveis – Itens Remanescentes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas conforme planejamento de 2018.
1.1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
1.1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.1.5. Segue as descrições, quantitativos e demandas por Campi oriundas do planejamento:
GRUPO 01 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALVENARIA
Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
01	Areia Média	200	X	6	300	15	32	84	39	676
02	Brita nº 1	87	X	1	170	11	14	32	39	354
03	Cimento Portland CP II E 32:	200	X	7	375	250	50	150	50	1082
04	Morsa para cano	X	X	1	1	X	X	2	1	5
05	Telha tipo 1	100	X	50	50	126	X	X	100	426
06	Telha cumeeira de fibrocimento 15 graus	200	X	1	X	15	X	X	25	241
07	Telha cumeeira de fibrocimento 10 graus	100	X	1	X	X	X	X	X	101
08	Compensado de madeira	20	X	8	20	35	30	30	20	163
GRUPO 02 – MATERIAL ELÉTRICO
Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
09	Contactora	X	X	3	20	3	X	5	X	31
10	Conector de perfuração de 10-95 mm	X	X	X	70	20	X	X	X	90
11	Luminária de LED para poste de iluminação pública	20	X	X	50	10	X	60	12	202
12	Lampada em LED tipo 3	1200	X	4	450	100	X	125	200	2079
13	Chave fusível	X	X	1	30	X	X	X	X	31
14	Pára raio	8	X	3	13	1	X	X	X	25
GRUPO 03 – MATERIAL HIDRÁULICO
Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
15	Adaptador tipo 1	X	X	10	50	10	X	20	X	90
16	Adaptador tipo 2	X	X	10	100	10	X	20	X	140
17	Adaptador tipo 3	X	X	X	50	10	X	20	X	80
18	Registro de Pressão	X	X	1	100	X	X	10	X	111
19	Vaso Sanitário	X	X	1	X	4	X	2	X	7
20	Lavatório para Banheiro	72	X	1	10	3	X	2	X	88
21	Tê de PVC	X	X	50	100	10	X	20	X	180
22	Tubo em PVC marrom 25 mm	72	X	25	200	10	X	10	X	317
23	Tubo em PVC marrom 32 mm	72	X	25	150	X	X	5	X	252
24	Joelho em pvc tipo 9	X	X	25	50	X	X	20	X	95
25	Joelho em pvc tipo 10	X	X	15	50	X	X	20	X	85
26	Joelho em pvc tipo 11	X	X	15	20	X	X	20	X	55
27	Joelho em pvc tipo 13	X	X	25	50	X	X	20	X	95
28	Joelho em pvc tipo 14	X	X	15	50	X	X	20	X	85
29	Joelho em pvc tipo 15	X	X	15	50	X	X	20	X	85
30	Luva 32 mm	X	X	25	20	X	X	20	50	115
31	Luva SRM 20 x ½’:	X	X	20	20	20	X	30	50	140
32	Luva SRM 25 X ¾’	X	X	20	50	20	X	30	50	170
33	Luva SRM 32 x 1’	X	X	20	50	X	X	30	X	100
ITEM SEM AGRUPAMENTO
Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
34	Luminária de LED para poste de iluminação pública**	X	X	X	50	X	X	X	X	X

** Item Exclusivo em função de alteração promovida pela Lei Federal Nº 147/2014, para se cumprir o privilégio dado às ME’s e EPP’s conforme Lei Complementar Nº 123/2006. O item 34 corresponde ao desmembramento do item 11.
1. DESCRIÇÃO DOS ITENS
GRUPO 01 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALVENARIA
Item	Descrição
01	Areia Média: Areia Média - Areia com faixa granulométrica média para aplicação na construção civil em geral.
02	Brita nº 1: Brita nº 1 de 9,5 a 19 mm utilizada na construção civil.
03	Cimento Portland CP II E 32:: Cimento Portland CP II E 32 - Cimento Portland (CP II E 32). Embalagem: saco com 50 kg. Validade: 3 meses a partir da data de fabricação.
04	Morsa para cano: Torno encanador N° 2, fabric ado em ferro fundido nodular FE 4202, Mordentes intercambiáveis, para corte e rosqueamento. Medidas aproximadas: - Abertura: 50 mm, comprimento: 180 mm, Largura: 110 mm,- Altura: 200 mm
05	Telha tipo 1: Telha de fibrocimento ondulada, largura 110 cm, comprimento 244 cm, espessura 6 mm, calha tipo onda baixa, cor cinza.
06	Telha cumeeira de fibrocimento 15 graus: Telha cumeeira em fibrocimento, tipo ondulada largura aproximada 110,0 cm, Comprimento aproximado 42,0 cm, altura aproximada 17,3 cm, espessura aproximada 6 mm, peso aproximado 7,1 Kg, inclinação 15 graus.
07	Telha cumeeira de fibrocimento 10 graus: Telha cumeeira em fibrocimento, tipo ondulada largura aproximada 110,0 cm, espessura aproximada 6 mm, peso aproximado 8,2 Kg, inclinação 10 graus.
08	Compensado de madeira: Chapa de Compensado de madeira, dimensões aproximadas 2,20 m X 1,10 m X 12 mm (comprimento x largura x espessura).
GRUPO 02 – MATERIAL ELÉTRICO
Item	Descrição
09	Contactora: Contactora tripolar 40A 2NA+2NF, 220V
10	Conector de perfuração de 10-95 mm: Conector para derivação de isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão de até 1 kVA com conveção de 10 a 95 mm
11	Luminária de LED para poste de iluminação pública: Luminária Pública LED, potência mínima de 90 W, grau de proteção IP 67, fluxo luminoso mínimo de 9.000 lumes, temperatura da cor mínima de 4000K, tensão de trabalho 90~305VAC, vida útil 100 000h, garantia 3 anos.
12	Lampada em LED tipo 3: Lâmpada tubular LED 18W, fluxo luminoso mínimo de 1600 lumes, temperatura da cor mínimo de 4000k, tensão de trabalho 90 ~240 VAC, vida útil mínima de 35 000 horas. Medidas aproximadas: 1.200 mm X Ø25mm.
13	Chave fusível: Chave fusível base c, 15kv - 100a, equipada com comando para haste de manobra.
14	Pára raio: Pára-raio tipo válvula 15kv/5ka.
GRUPO 03 – MATERIAL HIDRÁULICO
Item	Descrição
15	Adaptador tipo 1: Adaptador predial de 25mm X 3/4 PVC
16	Adaptador tipo 2: Adaptador predial de 20mm X 1/2'', PVC
17	Adaptador tipo 3: Adaptador predial de 32 mm x 1”, PVC
18	Registro de Pressão: Registro pressão, em metal, diâmetro ¾’
19	Vaso Sanitário: Vaso sanitário convencional em cerâmica, oval, cor branco gelo.
20	Lavatório para Banheiro: Lavatório para banheiro suspenso em louça, oval, cor branco gelo, capacidade mínima 4 litros, dimensões mínimas: 16,0 cm x 41,0 cm x 31,0 cm (A x L x C).
21	Tê de PVC: Tê de PVC predial, soldável, 20 mm.
22	Tubo em PVC marrom 25 mm: Tubo em PVC predial, Marrom de 25 mm e 6 metros, soldável.
23	Tubo em PVC marrom 32 mm: Tubo em PVC predial, Marrom de 32 mm e 6 metros soldável.
24	Joelho em pvc tipo 9: Joelho 90° para esgoto 40 mm, soldável
25	Joelho em pvc tipo 10: Joelho 90° para esgoto 50 mm, soldável com ponta bolsa e anel.
26	Joelho em pvc tipo 11: Joelho 90° para esgoto 75 mm, soldável com ponta bolsa e anel.
27	Joelho em pvc tipo 13: Joelho 45° para esgoto 40 mm, soldável
28	Joelho em pvc tipo 14: Joelho 45° para esgoto 50 mm, soldável com ponta bolsa e anel.
29	Joelho em pvc tipo 15: Joelho 45° para esgoto 75 mm, soldável com ponta bolsa e anel.
30	Luva 32 mm: Luva 32 mm PVC, soldável
31	Luva SRM 20 x ½’:: Conexão hidráulica, PVC, azul, luva soldável e roscável, 20 x ½’.
32	Luva SRM 25 X ¾’: Conexão hidráulica, PVC azul, luva soldável e roscável, 25 x ¾’,.
33	Luva SRM 32 x 1’: Conexão hidráulica, PVC azul, luva soldável e roscável, 32 x 1’.
ITEM SEM AGRUPAMENTO
Item	Descrição
34	Luminária de LED para poste de iluminação pública: Luminária Pública LED, potência mínima de 90 W, grau de proteção IP 67, fluxo luminoso mínimo de 9.000 lumes, temperatura da cor mínima de 4000K, tensão de trabalho 90~305VAC, vida útil 100 000h, garantia 3 anos.**

2. ** Item Exclusivo em função de alteração promovida pela Lei Federal Nº 147/2014, para se cumprir o privilégio dado às ME’s e EPP’s conforme Lei Complementar Nº 123/2006. O item 34 corresponde ao desmembramento do item 11.
3. 2. DAS JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO E PARA O AGRUPAMENTO DE ITENS
4. 2.1. Campus Petrolina
5. As manutenções no campus Petrolina são corriqueiras devido suas instalações serem antigas (1983). A estrutura do campus foi dimensionada para uma quantidade de usuários, os quais, com a expansão dos IFES, teve crescimento em número de alunos de 2102 em 2011, para 3400 em 2016, o que gera um aumento, no uso das instalações sanitárias, elétricas e nas estruturas físicas que sofrem natural e gradual desgaste em seus componentes e estruturas. Sem a devida manutenção ou substituição, estes componentes ou estruturas tornam-se inservíveis ao uso comum. Além disso, por serem instalações antigas, construídas quando a SUSTENTABILIDADE ainda não estava em voga, não conta com componentes sustentáveis, portanto, tem sido providenciado substituições a fim de que as instalações do campus se tornem sustentáveis.
6. 2.2. Campus Ouricuri
7. Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais necessários para a manutenção predial do campus Ouricuri no tocante a pequenos reparos que não enquadrem-se em obras, proporcionando maior segurança e adaptações de acordo com as demandas.
8. 2.3. Campus Petrolina Zona Rural
Justifica-se a presente aquisição em face da necessidade de atender a demanda atual do Departamento de Administração do Campus Petrolina Zona Rural no que tange a material de consumo na área de manutenção predial, evitando assim as freqüentes interrupções dos serviços sujeitos a utilização desses materiais, pela sua falta no almoxarifado do campus.
2.4. Campus Floresta
Segundo a CLMT servirá para reparos necessários nos diversos ambiente do Campus, e segundo a CUP, servirá para a construção da entrada da Escola Fazenda , ambiente para portaria e /ou vigilância, e reforma de duas casas existente no local, uma para servir de bloco administrativo e a outra de apoio para os auxiliares de campo.
2.5. Campus Santa Maria da Boa Vista
Diante da necessidade de construção de bancadas nos laboratórios especiais, futuro laboratórios de Agropecuária e Edificações, faz necessário a adaptações de bancadas para as aulas práticas.
2.6. Campus Serra Talhada
A compra dos materiais justifica-se pela necessidade em manter o campus em perfeito estado de funcionamento, com a realização de manutenções preventiva e corretiva dos serviços integrados às instalações prediais, sistema elétrico (instalações elétricas de alta e baixa tensão, iluminação em geral), serviços hidráulicos, serviços de alvenaria e demais instalações físicas.
2.7. Campus Salgueiro
A aquisição do material abaixo relacionado visa o atendimento e manutenção das necessidades do Campus Salgueiro do IF Sertão Pernambucano nos anos de 2018/2019 atendendo demandas de manutenção no prédio sede e fazenda, visando o adequado funcionamento.
2.8. Os itens estão sendo agrupados em virtude da necessidade de aquisição dos mesmos em conjunto, ressalte-se que estes itens foram objeto de licitação (Pregão SRP Nº 05/2017), sendo frustrados na ocasião; a aquisição agrupada se deve ao fato dos itens serem complementares para a finalidade de realização de manutenção de bens imóveis, caso parte dos itens tenha sua compra frustrada, isso pode resultar em ineficiência da manutenção predial nos Campi. Vale salientar que o agrupamento de tais itens não frustra, nem restringe a competição, uma vez que todos os materiais que se pretende adquirir fazem parte de uma mesma variedade de itens (materiais de construção e manutenção), assim sendo, todos os fornecedores aptos a participar da licitação resultante do objeto deste Termo de Referência podem ofertar lances em todos os itens, participando de todos os grupos sem restrições, não havendo nenhum material considerado incomum aos possíveis participantes do certame.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS E ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Os bens que se configuram como objeto da presente contratação podem ser considerados comuns, uma vez que os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, conforme preconiza o Parágrafo Único, do art. 1°, da Lei Federal Nº 10.520/2002.
1. 3.2. O Sistema de Registro de preço foi adotado considerando as hipóteses do art. 3º, Incisos II e III do Decreto Federal nº 7.892/2013, uma vez que a presente aquisição será realizada com entregas parceladas e atenderá a mais de um órgão da Administração, já que cada Campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano apresenta autonomia administrativa e financeira.
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados a partir da formalização do setor solicitante de cada Campus, parceladamente. A entrega do material será realizada exclusivamente no Campus Petrolina Zona Rural, órgão gerenciador do procedimento, no seguinte endereço:
2. 4.1.1 Campus Petrolina Zona Rural: BR 235, Km 22, Zona Rural, PISNC N4, Caixa Postal 277, CEP 56302-970, Petrolina-PE
4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, em cada um dos órgãos (gerenciador e participantes), para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. fraudar na execução do contrato;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. cometer fraude fiscal;
10.1.6. não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo significativo para a contratante;
10.2.2 multa moratória de 0,5% (meio ponto percentual) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;
10.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:
10.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
3. Petrolina, 04 de julho de 2018.
6. _________________________________________
7. Fernando Rodrigues Borges
8. Coordenação de Compras e Vendas
9. IF Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona Rural
APROVO:
1. O presente termo de Referência de acordo com o inciso II do artigo 9º do Decreto nº 5.450/2015, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à Aquisição de material de manutenção e bens imóveis – Itens Remanescentes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas conforme planejamento de 2018 a partir da data de assinatura do contrato, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.
3. _____________________________________
4. Jane Oliveira Perez
5. Diretora Geral
6. IF Sertão PE – Campus Petrolina Zona Rural