PLANILHA DE FORMAÇÃO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

| Aquisição de condicionadores de ar para novo prédio da Reitoria do IF Sertão-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtd. (A) | Preço 1 | Preço 2 | Preço 3 | Preço 4 | Preço 5 | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 01 | - Condicionador de ar Split – 30.000 BTU´s, eletrônico, tensão 220v, com controle remoto. Características gerais: Classificação energética A, gás ecológico (gás que não agride a camada de ozônio), função de direcionamento do fluxo de ar no controle remoto, filtragem em material que evita proliferação de odores e mofo, filtragem do ar por filtro mecânico e carvão ativado, ou tecnologias superiores. Timer digital, display digital. Funcionamento automatizado. | Unidade | 07 | 4.200,00 | 3.420,00 | 4.087,48 | 3.496,94 | 3.672,48 | 3.775,38 | 26.427,66 |
| 02 | - Condicionador de ar split system do tipo Piso-Teto , com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 36.000 BTU/h, tensão elétrica 220V, ciclo frio, compressor rotativo ou Scroll, eficiência energética mínima classe B (Inmetro/PBE), fluido refrigerante ecológico, controle remoto sem fio, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing/oscilar), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Cor Branca. | Unidade | 03 | 4.369,00 | 4.387,22 | 4.474,57 | 4.448,00 | 4.338,63 | 4.403,48 | 13.210,44 |
| Valor Total da aquisição em (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.638,10 |

FONTES DE PESQUISA

Preços 01 a 05 – Banco de Preços: Compras Governamentais (Pregão Eletrônico) e Internet:

15/2017 – UG 120636, 18/2017 – UG 926381, Licitação 690797, 06/2017 – UG 158470, 22/2017 – UG 090022, 20/2017 – UG 153037, 01/2018 – UG 160147. Sites de Internet: www.climario.com.br, www.dufrio.com.br, www.friopecas.com.br

Considerações:

Conforme orientação dada pela IN nº 05, de 27/06/2014 e, alterações, através da IN nº 07/2014 e 03/2017, cumpre informar que na pesquisa e formação de preços foram utilizados valores com ênfase nas Atas SRP's, utilizando-se da ferramenta Banco de Preços (Compras Governamentais) como parâmetro inicial na fase de cotação. Contudo, para ampliar, subsidiar e melhor atender a composição de preço médio, fez-se necessário a obtenção de preços através de pesquisa em sítios de internet através de fornecedores especializados no ramo de serviço a ser contratado, considerando, especificações que constam no Termo de Referência.

Para obtenção do preço médio unitário utilizou-se a metodologia do cálculo da média de todos os valores encontrados, conforme consta em planilha de formação de preços.

Petrolina – PE, 31 de julho de 2018

José Alciermes Marques Viana

Coordenação de Compras

Portaria nº 996, de 30/11/16

DILIC – Reitoria/IF Sertão-PE

PLANILHA DE PREÇO MÉDIO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

| Aquisição de condicionadores de ar para novo prédio da Reitoria do IF Sertão-PE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtd. (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 01 | - Condicionador de ar Split – 30.000 BTU´s, eletrônico, tensão 220v, com controle remoto. Características gerais: Classificação energética A, gás ecológico (gás que não agride a camada de ozônio), função de direcionamento do fluxo de ar no controle remoto, filtragem em material que evita proliferação de odores e mofo, filtragem do ar por filtro mecânico e carvão ativado, ou tecnologias superiores. Timer digital, display digital. Funcionamento automatizado. | Unidade | 07 | 3.775,38 | 26.427,66 |
| 02 | - Condicionador de ar split system do tipo Piso-Teto , com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 36.000 BTU/h, tensão elétrica 220V, ciclo frio, compressor rotativo ou Scroll, eficiência energética mínima classe B (Inmetro/PBE), fluido refrigerante ecológico, controle remoto sem fio, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing/oscilar), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Cor Branca. | Unidade | 03 | 4.403,48 | 13.210,44 |
| Valor Total da aquisição em (R$) |  |  |  |  | 39.638,10 |

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS – PARA ADESÃO

| Contratação de Serviços de Hospedagem e Alimentação para JIF´s 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtd. (A) | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado | Valor Unitário p/ Adesão | Valor Total p/ Adesão | Pregão / Adesão |
| 01 | - Condicionador de ar Split – 30.000 BTU´s, eletrônico, tensão 220v, com controle remoto. Características gerais: Classificação energética A, gás ecológico (gás que não agride a camada de ozônio), função de direcionamento do fluxo de ar no controle remoto, filtragem em material que evita proliferação de odores e mofo, filtragem do ar por filtro mecânico e carvão ativado, ou tecnologias superiores. Timer digital, display digital. Funcionamento automatizado. | Unidade | 07 | 3.775,38 | 26.427,66 | 3.100,00 | 21.700,00 | Pregão 08/2017 UG 160082 Item 33 |
| 02 | - Condicionador de ar split system do tipo Piso-Teto , com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 36.000 BTU/h, tensão elétrica 220V, ciclo frio, compressor rotativo ou Scroll, eficiência energética mínima classe B (Inmetro/PBE), fluido refrigerante ecológico, controle remoto sem fio, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing/oscilar), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Cor Branca. | Unidade | 03 | 4.403,48 | 13.210,44 | 4.169,40 | 12.508,20 | Pregão 39/2017 UG 153038 Item 41 |
|  |  |  |  |  | 39.638,10 |  | 34.208,20 |  |