DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Instituição: INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Reitoria / PRODI
Responsável pela Demanda: / Alexandre Roberto de Souza Correia	Matrícula/SIAPE: / 1190626
Email: alexandre.correia@ifsertao-pe.edu.br	Telefone: 87 2101 2381
Objeto da futura contratação:
Objeto trata-se: / ( X ) Serviço não continuado / ( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra / ( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
A contratação deste serviço de emenda de fibra ópticas por meio de fusão com fornecimento de materiais têm correlação com a adequação de imóvel para a sede da Reitoria do IF Sertão-PE, contratado por meio do Regime Diferenciado de Licitação – RDC Nº 01/2018, devido a este faz-se necessária contratação de empresa de telecomunicações para mudança dos equipamentos de telecomunicações instalados no prédio da Reitoria, localizado na Rua Coronel Amorim, Nº 76 – Centro – Petrolina-PE, para um novo prédio, situado na Rua Aristarco Lopes, S/N, Praça do Centenário, Centro – Petrolina-PE. / Com a finalização da execução da adequação, será necessário ativar as conectividades de Internet na nova unidade, a qual interligará com fibra a nova sede da Reitoria à Redevasf, incluindo seus componentes de distribuição externos até o Rack Central de distribuição, localizado na sala do Data Center, na área interna. / A mudança dos equipamentos compõe a estratégia da alta gestão para alocar todos os servidores públicos em uma única infraestrutura. Todos os equipamentos precisarão ser mudados de local e terem o menor período de indisponibilidade para minimizar os prejuízos da mudança para a comunidade, que dependem dos serviços dos sistemas informacionais externos e internos, para o alcançar os objetivos do planejamento do IF Sertão-PE.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.
OBJETO: / Contratação de empresa para mudança da infraestrutura de rede de fibra óptica da Reitoria do IF Sertão-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: / Item Descrição Quantitativo / Serviço Instalação de fibra ópticas da Redevasf até o novo prédio a ser alugado; 2 (dois) pares / Material Fornecimento de EXTENSÕES ÓPTICAS CONECTORIZADAS DUPLEX (Furukawa ou equivalente) homologados pela Anatel; 2 (dois) / Fornecimento de CORDÕES ÓPTICOS CONECTORIZADOS DUPLEX (Furukawa ou equivalente) homologados pela Anatel. 2 (dois) / Fornecimento de Distribuidor Interno Óptico (DIO) com suporte até 12 emendas ópticas, (Furukawa ou equivalente) homologados pela Anatel. 1 (um) / O escopo dos serviços técnicos da instalação de infraestrutura de rede óptica no futuro prédio da Reitoria do IF Sertão-PE, envolverá 8 fusões de fibra óptica a partir da rede metropolitana Redevasf, do qual estenderão o anel das fibras denominadas “Coletor Federal Mista”. Serão necessárias para instalação cabos de fibra óptica, 1 (um) DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO), 2 (duas) EXTENSÕES ÓPTICAS CONECTORIZADAS DUPLEX e 2 (dois) CORDÕES ÓPTICOS CONECTORIZADOS DUPLEX, que deverão ao fim de sua instalação serem certificados com relatório impresso e arquivo digital.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do(s) serviço(s).
Diante da necessidade de funcionamento da infraestrutura de rede a previsão de início do serviço é a partir de _____/_____/____________.

4. Indicação do(s) membro(s) – nome completo e SIAPE – para compor a equipe de planejamento da contratação.
Integrante Requisitante: Alexandre Roberto de Souza Correia Matrícula: 1190626 / E-mail do Integrante Requisitante: alexandre.correia@ifsertao-pe.edu.br Telefone: (87) 2101-2381 / Integrante Técnico: Douglas Iuri Medeiros Cabral Matrícula: 2689746 / E-mail do Integrante / Técnico: douglas.iuri@ifsertao-pe.edu.br Telefone: (87) 2101-2376 / Integrante Administrativo: Herica Vanessa Fonseca Silva Matrícula: 2156605 / E-mail do Integrante / Administrativo: herica.fonseca@ifsertaope.edu.br Telefone: (87) 2101-2377

Local, ____ de _____________de 2018. / __________________________ / Alexandre Roberto de Souza Correia / Matrícula / 1190626 / __________________________ / Douglas Iuri Medeiros Cabral / Matrícula / 2689746 / __________________________ / Herica Vanessa Fonseca Silva / Matrícula / 2156605