TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO
1.1 Aquisição de Instrumentos de Avaliação, para medição de agentes físicos e químicos (avaliação quantitativa) conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:

Grupo 1
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	TOTAL
01	- Tubo Colorimétrico para Xileno / Descrição do produto: / Escala de medição: 5 - 1000ppm / Tempo de amostragem: 4 minutos (2 bombeadas) / Mudança de cor: Branco - marrom / Limite detectável: 2ppm / T.L.V. : 100ppm / Escala explosiva no ar: 1,1 - 7,0% / Temperatura de operação: 0 - 40°C / Dimensões: Comprimento: 148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções	CX	03	03
02	- Tubo Colorimétrico para Dióxido de Enxofre / Descrição do produto: / Escala de medição: 1 - 60ppm / Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada) / Mudança de cor: Rosa – amarelo / Limite detectável: 0,5ppm (1 bombeada) T.L.V. : 2ppm / Temperatura de armazenagem: 25°C / Dimensões: / Comprimento:148 mm / Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções	CX	02	02
03	- Tubo Colorimétrico para Ácido Nítrico / Descrição do produto / Escala: 1 - 20ppm / Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada) / Mudança de cor: Amarelo claro – roxo / Limite detectável: 0,5ppm (2 bombeadas) / T.L.V. 5ppm / Temperatura de operação: 5 - 40°C / Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.	CX	05	05
04	- Tubo Colorimétrico para Tolueno / Descrição do produto: / Escala de medição: 10 - 500ppm / Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada) / Mudança de cor: Branco - marrom / Limite detectável: 2ppm / T.L.V.: 50ppm / Temperatura de operação: 0 - 40°C / Escala explosiva no ar: 1,2 - 7,0% / Dimensões: Comprimento: 148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções	CX	03	03
05	- Tubo Colorimétrico para Amônia / Descrição do produto: / Escala: 50 - 900ppm / Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada) / Mudança de cor: Roxo claro - amarelo claro / Limite detectável: 5ppm (1 bombeada) / TLV: 5ppm / Temperatura de operação: 0 - 40°C / Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções	CX	03	03
06	- Tubo Colorimétrico para Benzeno / Descrição do produto: / Escala: 1 - 100ppm / Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada), graduações no tubo detector aplicam-se a 2 bombeadas da bomba. / Mudança de cor: Branco - marrom esverdeado / Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas) / T.L.V. : 0,05ppm Temperatura de operação: 0 - 40°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.	CX	02	02
07	- Tubo Colorimétrico para Formaldeído / Descrição do produto: / Escala de medição: 1 - 35ppm / Tempo de amostragem: 3 minutos (3 bombeadas) / Mudança de cor: Branco laranja amarronzado / Limite detectável: 0,5ppm / T.L.V. : 0,3ppm / Escala explosiva no ar: 7,0 - 73% / Temperatura de operação: 0 - 40°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 5 tubos detectores, 5 tubos de pré-tratamento e manual de instruções	CX	05	05
08	- Tubo Colorimétrico para Ácido Fórmico: 5 caixas e Ácido Acético: 5 caixas. / Descrição do produto: / Escalas: - Ácido acético: 1 - 50ppm - Ácido fórmico: 1 - 50ppm - Ácido acrílico: 1 - 50ppm - Ácido isovalérico: 3 - 50ppm - Ácido isobutirico: 3 - 50ppm - Ácido valérico: 3 - 70ppm - Ácido propiônico: 3 - 50ppm - Anidrido acético: 1 - 15ppm - Anidrido maléico: 0,2 - 10ppm - Ácido metacrilico: 1 - 50ppm - Ácido butirico: 3 - 60ppm / Tempo de amostragem: -1,5 minuto (1 bombeada) -6 minutos (4 bombeadas) / Mudança de cor: Rosa claro - amarelo / Limite detectável: 0,2ppm (ácido acético, ácido formico) / Temperatura de operação: - Ácido acético e ácido fórmico: 0 - 40°C - Outros gases: 15 - 25°C / Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções	CX	10	10
09	- Tubo Colorimétrico para Fosfina / Descrição do produto: / Escala de medição: 0,25 - 20 / Tempo de amostragem: 0,5 minuto (1/2 bombeada), / Mudança de cor: Amarelo - rosa / T.L.V. : 1mg/m3 / Limite detectável: 0,1ppm (2 bombeadas) / Temperatura de operação: 0 - 40°C (não é necessária correção de Temperatura) / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.	CX	03	03
10	- Tubo Colorimétrico para Cianureto de Hidrogênio / Descrição do produto: / Escala: 0,5 - 100ppm Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada) Mudança de cor: Amarelo - vermelho Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas) TLV: 5ppm / Temperatura de operação: 0 - 40°C Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções	CX	02	02
11	- Tubo Colorimétrico para Acetona / Descrição do produto: / Escala de medição: 20 - 5000 Tempo de amostragem: 45 segcxdos (½ bombeada) Mudança de cor: Amarelo - marrom escuro Limite detectável: 20ppm (2 bombeadas) / T.L.V. : 750ppm Escala explosiva no ar: 2,1 - 13% Temperatura de armazenagem: 25°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções	CX	03	03
12	- Tubo Colorimétrico para Monóxido de Carbono / Descrição do produto: / Escala de Medição: 20 - 1000ppm Tempo de Amostragem: 3 minutos (1 bombeada) Mudança de cor: Amarelo - Marrom escuro Limite detectável: 1ppm (4 bombeadas) T.L.V: 5ppm Escala explosiva no ar: 15 - 28% Temperatura de operação: 0 - 40ºC / Dimensões: / Comprimento:148mm Diâmetro: 6 mm	CX	02	02
13	- Tubo Colorimétrico para Ácido Sulfúrico / Escala de medição: 0,5 - 5mg/m3 / Tempo de amostragem: 100 segundos (5 bombeadas) / Mudança de cor: Amarelo - rosa / Limite detectável: 0,2mg/m3 / T.L.V. : 1mg/m3 / Temperatura de operação: 5 - 40°C (não é necessária correção de temperatura) / Umidade de operação: 0 - 90% / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.	CX	05	05
14	- Tubo Colorimétrico para Cloro Escala de Medição: 0,5 - 10,0ppm / Tempo de Amostragem: 1 minuto (1 bombeada) / Mudança de cor: Roxo - Laranja claro / Limite detectável: 0,6ppm (5 bombeadas) / T.L.V: 0,5ppm / Temperatura de operação: 0 - 40ºC / Fornecido: 10 Tubos colorimétricos e Manual de Instruções	CX	02	02

ITENS DIVERSOS
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	TOTAL
15	Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração. / CARACTERÍSTICAS: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura / ESCALAS: / VELOCIDADE: 0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão: £ 20 m/s: ± 3% da escala completa > 20 m/s: ± 4% da escala completa UMIDADE: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão: < 70% RH: ± 4% RH > 70% RH: ± 4% da leitura + 1.2% RH TEMPERATURA (TERMISTOR): 0 a 50ºC / 32 a 122ºF Resolução: 0.1ºC / 0.1ºF Precisão: ± 1.2ºC / ± 2.5ºF TEMPERATURA (TIPO K): -100 a 1300ºC / -148 a 2372ºF Resolução: 0.1ºC / 0.1ºF Precisão: ± 1% da leitura + 1ºC ± 1% da leitura + 2ºF	UN	01	01
16	- Tubo Colorimétrico para Dióxido de Enxofre / Descrição do produto: / Escala de medição: 1 - 60ppm / Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada) / Mudança de cor: Rosa – amarelo / Limite detectável: 0,5ppm (1 bombeada) T.L.V. : 2ppm / Temperatura de armazenagem: 25°C / Dimensões: / Comprimento:148 mm / Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções	CX	02	02
17	- Tubo Colorimétrico para Ácido Nítrico / Descrição do produto / Escala: 1 - 20ppm / Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada) / Mudança de cor: Amarelo claro – roxo / Limite detectável: 0,5ppm (2 bombeadas) / T.L.V. 5ppm / Temperatura de operação: 5 - 40°C / Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C / Dimensões: Comprimento:148 mm Diâmetro: 6 mm / Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.	CX	05	05
18	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL / Alicate amperímetro digital com faixa de tensão AC até 750 V e DC até 1000 V, Categoria III, faixa de corrente AC 2000 A ou superior, faixa de corrente DC 200 A ou superior, medição de resistência maior que 10 Megaohms, teste de continuidade com resposta sonora, medição de frequência superior a 1 kHz, display de 3 3/4 dígitos (no mínimo): 4000 contagens, com iluminação do display, função data hold, True RMS, com indicação de sobrefaixa, indicação de polaridade, abertura da garra maior ou igual a 55 mm, indicação de bateria fraca, alimentação: Uma bateria de 9V. Acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções, bateria para alimentação e pontas de prova.	UN	01	01
19	TERRÔMETRO DIGITAL / Terrômetro digital, com display LCD de 3 ¾ dígitos, com iluminação do display, Categoria III, indicação de sobrefaixa, indicação de bateria fraca, função data hold, alimentação por seis baterias de 1,5 V, medição de resistência igual ou superior à 4000 Ω (Ohms), escala de tensão AC igual ou superior a 400 V. Acompanhado de manual de instruções, cabos necessários para medições, hastes auxiliares para medições, baterias para alimentação, garras tipo “jacaré” e bolsa de transporte. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO.	UN	01	01
20	MEGÔMETRO DIGITAL / Instrumento digital com display LCD, Categoria III, display de 3 ½ dígitos, indicação de sobrefaixa, indicação de bateria fraca, iluminação do display, alimentação por seis baterias de 1,5 V. Resistência de isolação de 0 Ω (Ohms) a 5,5 GΩ (Gigaohms), tensão CC até 1000 V, tensão AC até 750 V. Acompanhado de manual de instruções, pontas de prova, garras tipo “jacaré” e baterias para alimentação. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO.	UN	01	01

2- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1- A aquisição dos itens requisitados se faz necessária em virtude de os mesmos serem instrumentos indispensáveis para a realização do levantamento quantitativo das condições de riscos ambientais e consequentemente para atualização dos laudos de insalubridade e/ou periculosidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
2.2- Equipamentos de avaliação ambiental, em conformidade com o item 1 e subitem 1.1 deste Termo de referência, necessários para o setor de Engenharia de Segurança do Trabalho desenvolver atividades de promoção, de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e concessão dos adicionais ocupacionais disciplinados pelos artigos 68 a 70 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pelo artigo 12 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, pela Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, pelo Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, pelo Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, e pelo Decreto n º 877, de 20 de julho de 1993.
2.3- A aquisição dos instrumentos de medidas elétricas (itens 18, 19 e 20) requisitados se faz necessária em virtude de os mesmos serem indispensáveis para a realização de medições de grandezas e constatações das condições de instalações elétricas, auxiliam o profissional nas atividades de fiscalização e podem ser utilizados em manutenções e elaboração de laudos das instalações elétricas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
01	Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração.	Equipamento a ser utilizado pelo setor de engenharia de segurança com a finalidade de avaliar as condições ambientais de trabalho. NR 17, item 17.5.2	01
02	Luxímetro Digital Portátil / -Certificado de calibração.	A ser utilizado pelo setor de engenharia de segurança com a finalidade de mensurar os níveis de iluminamento no campo de trabalho. NBR 5413.	01
03	Anemômetro digital / -Certificado de calibração.	Equipamento a ser utilizado pelo setor de engenharia de segurança com a finalidade de avaliar as condições ambientais de trabalho. NR 17, item 17.5.2.	01
	- Tubos Colorimétricos/ESPECIFICAÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE / * CX-Caixa
04	- Tubo Colorimétrico para Xileno	Reagentes descartáveis para avaliação das concentrações dos agentes químicos através do método de amostragem instantânea, de leitura direta necessitando de 10 (dez) amostragens, para cada ponto – ao nível respiratório do trabalhador. NR 15, Anexo 11. / Tubos colorimétricos a serem utilizados para avaliação dos agentes químicos nos laboratórios de química, biologia, análise de solos, agroindústria e alimentos dos Campi do IF Sertão. / OBS.: Cada caixa do produto vem com 10 tubos reagentes que serão usados em uma única avaliação do agente químico.	03*
05	-Tubo Colorimétrico para Dióxido de Enxofre		02*
06	- Tubo Colorimétrico para Ácido Nítrico		05*
07	- Tubo Colorimétrico para Tolueno		03*
08	- Tubo Colorimétrico para Amônia		03*
09	- Tubo Colorimétrico para Benzeno		02*
10	- Tubo Colorimétrico para Formaldeído		05*
11	- Tubo Colorimétrico para Ácido Fórmico e Ácido Acético: Cinco caixas de cada.		10*
12	- Tubo Colorimétrico para Fosfina		03*
13	- Tubo Colorimétrico para Cianureto de Hidrogênio		02*
14	- Tubo Colorimétrico para Acetona		03*
15	- Tubo Colorimétrico para Monóxido de Carbono		02*
16 - Tubo Colorimétrico para Ácido Sulfúrico			05*
17	- Tubo Colorimétrico para Cloro		02*

18	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	Instrumento a ser utilizado pela diretoria de expansão, reestruturação e obras com a finalidade de realizar medições e, consequentemente constatações das condições de instalações elétricas.	01
19	TERRÔMETRO DIGITAL / -Certificado de calibração.	Instrumento a ser utilizado pela diretoria de expansão, reestruturação e obras com a finalidade de realizar medições de resistência de aterramento e posterior avaliação do valor da resistência de terra, auxiliando na tomada de decisão para garantir a funcionalidade da instalação e proteção mínima às pessoas e equipamentos. NBR 5410.	01
20	MEGÔMETRO DIGITAL / -Certificado de calibração.	Instrumento a ser utilizado pela diretoria de expansão, reestruturação e obras com a finalidade de realizar medições de resistência de isolação de equipamentos, máquinas ou estruturas, auxiliando na tomada de decisão para garantir a funcionalidade da instalação e proteção mínima às pessoas. NBR 5410.	01

NR 15 – Norma Regulamentadora 15 – Atividades e Operações Insalubres.
NR 17 – Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia.

3- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1- O objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.
3.2- Aquisição de equipamentos e acessórios tecnológicos através da modalidade de Pregão Tradicional para atender as necessidades do Departamento de Expansão, Reestruturação e Obras, no tocante a realização de avaliação ambiental e monitoramento dos Riscos Ambientais nos diversos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
4- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1- O prazo de entrega dos bens não deve ser superior a 30 dias, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, em remessa única, no Departamento de Expansão, Reestruturação e Obras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
4.2- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.4- Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5- Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 São obrigações da Contratante:
5.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.3- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.4- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.5- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.6- A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.2- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.3- O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário; de cabos, adaptadores, baterias e conectores, caso seja necessário para seu funcionamento e; com uma versão em português, da relação da rede de assistência técnica autorizada.
6.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.5- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.6- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.7- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.8- Entregar os equipamentos calibrados e aferidos, acompanhados de seus respectivos Certificados de Calibração, expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO e integrante da Rede Brasileira de Calibração – RBC;
6.9- Disponibilizar equipe técnica no local de entrega do objeto, sobre suas expensas, visando realizar treinamento sobre o manuseio dos equipamentos licitados, com carga horária mínima de 04 horas para cada objeto, podendo a carga ser ampliada de acordo com a necessidade dos servidores usuários.
7- DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1- Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8- ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1- É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9- CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1- Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2- O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.3- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1- Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1- Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 10.1.3- Fraudar na execução do contrato;
10.1.4- Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5- Cometer fraude fiscal;
10.1.6- Não mantiver a proposta.
10.2- A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2- Multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
10.2.3- Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4- Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.6- Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.2.7- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
 10.3- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666,	de 1993, a Contratada que:
10.3.1- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2- Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
 10.3.3- Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Petrolina, 17 de outubro de 2016.

Ebson Alves da Silva
Diretoria de Expansão, Reestruturação e Obras
Reitoria - IF Sertão-PE

APROVO:

O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à participação no certame de Pregão Eletrônico para aquisição de equipamentos para avaliação ambiental, a partir da data de assinatura do contrato, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

Prof.ª Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora
IF Sertão-PE