TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 23800.000411.2018-12
1. OBJETO

  1.1.	Aquisição de Equipamentos para atender as demandas do laboratório de química do Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE – Campus Serra Talhada, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Termo Referencial.
Item	Descr. do Item	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Chuveiro e lava-olhos, material metal e plástico abs, acabamento pintado, acionamento manual, tipo fixação diretamente no chão, características adicionais 2 bacias em aço inox/coluna e tubo de 1 polegada.	Und.	01	855,66	855,66
02	CAPELA DE EXAUSTÂO DE GASES MOD. LCE-60 - Construída em fibra de vidro laminada com reforços - Espessura da fibra: 3 mm - Formato aerodinâmico de exaustão - Dispensa instalação especial de alvenaria - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna blindada com lâmpada fluorescente ou incandescente (opcional) - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores externos - Tomada auxiliar externa (110 ou 220 V) - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 150 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor blindado de 1/8 HP (opcional em outras potências) - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório Voltagem: 110 ou 220 Vazão: 1500mm DIMENSÕES INTERNAS: 1485 X 690 X 1330 mm (L X P X A) DIMENSÕES EXTERNAS C/ MOTOR: 1520 X 800 X 1820 mm (L X P X A) Observações: Opcionais disponíveis sob encomenda (não incluso): - Cuba interna para descarte de líquidos - Registro para gás e água - Tomadas auxiliares - Lâmpada Germicida (ultravioleta) - Base piso de polietileno reforçado. - Defletor traseiro interno dos gases em polipropileno para permitir a sucção pela parte traseira inferior e também pela parte frontal superior - Opções de Motor: ½ , 1/3 , ¼, 1/5, 1/6 HP	Und.	01	5.611,67	5.611,67
03	Destilador de Água Tipo Pilsen com capacidade para 10 Litros. Painel em policarbonato com indicador de funções. Controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete e suporte para fixação na parede construídos em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Produz água com pureza abaixo de 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Controle de nível de alimentação da caldeira. Tubo de destilação, tampa e caldeira construídos em aço inox AISI 304. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox e materiais inertes. Aquecimento através de resistência tubular. Sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Equipamento de fácil instalação. Consumo: 10x mais que o rendimento. Tensão: 220 Volts, Potência: 7.000 Watts e Frequência: 50/60 Hertz. Acompanha: Cabo de Alimentação com plug de 03 pinos, dois fases e um terra, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.	Und.	01	2.091,33	2.091,33

1.3. O custo estimado total da presente aquisição é de R$ 8.558,66 (oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
  2.1. Os equipamentos foram elencados para o funcionamento do laboratório de química do IF Sertão-PE Campus Serra Talhada. O laboratório é de caráter multiusuário, atendendo as necessidades iniciais das áreas da química orgânica e química inorgânica. A quantidade de equipamentos também foi baseada no número de turmas e alunos dos cursos.
3. CLASSIFICAÇÃO DO BENS COMUM
  3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n°10.520, de 2002, do Decreto n°3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
  4.1. O prazo de entrega dos bens será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho ou assinatura do instrumento de contrato, em remessa única, no seguinte endereço: IF SERTÃO-PE – CAMPUS SERRA TALHADA – PE 320, KM 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, CEP: 56.915-899 – Serra Talhada-PE, no horário das 08h00min às 17hmin.
  4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a: 30 (trinta) dias, ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante.
  4.3. No caso de produtos importado o prazo entrega dos bens é de: 90 (noventa) dias, fazendo-se necessária a comprovação da importação.
  4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de: 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
  4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de: 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  4.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome, endereço e CNPJ do EMITENTE DA NOTA DE EMPENHO, sem erros, emendas ou rasuras, e com a discriminação do artigo de acordo com a Nota de Empenho respectiva. Deverá constar na Nota Fiscal os dados bancários da empresa e o número da Nota de Empenho que originou a aquisição.
4.7. Em caso de recusa de recebimento do material, por desacordo em suas especificações, a licitante fornecedora terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da comunicação da rejeição para substituição do material em desacordo.
4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. A Contratante obriga-se a:
5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
5.1.3. Designar um Fiscal para acompanhar a entrega dos produtos e exigir que a Contratada forneça os produtos em estrita observância a este edital;
5.1.4. Orientar, supervisionar e controlar a Fiscalização;
5.1.5. Tomar todas as providências para que os empregados da Contratada tenham acesso ao local de entrega dos materiais, para o cumprimento das obrigações ora contraídas;
5.1.6. Comunicar à empresa contratada quaisquer irregularidades no fornecimento do material, com vistas à adoção das providências cabíveis;
5.1.7. Publicar, as suas expensas, o extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial da União;
5.1.8. Informar à Contratada o (s) nome (s) do agente (s) designado(s) para a fiscalização;
5.1.9. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o correto fornecimento dos materiais, conforme condições estabelecidas neste edital, no Termo de Referência;
5.1.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora/contratada com relação ao objeto desta licitação; e
5.1.11. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
5.1.12. A administração não responderá por qualquer compromisso assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada.
5.1.13. A administração realizará pesquisa de preço periódica de 180 dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na ata

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A contratada além das responsabilidades resultantes da contratação, do cumprimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 9.472/97, e demais disposições regulamentares pertinentes ao produto a ser ofertado; obriga-se a:
6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da Proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, de manuais, bulas, cartilhas, notas explicativas, com versão em português, com todas as informações suficientes e adequadas de fórmulas, manipulação, apresentação, acondicionamento, utilização, contraindicação e riscos;
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os Artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990)
6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos.
6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da licitação;
6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter durante, toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
6.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
6.1.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações Judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Edital e da Ata que vier a ser assinada;
6.1.9. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pela execução do objeto deste edital e, consequentemente, responder, civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a Contratante ou para terceiros;
6.1.10. Manter, permanentemente, representante credenciado para atuar em seu nome e representá-lo junto à Contratante e à Fiscalização, com autoridade para resolver problemas relacionados com o fornecimento dos materiais ora adquiridos;
6.1.11. Assegurar à Contratante, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços que vier a ser celebrada, o repasse de todos os preços e vantagens ofertados no mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os constantes da sua proposta; e
  6.1.12. Recolher aos cofres da Contratante, conforme lhe seja instruído na devida oportunidade, as importâncias referentes às multas que lhe forem aplicadas ou às indenizações devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de suas Notas Fiscais/Faturas.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO E DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
7.2. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos);
10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
9.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Serra Talhada, 14 de novembro de 2018.

Alison Araújo Lima
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Campus Serra Talhada
Portaria nº 240, de 02 de maio de 2017

Ricardo Freire de Moraes
Coordenador de Planejamento, Licitações e Compras
Campus Serra Talhada
Portaria nº 542, de 01 de setembro de 2017

APROVO:

O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os fornecedores de todas as informações necessárias à aquisição de equipamentos para o laboratório de química para atender as demandas do Campus Serra Talhada, estando presentes todos os critérios para a contratação de forma mais clara e concisa.

Kleyton Michell Nunes de Souza
Diretor-Geral
Campus Serra Talhada – IF Sertão-PE
Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2018