TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

  1.1.	Eventual aquisição de material permanente para o laboratório de Edificações para atender as demandas do Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, nas condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:
Item	Descr. do Item	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Jogo de peneiras com armação inox 8x2” (série normal e intermediária) com as seguintes aberturas: 76 – 50 – 38 – 25 – 19 – 9,5 – 4,8 – 2,4 – 1.2 0,6 – 0,42 – 0,30 – 0,15 e 0,075mm de tampa e fundo.	Conj.	04	2.866,66	11.466,64
02	Betoneira 150 l, capacidade mínima de mistura de 70 litros, com motor 220 v com rotação aproximada de 34 rpm betoneira com tambor 150 litros com capacidade mínima de mistura de 70 litros, material metálico, com motor 220 v com rotação aproximada de 34 rpm, potência mínima de 0,33 cv iv polos. Marca: Motomil MB-150L. Fabricante: Motomil.	Und.	01	1.989,43	1.989,43
03	Carrinho hidráulico (transpalete) manual, com capacidade para 2200 kg carrinho hidráulico manual (transpalete). Equipamento básico para a movimentação horizontal de cargas paletizadas. Sua operação pode ser tanto em paletes abertos quanto em paletes dupla face. Rodas simples poliuretano. Cor predominante azul ou verde. Dados técnicos: altura dos garfos abaixados de 80 mm; altura dos garfos elevados de 200 mm; altura total 1215 mm; com capacidade de carga de 2200 kg. Comprimento total de 1390 mm ou de 1540 mm. Comprimento útil do garfo de 1000 mm ou de 1150 mm. Curso total de 120 mm. Largura externa do garfo de 530 mm ou de 680 mm. Peso do equipamento de 68 kg. Roda direcional de ø 170 x 50 mm com rolamento de blind. Dupla. Roda simples ou tandem ø 80 x 74 mm com rolamento de blind. Dupla. Rodagem de carga tandem. Rodas em poliuretano. Sistema de giro com rolamento axial. Obrigatoriedade do fornecedor: a empresa deverá fazer a entrega do equipamento no campus de origem do solicitante. A entrega do equipamento está condicionada a disponibilidade do adquirente conforme agendamento prévio. A mesma deverá fornecer assistência técnica permanente em todo território nacional ou no local da entrega. O equipamento deverá ter garantia de 36 meses completos, a partir do fornecimento, contra defeitos de fabricação. Deverá ser fornecido um manual em português. Marca: Lynus PML-685. Fabricante: Lynus.	Und.	01	2.366,52	2.366,52
04	Compressor de ar, bivolt, motor de 2cv (1600w), 3400 rpm, dimensões aproximadas: 550 x 260 x 630 mm compressor de ar bivolt, indicado para pinturas diversas e serviços de manutenção. Contendo dois manômetros, pressostato com desarme automático, rodas e alça para movimentação. Motor de 2cv (1600 watts), tensão nominal 127/220 bivolt, monofásico. Rotação do motor 3400 rpm, velocidade do cabeçote 3400 rpm, deslocamento teórico 179 l/min - 6,3 pcm, pressão máxima de trabalho 115 psi - 8,05 kgf/centímetro quadrado, (8 bar), reservatório de óleo 900 ml, reservatório de ar 24 litros. Sem correia. Dimensões aproximadas: 550 x 260 x 630 mm, peso 27 kg. Garantia mínima de doze meses. Marca: Motomil CMI 7.6/24. Fabricante: Motomil.	Und.	01	2.70,08	2.070,08
05	Transformador de solda 250 a, monofásico, 60 hz, 220 v transformador de solda, corrente máxima 250 a monofásica, frequência 60 hz, 220 v. Intervalo de ajuste da corrente 70-250 a, diâmetro do eletrodo compatível de 2 a 4 milímetros. Peso aproximado 22 kg. Marca: Lynus LTS-250B. Fabricante: Lynus.	Und.	01	861,42	861,42
06	Termo-higrômetrodigital portátil, umidade, tendencia de temperatura, previsão metereologica, nivel conforto termico, relogio mod. th-500 informações tecnicas: • especificações • display (lcd) de 4,3 polegadas com exibição simultânea de temperatura, umidade, horário, nível de conforto térmico, dia da semana, tendência de temperatura e previsão meteorológica. • escala de temperatura: 0 a 50°c (32°f a 122°f) • escala de umidade: 20 a 99%ur • resolução: 1°c / 1%u.r. • precisão: ±1ºc / ±5% u.r. • sensor interno de temperatura e umidade • configuração de hora e data • configuração de alarme • função calendário • suporte para pendurar na parede • suporte para apoio na mesa • função alarme • formato de hora: 12 / 24 • seleção de unidade: °c/°f • tendência de temperatura • indicação do dia da semana • função soneca • função máxima e mínima • dimensão do instrumento: 150x87x25mm • alimentação: 2 pilhas aaa 1.5v acessórios fornecidos: - manual de instruções	Und.	02	100,25	200,50
07	Turbidimetro digital portátil com saida rs-232 ESCALA 0 A 1000 NTU MOD.TD-300. Informações tecnicas: • Display: Cristal líquido (LCD) de 41 mm x 34 mm • Escala: - Escala 1: 0,00 a 50,00 NTU - Escala 2: 50 a 1000 NTU - Escala automática Unidade de medição: NTU (Nephelometric Turbility Unit) • Resolução: - Escala 1: 0,01 NTU - Escala 2: 1 NTU • Precisão: ±5 % F.S. ou ± 0,5 NTU, o que for maior • Fonte de luz: LED, 850nm • Detector: Diodo padrão • Normas: - Projetado de acordo com a ISO 7027 • Tempo de resposta: < 10 segundos • Volume de amostra necessário: 10mL • Taxa de atualização do display: aprox. 1 segundo • Pontos de calibração: 0 NTU e 100 NTU • Umidade de operação: < 85 % R.H. • Temperatura de Operação: 0 ~ 50ºC • Data Hold: Trava leitura no display • Desligamento automático • Alimentação: 6 pilhas tamanho AAA de 1,5V ou equivalente • Consumo de energia: - Aprox 3,5 mA DC em repouso - Aprox. 36 mA DC em operação • Dimensões: 155 x 76 x 62mm • Peso: 320g (incluindo bateria) Acessórios fornecidos: Manual de instruções 1 frasco de solução padrão de calibração de 0 NTU 1 frasco de solução padrão de calibração de 100 NTU 2 frascos vazios para teste, 1 maleta de transporte 1 flanela e 1 solução de limpeza (água destilada)	Und.	01	4.372,74	4.372,74
08	Mesa para pesagem hidrostática com furo no tampo para uso com balanças com saída para pesagem inferior. acompanha recipiente com torneira para colocação de água e cesto. tampo da mesa feito em madeira ou granito. estrutura em aço carbono pintada. medidas aproximadas: altura: 75 cm dimensão: 60cmx60cmx3cm recipiente plástico: 56x438x35cm de altura com registro de esgotamento de água cestos em aço inoxidável: 10x10, 10x15 e 20x20cm hastes em aço inoxidável: 10 e 15 cm de comprimento.	Und.	01	4.063,92	4.063,92
09	Mesa para determinação do indice de consistencia ø 500mm, peso aproximado 12kg curso do excentrico de 12,5mm de queda,acionamento manual.	Und.	01	2.744,42	2.744,42
10	Medidor de umidade tipo speedy - aparelho portátil para determinação rápida da umidade dos solos - uso em laboratório e em campo acompanha estojo para transporte contendo balança digital, flanela, espátula p/preparo de amostra,esfera de aço, recipiente p/amostras, escova p/limpeza e 100 ampolas de carb. de cálcio. possui certificado de calibração do manômetro, rastreado a rbc.	Und.	03	1.514,46	4.543,38
11	Estufa laboratório, material gabinete aço inox, ajuste mecânico, botão controle temperatura, capacidade cerca de 80l, temperatura até 250ºc, componentes com até 3 bandejas, com vedação. estufa de secagem e esterilização. gabinete externo construído em aço sae 1020 com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática texturizada a pó. câmara interna em aço inox 430 polido, resistente a altas temperaturas. porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete. temperatura de trabalho de 50ºc e até 250ºc com variação de +-2ºc. circulação de ar por convecção natural. resistências tubulares em aço inox. orifício superior para saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição. controle de temperatura por controlador eletrônico digital micro-processado pid, instalado no painel frontal, que também é dotado de chave geral e porta fusível. isolação entre a câmara interna e o gabinete, com lã refratária de vidro (roofing). especificações: volume nominal: 81 litros - 3 prateleiras resistências: tubular blindada em aço inox e interior em níquel cromo, com isolação em mica, potência total de 2.900 w dimensões externas aproximadas (lpa): 550x650x550mm dimensões internas aproximadas (lpa): 450x450x400mm alimentação: 220 volts 50/60hz peso aproximado: 53 kg itens inclusos 03 prateleiras em aço inox. manual de instruções/ termo de garantia de 01 ano. marca/fabricante: solidsteel - modelo: ssdi 85l.	Und.	02	4.382,42	8.764,84
12	Balança eletrônica 200 kg - balança eletrônica, capacidade 200 kg, 110/220 v, plataforma com coluna, rodas e acessórios, tipo digital, sensibilidade 50 g, material aço carbono. marca: lider, fabricante lider balanças, modelo: b530, procedência nacional prazo de validade da proposta 60 dias. entrega 30 dias contados do recebimento da nota de empenho. pagamento 30 dias contados da apresentação da respectiva nota fiscal. garantia 12 meses a partir do recebimento definitivo. certificada, aprovada e aferida pelo ipem/inmetro. registro ministério da saude/anvisa> produto não classificado para saúde pela anvisa, segundo rdc nº 260 e nota técnica n° 03/2012/gquip/ggtps/anvisa.	Und.	01	1.526,20	1.526,20
13	Jar test microcontrolado 6 provas aparelho teste floculação, jarras testes, 6, 110/220 v, 60 hz, até 150 rpm, cubas graduadas 2000ml, luz fluorescente base, has	Und.	01	4.565,00	4.565,00
14	Estufa - estufa laboratório, para secagem à vácuo, gabinete aço inox, ajuste mecânico, botão controle temperatura, cerca de 150 l, até 200°c, com até 5 bandejas, porta vidro	Und.	01	4.434,07	4.434,07
15	Aparelho gps - referência: mod 62sc ou equivalente - tamanho minimo do visor (lxa): 3.6 x 5.5 cm); 2.6´ diag (6.6 cm) resolução minima do visor (lxa): 160 x 240 pixels tipo de visor: transflectiva, colorido 65k tft peso maximo: 260 g com baterias autonomia: 16 horas tipo de bateria: 2 pilhas aa ou baterias lithium (pilhas não incluídas) resistente à água gps/glonass receptor de alta sensibilidade interface: compatível com usb e nmea 0183 capacidade de adicionar mapas memória embutida minima de 4gb aceita cartão microsd waypoints/favoritos/localidades: 5.000 rotas: 200 registro de rotas: 10,000 pontos, 200 trilhas salvas roteamento automático bússola de 3 eixos, altimetro barométrico, assinatura de 1 ano para imagens de satélite birdseye, compatível com mapas personalizados, navegação por imagens (navega nas fotos georeferenciadas), calendário caça/pesca, informações de sol e lua, tabela de marés, cálculo de áreas, pontos de interesse personalizados, transferência de dados, visualizador de imagens, conectividade sem fio: ant+/bluetooth	Und.	02	2.618,41	5.236,82
16	"Modelo SL-101/81 Marca: Solab – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna e almofada da porta em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul, fecho magnético. - Iluminação automática ao abrir a porta. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Acompanha 1 prateleira. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d’água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura NTC, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 70 ºC. - Resolução: 0,1ºC. - Variação: ± 1ºC. - Capacidade 81 Litros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Potência 600 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm. - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm. - Peso 45 Kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."	Und	01	3.579,00	3.579,00
17	"Modelo SL-150/30 Marca: Solab – Banho Maria – Características: / - Gabinete construído em aço inox com pintura eletrostática anticorrosiva; / - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). / - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. / - Tampa angular construída em aço inoxidável; / - Isolação lã de vidro (espessura 25 mm); / - Resistência blindada em aço inox AISI 304; / - Sensor de Temperatura PT-100; / - Relé de estado sólido. / - Chave geral Liga/Desliga com led. / - Porta fusível. / - Pés nivelador de borracha 3/8. / - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d\'água. / - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; / - Temperatura 5ºC acima do ambiente a 110°C; / - Exatidão ± 0,5°C; / - Resolução 0,1°C; / - Capacidade 30 litros; / - Alimentação 110 volts ou 220 volts; / - Potência 1500 watts; / - Dimensões internas L=500 x P=300 x A=200 mm; / - Dimensões externas L=530 x P=400 x A=320 mm; / - Peso 15 kg; / - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. / Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."	Und	01	3.170,22	3.170,22

1.3. O custo estimado total da presente aquisição é de R$ 65.955,20 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
  2.1. Justifica-se a Aquisição de material permanente para o laboratório de Edificações com o objetivo de atender as necessidades das atividades acadêmicas e de pesquisas desenvolvidas nos laboratórios e salas de aula do IF Sertão-PE – Campus Serra Talhada.
2.2. Ainda em processo de expansão, o IF Sertão-PE segue seu cronograma de construção de novas unidades, reformas e ampliações nos prédios já existentes, fazendo-se necessária a aquisição de bens permanentes de boa qualidade para sua ocupação. A adoção da prática de compras através do registro de preços proporciona economia processual, com a racionalização de processos e redução dos custos operacionais. Da mesma maneira, em função da quantidade a ser registrada, espera-se também garantir a qualidade dos mobiliários e dos fornecedores.
  2.3. Estas aquisições visam principalmente mobiliar a Sede definitiva do Campus Serra Talhada, bem como ao atendimento de novas necessidades oriundas do aumento do número de cursos ofertados, de alunos, de servidores, etc, sempre objetivando proporcionar a eles melhores condições para o desempenho de suas atividades.
3. CLASSIFICAÇÃO DO BENS COMUM
  3.1. Do bem comum:
    3.1.1. Os bens que constituem o objeto deste termo de referência enquadra-se no conceito de bem comum onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e ainda verificou-se que este serviço é prestado comercialmente por mais de uma empresa no mercado.
    3.1.2. Os bens a serem contratados enquadram-se como serviços comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de definições usuais no mercado, conforme prevê o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 10.520/2002 e no § 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
  4.1. O prazo de entrega dos bens é de no máximo 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho ou assinatura do instrumento de contrato, em remessa única, no seguinte endereço: IF SERTÃO-PE – CAMPUS SERRA TALHADA – PE 320, KM 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, CEP: 56.915-899 – Serra Talhada-PE, no horário das 08h00min às 17hmin, sendo o frete, carga, descarga e instalação por conta do fornecedor até o local indicado pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio.
  4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
  4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituí-lo caso não correspondam ao licitado.
  4.4. Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade, quantidade dos materiais e consequente aceitação, mediante Parecer Técnico do servidor designado pela autoridade competente, atestando o pleno atendimento dos requisitos constantes do Ato convocatório
  4.5. O recebimento do objeto desta licitação estará condicionado à observância de suas Especificações Técnicas, Embalagens e Instruções, cabendo a verificação respectiva à Comissão de Recebimento e Exame, ressalvando-se o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93. Serão aceitos objetos com variação de 5% para mais ou para menos, nas medidas especificadas nas descrições dos itens deste termo de referência.
  4.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome, endereço e CNPJ do EMITENTE DA NOTA DE EMPENHO, sem erros, emendas ou rasuras, e com a discriminação do artigo de acordo com a Nota de Empenho respectiva. Deverá constar na Nota Fiscal os dados bancários da empresa e o número da Nota de Empenho que originou a aquisição.
4.7. Em caso de recusa de recebimento do material, por desacordo em suas especificações, a licitante fornecedora terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da comunicação da rejeição para substituição do material em desacordo.
4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. A Contratante obriga-se a:
5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
5.1.3. Designar um Fiscal para acompanhar a entrega dos produtos e exigir que a Contratada forneça os produtos em estrita observância a este edital;
5.1.4. Orientar, supervisionar e controlar a Fiscalização;
5.1.5. Tomar todas as providências para que os empregados da Contratada tenham acesso ao local de entrega dos materiais, para o cumprimento das obrigações ora contraídas;
5.1.6. Comunicar à empresa contratada quaisquer irregularidades no fornecimento do material, com vistas à adoção das providências cabíveis;
5.1.7. Publicar, as suas expensas, o extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial da União;
5.1.8. Informar à Contratada o (s) nome (s) do agente (s) designado(s) para a fiscalização;
5.1.9. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o correto fornecimento dos materiais, conforme condições estabelecidas neste edital, no Termo de Referência;
5.1.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora/contratada com relação ao objeto desta licitação; e
5.1.11. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
5.1.12. A administração não responderá por qualquer compromisso assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada.
5.1.13. A administração realizará pesquisa de preço periódica de 180 dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na ata
5.1.14. A Contratante efetuará o pagamento mediante depósito em conta bancária, até 30 (trinta) dias, após apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente aceita e atestada pelo servidor designado para recebimento dos materiais, bem como demais exigências fixadas no edital convocatório

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A contratada além das responsabilidades resultantes da contratação, do cumprimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 9.472/97, e demais disposições regulamentares pertinentes ao produto a ser ofertado; obriga-se a:
6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da Proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, de manuais, bulas, cartilhas, notas explicativas, com versão em português, com todas as informações suficientes e adequadas de fórmulas, manipulação, apresentação, acondicionamento, utilização, contraindicação e riscos;1.
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os Artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990)
6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos.
6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da licitação;
6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter durante, toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
6.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
6.1.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações Judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Edital e da Ata que vier a ser assinada;
6.1.9. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pela execução do objeto deste edital e, consequentemente, responder, civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a Contratante ou para terceiros;
6.1.10. Manter, permanentemente, representante credenciado para atuar em seu nome e representá-lo junto à Contratante e à Fiscalização, com autoridade para resolver problemas relacionados com o fornecimento dos materiais ora adquiridos;
6.1.11. Assegurar à Contratante, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços que vier a ser celebrada, o repasse de todos os preços e vantagens ofertados no mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os constantes da sua proposta; e
7. DA SUBCONTRATAÇÃO E DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
7.2. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos);
10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
10.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Os materiais deverão ser originais de primeiro uso e entregues em suas embalagens originais e lacradas, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 1622/2002, Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário);
11.2. A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega dos materiais, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema envolvendo os referidos materiais.

Serra Talhada, 12 de novembro de 2018.

Alison Araújo Lima
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Campus Serra Talhada
Portaria nº 240, de 02 de maio de 2017

Ricardo Freire de Moraes
Coordenador de Planejamento, Licitações e Compras
Campus Serra Talhada
Portaria nº 542, de 01 de setembro de 2017

APROVO:

O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os fornecedores de todas as informações necessárias à aquisição de material permanente para o laboratório de Edificações para atender as demandas do Campus Serra Talhada, estando presentes todos os critérios para a contratação de forma mais clara e concisa.

Kleyton Michell Nunes de Souza
Diretor-Geral
Campus Serra Talhada – IF Sertão-PE
Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2018