PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
CAMPUS SERRA TALHADA
Item	Descrição do Item	Unid. Medida	Quant.	Pregão: 29/2018 / UASG: 153166 / (R$)	Pregão: 74/2018 / UASG: 153058 / (R$)	Pregão: 45/2018 / UASG: 158442 / (R$)	Preço Médio Unitário / (R$)	Preço Médio Total (R$)
01	Refresqueira industrial: para 01 sabor, refrigeração por compressor hermético de refrigeração nacional de alto rendimento, silencioso e baixo consumo de energia. Termostato de temperatura regulável de 4° a 15° C, gabinete e tampa em aço inox escovado, reservatório cilíndrico em inox com eletrobomba para movimentação do líquido, registro para dreno, duas torneiras tipo alavanca, de acionamento rápido, isolamento térmico em poliuretano expandido, pingadeiras em aço inox removíveis. Rodízios giratórios para ajudar no deslocamento da refresqueira, gás refrigerante R134a que não agride a natureza. Capacidade para 200 litros. Dimensões: 1.450 mm de altura x 800 mm de largura x 650 mm de profundidade	Und.	01	4.800,00	4.099,87	4.624,00	4.507,96	4.507,96
Item	Descrição do Item	Unid. Medida	Quant.	Pregão: 1/2018 / UASG: 158484 / (R$)	Pregão: 49/2018 / UASG: 154359 (R$)	Pregão: 23/2018 / UASG: 158515 / (R$)	Preço Médio Unitário / (R$)	Preço Médio Total (R$)
02	CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 03.	Und.	01	7.000,00	6.436,97	6.850,00	6.762,32	6.762,32
Item	Descrição do Item	Unid. Medida	Quant.	Pregão: 18/2018 / UASG: 200009 / (R$)	Pregão: 21/2018 / UASG: 160098 / (R$)	Dispensa: 52196/2018 / UASG: 153114 / (R$)	Preço Médio Unitário / (R$)	Preço Médio Total (R$)

VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO (R$)					11.270,28

RELAÇÃO DE FORNECEDORES PESQUISADOS ATRAVÉS DE PREÇOS PÚBLICOS

Segue anexa a relação de todos os fornecedores que foram utilizados como base para a realização da pesquisa de preços.

Observações:
Para formação de preços, utilizou-se a metodologia recomendada pela IN nº 05/2014, de 27/06/2014, e alterações posteriores através da IN nº 07, de 29 de agosto de 2014. Cumpre ainda informar também que na pesquisa e formação de preços foram utilizados preços públicos com ênfase nas Atas SRP's, como segue no processo.

Ricardo Freire de Moraes
Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras