TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para manutenção e recarga de extintores, bem como, aquisição de equipamentos de combate a princípio de incêndio, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

| Grupo | Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. | Valor Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus Petrolina |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 17 | R$56,00 |
|  | 2 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 40 | R$ 28,00 |
|  | 3 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 11 | R$ 36,22 |
|  | 4 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5 | Serviço | 2 | R$ 66,16 |
|  | 5 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 56 | R$ 39,04 |
| Reitoria |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 9 | R$ 48,03 |
|  | 7 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 7 | R$ 41,67 |
|  | 8 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 6 | R$ 30,00 |
| Campus Ouricuri |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 9 | R$ 48,03 |
|  | 10 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 5 | R$ 30,00 |
|  | 11 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) | Unidade | 20 | R$ 14,83 |
| Campus Petrolina Zona Rural |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 15 | R$ 48,03 |
|  | 13 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 16 | R$ 56,00 |
|  | 14 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 3 | Serviço | 2 | R$ 118,27 |
|  | 15 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 10 | R$ 31,67 |
|  | 16 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 20 | R$ 28,00 |
|  | 17 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 5 | R$ 41,67 |
|  | 18 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 14 | R$ 36,22 |
|  | 19 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 3 | Serviço | 10 | R$ 49,88 |
|  | 20 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 3 | Serviço | 2 | R$ 60,22 |
|  | 21 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5 | Serviço | 5 | R$ 59,17 |
|  | 22 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5 | Serviço | 16 | R$ 66,16 |
|  | 23 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 10 | R$ 30,00 |
|  | 24 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 50 | R$ 39,04 |
|  | 25 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5 | Serviço | 10 | R$ 82,10 |
|  | 26 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade) | Unidade | 60 | R$ 14,83 |
| Campus Floresta |  |  |  |  |  |
| 5 | 27 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 47 | R$ 48,03 |
|  | 28 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade) | Unidade | 50 | R$ 14,83 |
| Campus Santa Maria da Boa Vista |  |  |  |  |  |
| 6 | 29 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 4 | R$ 48,03 |
|  | 30 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 23 | R$ 30,00 |
| Campus Serra Talhada |  |  |  |  |  |
| 7 | 31 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 4 | R$ 48,03 |
|  | 32 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 2 | Serviço | 1 | R$ 28,13 |
|  | 33 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 27 | R$ 30,00 |
|  | 34 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade) | Unidade | 10 | R$ 14,83 |
| Campus Salgueiro |  |  |  |  |  |
| 8 | 35 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 3 | R$ 48,03 |
|  | 36 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 1 | R$ 56,00 |
|  | 37 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 1 | R$ 36,48 |
|  | 38 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 1 | R$ 43,00 |
|  | 39 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 16 | R$ 41,67 |
|  | 40 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 10 | R$ 36,22 |
|  | 41 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 6 | R$ 30,00 |
|  | 42 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 2 | R$ 39,04 |
|  | 43 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5 | Serviço | 4 | R$ 69,38 |
|  | 44 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5 | Serviço | 2 | R$ 82,10 |
|  | 45 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) | Unidade | 24 | R$ 14,83 |
| Batalhão Visconde de Taunay |  |  |  |  |  |
| 09 | 46 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 25 | R$56,00 |
|  | 47 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 50 | R$ 28,00 |
|  | 48 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 11 | R$ 36,22 |
|  | 49 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 20 | R$ 39,04 |
|  | 50 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 40 | R$ 48,03 |
|  | 51 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 10 | R$ 31,67 |
|  | 52 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 10 | R$ 30,00 |
|  | 53 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade) | Unidade | 100 | R$ 14,83 |
|  | 54 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 10 | R$ 36,48 |
|  | 55 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 10 | R$ 43,00 |
| Itens avulsos |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Suporte de parede- metal | Unidade | 380 | R$ 4,82 |
| 57 |  | Suporte de piso- metal | Unidade | 120 | R$ 32,63 |
| 58 |  | Identificação dos extintores | Unidade | 446 | R$ 8,96 |
| 59 |  | Mangueiras de Incêndio TIPO 1 | Unidade | 12 | R$ 283,42 |
| 60 |  | Extintor ABC Tipo 1(completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 1 | R$ 106,52 |
| 61 |  | Extintor ABC Tipo 2 (completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 107 | R$ 126,50 |
| 62 |  | Extintor ABC Tipo 4 (completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 20 | R$ 268,00 |
| 63 |  | Extintor AP 10LT (completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 45 | R$ 121,63 |
| 64 |  | extintor CO2 6KG (completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 29 | R$ 387,33 |
| 65 |  | Extintor PQS tipo 2 (completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 23 | R$ 124,50 |
| 66 |  | Extintor PQS Tipo 4 (completo com acessórios e sinalização) | Unidade | 05 | R$ 166,67 |

1.2. Estimativas mínimas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

| Campus Floresta (Gerenciador) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 27 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 12 |
| 28 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) | Unidade | 12 |
| 56 | Suporte de parede- metal | Unidade | 3 |
| 58 | Identificação dos extintores | Unidade | 12 |
| 59 | Mangueiras de Incêndio TIPO 1 | Unidade | 1 |
| 63 | Extintor AP 10LT | Unidade | 2 |
| 65 | Extintor PQS tipo 2 | Unidade | 2 |

| Campus Petrolina (Participante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 1 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 4 |
| 2 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 10 |
| 3 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 3 |
| 4 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5 | Serviço | 1 |
| 5 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 14 |
| 56 | Suporte de parede- metal | Unidade | 28 |
| 57 | Suporte de piso- metal | Unidade | 10 |
| 58 | Identificação dos extintores | Unidade | 36 |
| 61 | Extintor ABC Tipo 2 | Unidade | 14 |
| 63 | Extintor AP 10LT | Unidade | 8 |

| Reitoria (Participante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 6 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 3 |
| 7 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 2 |
| 8 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 2 |

| Campus Petrolina Zona Rural (Participante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 12 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 4 |
| 13 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 4 |
| 14 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 3 | Serviço | 1 |
| 15 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 3 |
| 16 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 5 |
| 17 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 2 |
| 18 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 4 |
| 19 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 3 | Serviço | 3 |
| 20 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 3 | Serviço | 1 |
| 21 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5 | Serviço | 2 |
| 22 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5 | Serviço | 4 |
| 23 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 3 |
| 24 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 13 |
| 25 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5 | Serviço | 3 |
| 26 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) | Unidade | 15 |
| 56 | Suporte de parede- metal | Unidade | 25 |
| 57 | Suporte de piso- metal | Unidade | 3 |
| 58 | Identificação dos extintores | Unidade | 15 |
| 61 | Extintor ABC Tipo 2 | Unidade | 3 |
| 62 | Extintor ABC Tipo 4 | Unidade | 3 |
| 63 | Extintor AP 10LT | Unidade | 3 |
| 64 | Extintor CO2 6KG | Unidade | 4 |
| 65 | Extintor PQS tipo 2 | Unidade | 2 |
| 66 | Extintor PQS Tipo 4 | Unidade | 2 |

| Campus Santa Maria da Boa Vista (Participante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 29 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 1 |
| 30 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 6 |
| 61 | Extintor ABC Tipo 2 | Unidade | 6 |
| 64 | Extintor CO2 6KG | Unidade | 1 |

| Campus Serra Talhada (Participante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 31 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 1 |
| 32 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 2 | Serviço | 1 |
| 33 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 6 |
| 34 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) | Unidade | 3 |
| 56 | Suporte de parede- metal | Unidade | 2 |
| 57 | Suporte de piso- metal | Unidade | 3 |
| 58 | Identificação dos extintores | Unidade | 5 |
| 59 | Mangueiras de Incêndio TIPO 1 | Unidade | 1 |
| 60 | Extintor ABC Tipo 1 | Unidade | 1 |
| 61 | Extintor ABC Tipo 2 | Unidade | 2 |
| 64 | Extintor CO2 6KG | Unidade | 1 |
| Campus Salgueiro(Participante) |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quant. |
| 35 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 3 |
| 36 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 1 |
| 37 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 1 |
| 38 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 1 |
| 39 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 4 |
| 40 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 3 |
| 41 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 2 |
| 42 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 1 |
| 43 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5 | Serviço | 1 |
| 44 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5 | Serviço | 1 |
| 55 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) | Unidade | 6 |
| 57 | Suporte de piso- metal | Unidade | 2 |
| 58 | Identificação dos extintores | Unidade | 6 |
| 61 | Extintor ABC Tipo 2 | Unidade | 1 |
| 65 | Extintor PQS tipo 2 | Unidade | 1 |

| Batalhão Visconde de Taunay (Participante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 2 |
| 47 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 5 |
| 48 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2 | Serviço | 2 |
| 49 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 2 |
| 50 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2 | Serviço | 4 |
| 51 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l | Serviço | 1 |
| 52 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3 | Serviço | 1 |
| 53 | Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade) | Unidade | 10 |
| 54 | Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 1 |
| 55 | Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1 | Serviço | 1 |
| 56 | Suporte de parede- metal | Unidade | 19 |
| 57 | Suporte de piso- metal | Unidade | 6 |
| 58 | Identificação dos extintores | Unidade | 15 |
| 59 | Mangueiras de Incêndio TIPO 1 | Unidade | 1 |
| 61 | Extintor ABC Tipo 2 | Unidade | 1 |
| 62 | Extintor ABC Tipo 4 | Unidade | 1 |
| 64 | Extintor CO2 6KG | Unidade | 1 |
| 65 | Extintor PQS tipo 2 | Unidade | 1 |

1.3.  Endereço das unidades para recolhimento e entrega dos equipamentos:

1.3.1.  IF Sertão -  Reitoria:  Rua Aristarco Lopes, 1249, Centro – Petrolina/PE. CEP: 56302-100

1.3.2. IF Sertão - Campus Petrolina: Rua Maria Luzia de Araújo Gomes Cabral, SN, Bairro João de Deus, CEP 56316-686, Petrolina-PE. Telefone: (87) 2101-4347

1.3.3. IF Sertão - Campus Petrolina Zona Rural: Rodovia PE 647, KM 22, N4, Projeto Senador Nilo Coelho - CEP: 56300-000  Petrolina/PE. Telefone: (87) 2101-8055 ou 8061

1.3.4. IF Sertão - Campus Floresta: Rua Projetada, S/N, Caetano II. CEP: 56400-000 Floresta/PE. Telefone: (87) 38771104;

1.3.5. IF Sertão - Campus Salgueiro: BR 232, Km 504, sentido Recife, Zona Rural. CEP: 56000-000 Salgueiro/PE. (87) 3421-0050

1.3.6. IF Sertão - Campus Ouricuri: Estrada do Tamboril, S/N. CEP 56200-000. Ouricuri/PE. Telefone: (87) 981224083

1.3.7. IF Sertão - Campus Santa Maria da Boa Vista:  BR 428, KM 90, S/N, Zona Rural, CEP: 56.380-000, Santa Maria da Boa Vista/PE. Telefone: (87) 999528816

1.3.8. IF Sertão - Campus Serra Talhada: Rodovia PE 320, KM 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, S/N, CEP: 56.915-899, Serra Talhada-PE. E-mail: cst.cf@ifsertao-pe.edu.br (Campus não tem telefone)

1.3.9. 7º Batalhão de Engenharia de Combate/ Batalhão Visconde de Taunay: Rua Djalma Maranhão, 641, Nova Descoberta, CEP 59.075-290, Natal-RN. E-mail: salc.7becmb@hotmail.com

- 1.4. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de caráter continuado, uma vez que a manutenção dos extintores visa manter as condições originais de operação,
após a utilização; a inspeção é realizada periodicamente (6 meses para extintores de
gás carbônico e para gás expelente, e 12 meses para os demais tipos) para verificar se
os equipamentos permanecem em condições originais de operação; as cargas devem
ser renovadas ou verificadas nas épocas e condições recomendadas por normas ou
especificações de órgãos técnicos credenciados para tal finalidade; e o Atestado de
Regularidade, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco ter validade de
um ano.

- 1.5. Os quantitativos dos itens são os discriminados na tabela acima.

- 1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço unitário.

- 1.7. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993;

- 1.8. A contratação será realizada por meio de grupos de acordo com cada uma
das unidades da referida instituição, tendo em vista que o não agrupamento dos itens poderia gerar complicações e comprometer o resultado final dos trabalhos, dados os fatos que poderão ocorrer em uma licitação, como por exemplo, itens desertos e cancelados na aceitação, e ainda a possibilidade de várias empresas ganharem para prestar serviço a uma única unidade. A contratação de itens em grupo também possibilitará uma razoável economia de preços à administração, pois a contratação dos vários itens que compõe o grupo permitirá aos licitantes o oferecimento de maiores descontos em relação ao preço estimado, devido à economia de escala.

- 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Por se tratar de uma contratação em conjunta, seguem as justificativas dos interessados na contratação no que tange à necessidade da contratação:

- 2.1.1. CAMPUS OURICURI: “Tendo em vista a necessidade preventiva de combate a incêndios torna-se necessário a contratação de empresas para manutenção, recarga (dos extintores) e aquisição para complementar a cobertura após a conclusão do Campus no sentido de proporcionar e atender as normas de segurança institucional, garantindo assim a integridade física dos discentes, servidores, terceirizados e visitantes.”

- 2.1.2. CAMPUS PETROLINA: “Seguindo as recomendações da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 e suas alterações posteriores e outras legislações correlatas ao assunto, justifica-se a contratação dos serviços de manutenção, recarga e aquisição de extintores para combater eventual incêndio nas dependências no IF Sertão-PE - Campus Petrolina. Sendo usado da forma correta, os extintores podem salvar vidas. Assim, a contratação desse serviço é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas do Campus.”

- 2.1.3. CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL: “Seguindo as recomendações da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 e suas alterações posteriores e outras legislações correlatas ao assunto, justifica-se a contratação dos serviços de manutenção, recarga e aquisição de extintores para combater eventual incêndio nas dependências no IF Sertão PE – Campus Petrolina Zona Rural. Sendo usado da forma correta, os extintores podem salvar vidas. Assim, a contratação desse serviço é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas do Campus”.

- 2.1.4. CAMPUS SALGUEIRO: “Atualmente, o campus Salgueiro do IF Sertão Pernambucano dispõe de 19 (dezenove) extintores instalados e disponíveis para utilização. Sua verificação, manutenção e recarga constantes são atividade imprescindíveis para manter em segurança a vida e o patrimônio institucional, obedecendo às regras legais aplicadas e aos princípios de responsabilidade e zelo. A Lei nº8.666/93 e alterações posteriores contemplam esses serviços que, por sua natureza, são necessários ao órgão, cuja inexecução pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e, portanto, devem ser executados para que não venha comprometer a ordem e causar sérios danos à Administração. Pode-se definir a inspeção como o exame periódico ou que antecede a manutenção do extintor, cuja execução requer profissional capacitado, realizado no extintor de incêndio por empresa registrada no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), sem a desmontagem do equipamento, com a finalidade de verificar se este permanece em condições de operação no tocante aos seus aspectos externos e que serve para definir o nível de manutenção a ser executado nesse extintor, caso necessário. A manutenção é um serviço de caráter preventivo e/ou corretivo cuja execução requer profissional capacitado da empresa registrada no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), ferramental, equipamentos e local apropriados, realizado, obrigatoriamente, por empresa registrada no âmbito SBAC, compreendendo o exame completo do extintor de incêndio, com a finalidade de manter suas condições de operação, de forma a proporcionar confiança de que o extintor de incêndio estará apto a funcionar com segurança e desempenho adequados ao combate de princípios de incêndio. Quando a inspeção técnica e a manutenção do extintor de incêndio demandar a substituição de qualquer componente, esse componente deve atender ao estabelecido na NBR 9685. A verificação deve ser realizada com a finalidade de constatar se este permanece em condições de operação no tocante aos seus aspectos externos e instalação adequada. Esta verificação deve ocorrer em intervalos mais frequentes quando as circunstâncias exigirem. Como consequência do atendimento e um melhor cuidado, o Campus Salgueiro estimou duas verificações anuais, com possibilidade de efetivação de recargas, caso seja necessário. Os serviços são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1º da lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.’”

- 2.1.5. CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA: “Tal serviço visa manter os equipamentos que integram o sistema de prevenção de incêndio e pânico em atendimento às normas vigentes, atentando-se para especificações e quantidades instaladas no Campus Santa Maria da Boa Vista.”

- 2.1.6. CAMPUS SERRA TALHADA: “Seguindo as recomendações da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 e suas alterações posteriores e outras legislações correlatas ao assunto, justifica-se a contratação dos serviços de manutenção, recarga e aquisição de extintores para combater eventual incêndio nas dependências no IF Sertão PE – Campus Serra Talhada . Sendo usado da forma correta, os extintores podem salvar vidas. Assim, a contratação desse serviço é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas do Campus”.

- 2.1.7. REITORIA: “A compra de extintores e seus acessórios, bem como a recarga deles são essenciais para a administração, visando à segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e a integridade dos funcionários, alunos e do público em geral.”

- 2.1.8. CAMPUS FLORESTA: A demanda visa atender a necessidade de manutenção dos equipamentos existentes referentes a segurança do patrimônio e dos membros da comunidade acadêmica do Campus Floresta no que se refere a combate a incêndio, assim como também visa assegurar o lançamento de demanda para posteriores adequações dos projetos de combate a incêndio do Campus Floresta.

- 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- 3.1.  A execução do objeto contratado compreende a retirada e a entrega dos extintores de incêndio, a realização das manutenções de 2° e 3° nível de acordo com a necessidades específicas de cada lote, incluindo a recarga, teste hidrostático e reposição de peças (quando necessário), tais como: Válvulas, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura e quadro (rótulo) de instruções;

- 3.2. A CONTRATADA deverá recolher e devolver todos os extintores nos Campi e Reitoria do IF Sertão-PE;

- 3.3. O transporte destes equipamentos deverá ser feito apenas em área
fechada de veículo próprio para esse fim e alojados cuidadosamente.

- 3.4. Os extintores devem ser preferencialmente transportados na posição vertical e fixados por dispositivo que impeça sua movimentação, quedas, choques e/ou tombamentos. Quando o empilhamento for inevitável, este poderá ser feito com os extintores na posição horizontal, de forma estável e protegido lateralmente contra choques e deslizamentos. As válvulas deverão ficar na mesma direção e com o manômetro voltado para cima, não se deixando apoiar nada sobre estes. Tanto para o transporte na posição vertical quanto na horizontal, os extintores deverão ser protegidos por plástico bolha, papelão ondulado, cobertores ou materiais equivalentes que protejam tanto os cilindros quanto as válvulas, manômetros e difusores;

- 3.5. Todos os serviços deverão ser realizados em local apropriado na empresa contratada;

- 3.6. A empresa deverá ter registro vigente no INMETRO conforme Portaria N° 206 de 16 de Maio de 2011 e a N° 300 de 14 Junho de 2012;

- 3.7. Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, instaladores, dentre outros;

- 3.8. Não será aceita a cobrança das peças não previstas na Ata de Registro de Preço;

- 3.9. A inobservância das presentes especificações técnicas implicará na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA readequar as partes recusadas, sem direito a indenização;

- 3.10. A manutenção de 2° nível deve ser executada conforme a NBR 12692/1998 (Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio) e a manutenção de 3° nível, conforme a NBR 13485/2013 ( ​Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio – Procedimentos), e das rotinas elencadas no Regulamento Técnico de Qualidade – RTQ constante da Portaria n° 005 do INMETRO de 04/01/2011, por funcionários devidamente habilitados e especializados nos referidos serviços;

- 3.11. A recarga deve obedecer as NBR 12692, NBR 11715 (Extintores de incêndio com carga d'água), NBR 10721 (Extintores de incêndio com carga de pó químico),NBR 11716 (Extintores de incêndio com carga de gás carbônico);

- 3.12. Os anéis de identificação da manutenção, deverão ter cor, conforme determinado pelo Art. 29 da Portaria n.º 412, de 24 de outubro de 2011 do INMETRO;

- 3.13. Todos os extintores deverão ser entregues com os anéis de identificação, lacre, rótulo de instruções, etiqueta indicando o tipo de manutenção e as datas das próximas a serem realizadas, selo do INMETRO e garantia mínima de 1 ano;

- 3.14. Os equipamentos que porventura não tiverem mais uso ou não tiverem condições de serem carregados por reprovação em teste hidrostático ou por outro motivo, deverão ser devolvidos com respectivo laudo explicitando os devidos motivos.

- 3.15. É necessário que a contratada disponibilize equipamentos reservas, em condições de funcionamento e que fiquem a disposição da contratada, enquanto realiza a prestação do serviço em local adequado, fora da instituição. Devendo esses serem afixados nos locais informados pela contratante.

- 4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica;

- 4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;

- 4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- a) Natureza da Contratação

- Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos

- b) Duração do Contrato

- 5.2.1. A manutenção dos extintores visa manter as condições originais de operação,
após a utilização; a inspeção é realizada periodicamente (6 meses para extintores de
gás carbônico e para gás expelente, e 12 meses para os demais tipos) para verificar se os equipamentos permanecem em condições originais de operação; as cargas devem ser renovadas ou verificadas nas épocas e condições recomendadas por normas ou especificações de órgãos técnicos credenciados para tal finalidade; e o Atestado de Regularidade, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco ter validade de um ano. Diante dos fatos apresentados, fica perceptível que há a necessidade de se ter uma contratação de natureza contínua, a fim que se tenha a possibilidade de cumprir as normas e especificações ditadas pelos órgãos técnicos, dada morosidade em se elaborar um processo licitatório anualmente.

- c) Sustentabilidade

- Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010 SLTI;

- Não utiliza Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000;

- Nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte  das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedece às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003.

- d) Transição Contratual

- Considerando que para os serviços de recarga e manutenção não há a necessidade da contratada realizar a transição contratual.

- e) Relevância dos requisitos apresentados

- Os requisitos apontados visam a contratação de empresa que possua plena capacidade de executar com presteza as atividades descritas no termo de referência e contrato a ser firmado com a Administração;

- Entende-se que os requisitos apontados não restringem a competitividade tendo em vista que há no mercado uma quantidade considerável de empresas com capacidade econômica, técnica e jurídica ao desempenho dos serviços, conclusão esta, tendo em vista a forma como foram licitados os itens das contratações anteriores.

- 5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

- 6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 6.1. A execução do objeto terá a seguinte dinâmica:

- 6.1.1. A contratada ficará responsável pela retirada e entrega dos extintores de incêndio nos endereços constantes no subitem 1.3 desse Termo de Referência;

- 6.1.2. Os equipamentos que forem reprovados no teste hidrostático ou por outro motivo deverão ser devolvidos com respectivo laudo explicitando os motivos;

- 6.1.3. A contratada deverá disponibilizar equipamentos reservas, em boas condições de uso, que fiquem a disposição da contratante, quando da retirada dos equipamentos dessa para manutenção.

- 6.2. O prazo para prestação do serviço com a entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento formal da nota de empenho pela CONTRATADA, e somente poderá ser estendido mediante prévia autorização da CONTRATANTE, não podendo a vencedora do certame licitatório declinar do mesmo

- 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 7.1. O contrato será fiscalizado por servidor do Campus Floresta, designado pela autoridade superior;

- 7.2.  A comunicação entre a fiscalização do serviço e a CONTRATADA será realizada por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

- 7.3. Para fins de comprovação de execução dos serviços e subsídio à fiscalização do contrato no que tange ao pagamento da nota fiscal, a CONTRATADA deverá emitir relatório mensal dos serviços realizados;

- 7.3.1. O relatório deverá vir juntamente com a nota fiscal e conterá os seguintes elementos:

- a) Assinatura do responsável técnico da CONTRATADA;

- b) Espaço para assinatura do responsável pelo acompanhamento do serviço por parte da CONTRATANTE;

- c) Data e hora da realização dos serviços;

- d) Discriminação detalhada dos serviços realizados;

- e) Espaço para observações pertinentes.

- 7.3.2. O fiscal deverá mensalmente ajustar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com a aplicação dos indicadores constantes no instrumento de medição de resultado(IMR);

- 7.4. Aos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato, caberão o ateste das notas fiscais de serviços prestados e materiais adquiridos, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no Contrato e no Edital de licitação com seus anexos.

- 7.5. O acompanhamento e a fiscalização do Contrato poderão ser processados nos termos dos arts. 39 a 47 da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017.

- 7.6. Os servidores indicados para fiscalizar o contrato podem sustar qualquer serviço e material que esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

- 7.7. O pagamento será realizado mensalmente tomando por base os serviços realizados e materiais entregues no mês de referência, mediante a apresentação de notas fiscais;

- 7.7.1. Para o pagamento referente aos serviços realizados (recarga e manutenções), deverá ser emitido nota fiscal de serviço.

- 7.7.2. Para o pagamento referente aos materiais adquiridos deverá ser emitido nota fiscal de material.

- 7.8. Demais regras relativas à gestão contratual estarão dispostas na legislação que rege a matéria.

- 8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

- 8.1. A proposta deve ser realizada levando em consideração a recarga e o tipo de manutenção, 2º ou 3º nível, e os serviços que cada uma delas comportam, conforme Portaria n.º 51, de 12 de fevereiro de 2004 do INMETRO;

- 8.2. A retirada e a entrega dos equipamentos nas dependências da contratada, conforme o subitem 1.3;

- 8.3. Os serviços prestados ou materiais entregues deverão estar acompanhados das respectivas notas fiscais correspondentes, devidamente preenchida.

- 8.4. A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à logística e aos materiais (insumos) e equipamentos essenciais para realização dos serviços, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

9.11.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

- 10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

- 10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

- 10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

- 10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

- 10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

- 10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

- 10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

- 10.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

- 10.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

- 10.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

- 10.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

- 10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

- 10.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

- 10.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- 10.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- 10.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

- 10.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

- 10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

- 10.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

- 10.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

- 10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

- 10.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

- 11. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- 12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- 13.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

13.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

13.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

13.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

13.15.O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

- 13.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

- 13.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

- 14.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

14.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

14.2. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

14.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

14.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

- 14.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

- 14.6. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

- 14.6.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

- 14.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

- 14.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

- 14.8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

- 14.8.1.Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

- 14.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

- 14.8.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

- 14.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

- 14.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissão;

15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

15.4.4. o período de prestação dos serviços;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada.

15.6.1.não produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

- 15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

- 15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

- 15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

- 15.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

- 15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

- 15.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

- 15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

- 15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

- 15.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

- 15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

16. REAJUSTE

- 16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

- 16.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

- 16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- 16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

- 16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

- 16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

- 16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

- 16.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

17.1.2	ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e

17.1.5. cometer fraude fiscal.

17.2	Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

17.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

17.2.2.2	0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

17.2.2.3	0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

17.2.2.4	0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

- 17.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

- 17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

- 17.2.4. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.1 deste Termo de Referência.

- 17.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

- 17.3. As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3 e 17.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

- 17.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

17.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- 17.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- 17.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- 17.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

17.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

- 17.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

- 17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

- 17.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

- 17.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

- 17.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

- 17.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- 18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

- 18.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

- 18.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

- 18.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

- 18.3.1. A empresa deverá ter certificado para inspeção técnica e manutenção de extintor de incêndio expedido por organismo de certificação de produto acreditados pelo INMETRO, em conformidade com a portaria nº 206 de 16 de maio de 2011.

- 18.3.2. A empresa deverá possuir documento probatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da instrução normativa - IN 01/2010.

- 18.3.3. A empresa deverá ter comprovação que os serviços atendem a norma brasileira ABNT NBR 15808 Extintores de incêndio portáteis. ABNT NBR 15809 Extintores de incêndio sobre rodas. ABNT NBR 12962 Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio. ABNT NBR 13243 Cilindros de aço para gases comprimidos - Ensaio hidrostático pelo método da camisa d’água. ABNT NBR 13485 Manutenção de Terceiro Nível (Vistoria) em extintores de incêndio – Procedimento.

  - Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

    - A administração não aceitará preços acima do valor máximo estimado por grupo ou por item avulso, conforme item 1.1 deste Termo de Referência.

  - O critério de julgamento da proposta é o menor preço por grupo ou por item avulso (Do item 46 ao 56).

  - As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

  - O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

  - Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de preços com base nos Incisos I e II da IN 05/2014 – MPOG/SLTI.

- Floresta, 20 de março de 2019.

Luís Carlos de Oliveira Nunes

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

IF Sertão-PE - Campus Floresta

APROVO:

O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à contratação de empresa especializada para manutenção e recarga de extintores, bem como, aquisição de equipamentos de combate a princípio de incêndio, a partir da data de assinatura do contrato, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

Floresta, 20 de março de 2019.

Vera Lúcia da Silva Augusto Filha

Diretora Geral do Campus Floresta

IF Sertão – PE

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS  ITENS

Descrição

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores CO2 – 6Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 2: Processo de revisão total do extintor CO2 – 6kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 TIPO 3: Processo de revisão total do extintor CO2 – 10kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores AP 10 litros, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l: Processo de revisão total do extintor AP 10litros, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962.

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores PQS – 4 Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 1: Processo de revisão total do extintor PQS – 4 Kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores PQS – 6Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 2: Processo de revisão total do extintor PQS – 6kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 3: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores PQS – 8Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 3: Processo de revisão total do extintor PQS – 8 kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores PQS – 12 Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS TIPO 5: Processo de revisão total do extintor PQS – 12 kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 2: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores ABC – 4Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores ABC – 6Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 3: Processo de revisão total do extintor ABC – 6kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5: Execução de serviços na empresa registrada incluindo a desmontagem completa do extintor, limpeza de todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do Selo de Identificação da Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções de extintores ABC – 10 Kg, conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC TIPO 5: Processo de revisão total do extintor ABC – 10 kg, consistindo em: ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás expelente, quando houver; ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueira; remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e componentes, onde necessário (conforme NBR 7195); a remoção da pintura existente deve preceder necessariamente ao ensaio hidrostático; recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962. CATMAT 366-2

Suporte de parede- metal: Suporte de parede para extintores - metal. CATMAT BR 40215

Suporte de piso- metal : Suporte de Piso para extintores – metal. CATMAT BR 40215

Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas): Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas). CATMAT 366-2

Identificação dos extintores: Placa de Identificação de Extintor; PVC; Tamanho: 20cm x 20cm; Fotoluminescentes; Sinalização de Extintor de Incêndio Tipos: Pó/CO2/Água/ABC; Norma ABNT. CATMAT 366-2

Mangueiras de Incêndio TIPO 1: Mangueiras de Incêndio de 15m – 38mm para hidrantes CATMAT 366-2

Extintor ABC Tipo 1: Extintor ABC 4KG (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258

Extintor ABC Tipo 2: Extintor ABC 6KG (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258

Extintor ABC Tipo 4: Extintor ABC 10KG (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258

Extintor AP 10LT: Extintor AP 10 LT (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258

Extintor CO2 6KG (completo com acessórios e sinalização): Extintor CO26KG (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258

Extintor PQS tipo 2: Extintor PQS 6 kg (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258

Extintor PQS tipo 4: Extintor PQS 12 kg (completo com acessórios e sinalização). CATMAT 62258