TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO ELETRÔNICO
(COMPRAS)

1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de custeio para os Laboratórios de Edificações e de Refrigeração e Climatização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITENS DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
Nº do Item	Item	Descrição do Item	Unidade	Req. Mínima	Req. Máxima	Quant. Total	Valor Unit. Máximo Aceitável	Valor Total
1	ÁLCOOL 70%	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL),GALÃO DE 5 LITROS APRESENTAÇÃO LÍQUIDO.	GALÃO	10	77	77	39,50	3.041,50
2	BATERIA 9V	BATERIA - TIPO RECARREGÁVEL, TAMANHO 9V, VOLTAGEM 9V, AMPERAGEM MÍNIMA 200 MAH. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008 E SER CERTIFICADA PELO INMETRO OU INSTITUTO POR ELE CREDENCIADO. PADRÃO ELGIN OU SUPERIOR.	UNIDADE	5	13	13	22,78	296,14
3	CABO PP 3X2,5MM²	CABO PP 500V 3X2,5MM², ROLO 100 METROS. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70¨C (NBR NM 247-5).	ROLO	2	8	8	400,22	3.201,76
4	CABO PP 4X2,5MM²	CABO PP 4X2,5MM², ROLO 100 METROS. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO, ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70¨C (NBR NM 247-5).	ROLO	2	8	8	467,01	3.736,08
5	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000UF	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000UF/50V	UNIDADE	5	36	36	2,61	93,96
6	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200UF	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200UF/25V	UNIDADE	5	36	36	4,12	148,32
7	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470UF	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470UF/25V	UNIDADE	5	30	30	2,59	77,70
8	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47UF	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47UF/25V	UNIDADE	6	34	34	0,42	12,60
9	CARREGADOR BATERIA 9V	CARREGADOR DE BATERIA 9V: CAPACIDADE: 4 PILHAS AA OU 4 PILHAS AAA OU BATERIAS 9V BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA: 100/240 VCA 50/60 HZ SAÍDA: AA/AAA OU BATERIA DE 9V, TEMPO DE CARGA: NO MÁXIMO 14 HORAS, O APARELHO DEVERÁ SER CERTIFICADO CONFORME DETERMINA A PORTARIA INMETRO Nº 371, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. PADRÃO ELGIN OU SUPERIOR.	UNIDADE	1	4	4	66,29	265,16
10	CHAVE AJUSTÁVEL 6’	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) COM CABO ISOLADO VDE; COMRPRIMENTO 6´ (150 MM); MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ENDURECIDO E TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; MANDIBULAS REGULÁVEIS COM REGUA GRAVADA; CABO ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000 V COM ABA PROTETORA; MARCA E ESPECIFICAÇÕES GRAVADAS NO CORPO DO PRODUTO, COM CERTIFICADO DO INMETRO; NORMA IEC 60900; PADRÃO GEDORE OU SUPERIOR.	UNIDADE	4	18	18	38,06	685,08
11	CHAVE AJUSTÁVEL 8’	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) COM CABO ISOLADO VDE; COMRPRIMENTO 8´ (200 MM); MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ENDURECIDO E TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; MANDIBULAS REGULÁVEIS COM REGUA GRAVADA; CABO ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000 V COM ABA PROTETORA; MARCA E ESPECIFICAÇÕES GRAVADAS NO CORPO DO PRODUTO, COM CERTIFICADO DO INMETRO; NORMA IEC 60900; PADRÃO GEDORE OU SUPERIOR.	UNIDADE	5	18	18	34,28	617,04
12	CHAVE AJUSTÁVEL 10’	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) COM CABO ISOLADO VDE; COMRPRIMENTO 10´ (250 MM); MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ENDURECIDO E TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; MANDIBULAS REGULÁVEIS COM REGUA GRAVADA; CABO ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000 V COM ABA PROTETORA; MARCA E ESPECIFICAÇÕES GRAVADAS NO CORPO DO PRODUTO, COM CERTIFICADO DO INMETRO; NORMA IEC 60900; PADRÃO GEDORE OU SUPERIOR.	UNIDADE	6	19	19	43,93	834,67
13	CHAVE DE TESTE	CHAVE DE TESTE SONORA E LUMINOSA - DATECTORA DE TENSÃO - INDENTIFICADOR DE CABOS ENERGIZADOS, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS DE 1,5V AAA	UNIDADE	4	17	17	50,16	852,72
14	CILINDRO FLUIDO REFRIGERANTE R22	GÁS REFRIGERANTE: GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO R-22;BOTIJÃO DE 13,60 QUILOS; PADRÃO DUPONT OU SUPERIOR.	CILINDRO	3	8	8	461,65	3.693,20
15	CILINDRO FLUIDO REFRIGERANTE R410A	GÁS REFRIGERANTE: GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO R-410A; BOTIJÃO DE 13,60 QUILOS; PADRÃO DUPONT OU SUPERIOR.	CILINDRO	2	8	8	467,66	3.741,28
16	CILINDRO PARA MAÇARICO PORTÁTIL (GÁS MAP)	CILINDRO COM GÁS MAP PRO PARA USO EM MAÇARICO PORTÁTIL. C.A.S. 115-07-1, UN 1077. ATENDE A NORMA ABNT NBR 14725-4. CILINDRO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. PESO 399,7 GRAMAS.	CILINDRO	10	41	41	48,42	1.985,22
17	DEFLETOR DE CHAMA	DEFLETOR PROTETOR DE CHAMAS PARA MAÇARICO INOX SUPER REFORÇADO 20 MM;	UNIDADE	2	9	9	27,00	243,00
18	DIODO 1N	DIODO 1N4148	UNIDADE	30	105	105	0,25	26,25
19	DIODO ZENER C11	DIODO ZENER BZX C11	UNIDADE	30	105	105	1,95	204,75
20	DIODO ZENER C19	DIODO ZENER BZX C19	UNIDADE	30	105	105	0,69	72,45
21	FIO ELÉTRICO AMARELO	FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2X2,5 MM, COR AMARELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	2	9	9	192,58	1.733,22
22	FIO ELÉTRICO AZUL	FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2X2,5 MM, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	2	9	9	192,58	1.733,22
23	FIO ELÉTRICO VERDE E AMARELO	FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2X2,5 MM, COR VERDE E AMARELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	3	8	8	192,58	1.540,64
24	FITA ISOLANTE	FITA ISOLANTE DE USO PROFISSIONAL	UNIDADE	25	99	99	6,96	689,04
25	FITA ISOLANTE PVC	FITA PVC ISOLANTE PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 100 MILIMETROS DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	2	9	9	4,00	36,00
26	FOTOTRANSISTOR	FOTOTRANSISTOR INFRAVERMELHO	UNIDADE	15	52	52	0,52	27,04
27	KIT CABO BANANA-BANANA	KIT CABO DE CONEXÃO BANANA-BANANA	UNIDADE	5	24	24	11,61	278,64
28	KIT CABO BANANA-JACARÉ	KIT CABO DE CONEXÃO BANANA-JACARÉ	UNIDADE	6	25	25	35,87	896,75
29	KIT DE INSTALAÇÃO	KIT DE INSTALAÇÃO PARA CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ENTRE 12.000 A 90.000 BTUS KIT DE INSTALAÇÃO PARA CONDENSADORA ENTRE 12.000 A 90.000 BTUS, CONTENDO BUCHAS, CALÇOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.	UNIDADE	5	20	20	43,66	873,20
30	LUVAS LÁTEX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COMPRIMENTO CANO MÍNIMO 80 MM, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, CAIXA DE LUVAS LÁTEX COM 100 UNIDADES.	CAIXA	50	149	149	13,64	2.032,36
31	MAÇARICO PORTÁTIL	MAÇARICO PORTÁTIL. FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA PROPORCIONAR UMA MAIOR DURABILIDADE. POSSUI A CHAMA REDEMOINHO PARA MAIOR SAÍDA DE CALOR, SENDO ASSIM PROPORCIONA ELEVADA PRODUÇÃO DE CALOR. FEITO EM ALUMÍNIO FUNDIDO: SIM - COM BOTÃO LIGA E DESLIGA: SIM - BICO DE METAL SUBSTITUÍVEL: SIM - CHAMA REDEMOINHO: SIM - PESO: 1KG APROXIMADAMENTE.	UNIDADE	5	18	18	317,31	5.711,58
32	MÁSCARA DESCARTÁVEL	MÁSCARA DESCARTÁVEL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. FABRICADO COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO TECIDO,SENDO APARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO TECIDO COR AZUL OU BRANCO TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE PROTEGE A CAMADA ESTRUTURAL E O FILTRO ELETROSTÁTICO. INTERNAMENTE É ADICIONADO NÃO TECIDO ANTIALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL . NESTE CONJUNTO É FIXA DO UMA CINTA ELÁSTICA DESLIZANTE, E UM CLIPE METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL.	UNIDADE	100	1422	1422	3,71	5.275,62
33	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR COM HASTES FIXAS COM PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA. LENTE ÚNICA EM DUROPOLICARBONATO, FILTRA ULTRAVIOLETA. PERMITE A SOBREPOSIÇÃO EM ÓCULOS DE GRAU E ORIFÍCIO PARA CORDÃO. SIMILAR OU SUPERIOR: CARBOGRAFITE 012227712 E C.A. 6942	UNIDADE	10	58	58	3,47	201,26
34	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE GRÁU 19, USO BOMBA DE VÁCUO, REFERÊNCIA FABRIL H110 25 013. RESERVATÓRIO DE 5 LITROS.	GALÃO	2	7	7	126,40	884,80
35	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (1 LITRO) 9 MIL BTU´S A 12 MIL BTU´S.	LITRO	1	2	2	23,32	46,64
36	PAQUÍMETRO ANALÓGICO	PAQUÍMETRO UNIVERSAL DE 200MM/8 COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E GUIAS REVESTIDAS DE TITÂNIO, COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE, CURSOR TEMPERADO E IMPULSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA PRINCIPAL E NÔNIO COM ACABAMENTO CROMADO. FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS. DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVAÇÃO. GRADUAÇÃO DE 1/1000 E 0,02 MM E PRECISÃO DE 0,03MM.	UNIDADE	5	40	40	60,74	2.429,60
37	PAR DE LUVA DE COURO PARA SOLDA	PAR DE LUVA DE RASPA PARA SOLDAR, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM ESPESSURA EM 1,50 MM E PUNHO DE 20CM.	PAR	5	16	16	8,11	129,76
38	PAR DE LUVA DE MALHA	LUVA DE MALHA 4 FIOS PIGMENTADA (PAR) - INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DURANTE O MANUSEIO DE FERRAMENTAS E PEÇAS	PAR	30	140	140	4,67	653,80
39	REMOVEDOR E INSTALADOR DE VÁLVULA SCHRADER	REMOVEDOR E INSTALADOR VÁLVULA SCHRADER 1/4 E 5/16 INVERTER. SERVE PARA INSTALAR E REMOVER VÁLVULA SCHRADER EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, INCLUSIVE LINHA AUTOMOTIVA. UTILIZADA PARA AUMENTAR A VELOCIDADE QUANDO SE FAZ UM VÁCUO NO SISTEMA, COLOCAR OU RETIRAR GÁS REFRIGERANTE DO MESMO. CARACTERÍSTICAS: • POSSUI VÁLVULA DE ESFERA QUE CONTROLA A ENTRADA OU SAÍDA NA HORA DO VÁCUO OU GÁS REFRIGERANTE; • CONSTRUÍDO DE MATERIAL ROBUSTO; • ACOMPANHA ADAPTADOR 1/4” E 5/16”; • POSSUI ENGATE 1/4" PARA CONECTAR MANIFOLD OU VACUÔMETRO DIGITAL. / JOGO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS DE TODOS OS TAMANHOS.	UNIDADE	3	8	8	283,33	2.266,64
40	RESISTOR DE CARBONO 1	RESISTOR DE CARBONO 1 MOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,42	21,00
41	RESISTOR DE CARBONO 10	RESISTOR DE CARBONO 10 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,10	5,00
42	RESISTOR DE CARBONO 100 M	RESISTOR DE CARBONO 100 MOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,49	24,50
43	RESISTOR DE CARBONO 100K	RESISTOR DE CARBONO 100 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,08	4,00
44	RESISTOR DE CARBONO 10M	RESISTOR DE CARBONO 10 MOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	1,36	68,00
45	RESISTOR DE CARBONO 1K	RESISTOR DE CARBONO 1 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	52	52	0,07	3,64
46	RESISTOR DE CARBONO 2,2K	RESISTOR DE CARBONO 2,2 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,09	4,50
47	RESISTOR DE CARBONO 22	RESISTOR DE CARBONO 22 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,09	4,50
48	RESISTOR DE CARBONO 220K	RESISTOR DE CARBONO 220 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,14	7,00
49	RESISTOR DE CARBONO 3,3K	RESISTOR DE CARBONO 3,3 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,09	4,50
50	RESISTOR DE CARBONO 330K	RESISTOR DE CARBONO 330 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,13	6,50
51	RESISTOR DE CARBONO 33K	RESISTOR DE CARBONO 33 KOHM 1/4 W	UNIDADE	10	50	50	0,12	6,00
52	RESISTOR DE CARBONO 560 OHM	RESISTOR DE CARBONO 560 OHM 1/4 W	UNIDADE	10	54	54	1,11	59,94
53	RESISTOR DE CARBONO 680	RESISTOR DE CARBONO 680 OHM 1/4	UNIDADE	10	54	54	0,23	12,42
54	RESISTOR DE CARVÃO 100	RESISTOR DE CARVÃO 100 OHMS ¼ W	UNIDADE	10	50	50	0,91	45,50
55	RESISTOR DE CARVÃO 150	RESISTOR DE CARVÃO 150 OHMS ¼ W	UNIDADE	10	50	50	0,07	3,50
56	RESISTOR DE CARVÃO 220	RESISTOR DE CARVÃO 220 OHMS ¼ W	UNIDADE	10	54	54	0,54	29,16
57	RESISTOR DE CARVÃO 4,7K	RESISTOR DE CARVÃO 4,7K OHMS ¼ W	UNIDADE	10	50	50	0,07	3,50
58	RESISTOR DE CARVÃO 470	RESISTOR DE CARVÃO 470 OHMS ¼ W	UNIDADE	10	54	54	0,31	16,74
59	RESISTOR DE CARVÃO 8,2K	RESISTOR DE CARVÃO 8,2K OHMS ¼ W	UNIDADE	10	50	50	0,05	2,50
60	RESISTOR DE FIO 1 OHM	RESISTOR DE FIO 1 OHM/5W	UNIDADE	10	55	55	1,57	86,35
61	RESISTOR DE FIO 3,3 OHM	RESISTOR DE FIO 3,3 OHM/5W	UNIDADE	10	55	55	0,92	50,60
62	RODEL PARA CORTADOR DE TUBO DE COBRE	RODEL PARA CORTADOR DE TUBO DE COBRE COM DIÂMETRO EXTERNO: 18MM, ESPESSURA: 1,5MM E DIÂMETRO DO FURO: 5 MM.	UNIDADE	4	11	11	64,66	711,26
63	TUBO CAPILAR – 9 MIL BTU´S	TUBO CAPILAR PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTUS	UNIDADE	3	10	10	26,76	267,60
64	TUBO CAPILAR – 12 MIL BTU´S	TUBO CAPILAR PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUS	UNIDADE	3	10	10	32,00	320,00
65	TUBO CAPILAR – 18 MIL BTU´S	TUBO CAPILAR PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTUS	UNIDADE	3	10	10	36,73	367,30
66	TUBO CAPILAR – 24 MIL BTU´S	TUBO CAPILAR PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTUS	UNIDADE	3	10	10	43,56	435,60
67	TUBO CAPILAR – GELADEIRA	TUBO CAPILAR PARA GELADEIRA	UNIDADE	3	10	10	9,68	96,80
68	TUBO DE COBRE	TUBO COBRE FLEXÍVEL; 1/4´; APL:SM REFRIGERAÇÃO AR CDIC TUBO EM COBRE FLEXÍVEL; DIÂMETRO 1/4´; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. ROLOS DE 15 METROS	ROLO	2	6	6	126,02	756,12
69	TUBO DE COBRE	TUBO COBRE FLEXÍVEL; 3/8´; APL:SM REFRIGERAÇÃO AR CDIC TUBO EM COBRE FLEXÍVEL; DIÂMETRO 3/8´; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. ROLOS DE 15 METROS	ROLO	2	6	6	171,63	1.029,78
70	TUBO DE COBRE	TUBO COBRE FLEXÍVEL; 1/2´; APL:SM REFRIGERAÇÃO AR CDIC TUBO EM COBRE FLEXÍVEL; DIÂMETRO 1/2´; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. ROLOS DE 15 METROS	ROLO	1	1	1	222,99	222,99
71	TUBO DE COBRE	TUBO COBRE FLEXÍVEL; 1/2´; APL:SM REFRIGERAÇÃO AR CDIC TUBO EM COBRE FLEXÍVEL; DIÂMETRO 5/8´; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. ROLOS DE 15 METROS.	ROLO	2	6	6	265,57	1.593,42
72	TUBO DE COBRE	TUBO COBRE FLEXÍVEL; 3/4´; APL:SM REFRIGERAÇÃO AR CDIC TUBO EM COBRE FLEXÍVEL; DIÂMETRO 3/4´; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. ROLOS DE 15 METROS	ROLO	2	6	6	299,30	1.795,80
73	VÁLVULA DE EXPANSÃO	VALVULA;EXPANSAO;ROSCA P/R;EQUALIZACAO;TEY-Z,DANFOSS VÁLVULA DE EXPANSÃO; ROSCA P/R; COM EQUALIZACAO; REF TEY-Z, DANFOSS	UNIDADE	1	2	2	1.623,07	3.246,14
74	VÁLVULA SCHRADER	VÁLVULA, MATERIAL LATÃO, TIPO SCHRADER, BITOLA 1/4 POL, TIPO ROSCA NPT, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL (2 LADOS)	UNIDADE	5	20	20	4,68	93,60
75	VARETA DE SOLDA	SOLDA SILFOSCOPER TIPO HARRIS 15, EM VARETAS DE 2,50 X 500MM	UNIDADE	100	704	704	4,89	3.442,56
76	VASELINA LÍQUIDA	VASELINA LÍQUIDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ISENTO MATERIAIS EM SUSPENSÃO, COR INCOLOR A AMARELO CLARO, DENSIDADE 0,835 A 0,845 G/CM3, PONTO FULGOR 180 ¨C, APLICAÇÃO CORTE METAIS E PEÇAS. FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	4	12	12	21,40	256,80

ITENS DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES
Nº do Item	Item	Descrição do Item	Unidade	Req. Mínima	Req. Máxima	Quant.	Valor Unit. Máximo Aceitável	Valor Total
77	ACO CA-50, 10,0 MM	VERGALHÃO PARA CONCRETO ARMADO, ACO CA-50, 10,0 MM –COM 12 METROS.	UNIDADE	2	7	7	40,78	285,46
78	ACO CA-50, 12,5 MM	VERGALHÃO PARA CONCRETO ARMADO, ACO CA-50, 12,5 MM – COM 12 METROS.	UNIDADE	2	7	7	58,89	412,23
79	ACO CA-50, 6,3 MM	VERGALHÃO PARA CONCRETO ARMADO, ACO CA-50, 6,3 MM – COM 12 METROS.	UNIDADE	5	21	21	15,63	328,23
80	ACO CA-50, 8,0 MM	VERGALHÃO PARA CONCRETO ARMADO, ACO CA-50, 8,0 MM – COM 12 METROS.	UNIDADE	2	8	8	27,82	222,56
81	ACO CA-60, 4,2 MM	VERGALHÃO PARA CONCRETO ARMADO, ACO CA-60, 4,2 MM – COM 12 METROS.	UNIDADE	5	27	27	10,51	283,77
82	ACO CA-60, 5,0 MM	VERGALHÃO PARA CONCRETO ARMADO, ACO CA-60, 5,0 MM –COM 12 METROS.	UNIDADE	5	32	32	12,72	407,04
83	AGULHA DE LE CHATELIER P/ EXPANSIBILIDADE	AGULHA DE LE CHATELIER PARA EXPANSIBILIDADE DO CIMENTO E CAL. CONFORME NBR 11582	UNIDADE	5	32	32	113,62	3.635,84
84	AGULHA FINAL DE PEGA	AGULHA PARA DETERMINACAO DO FINAL DE PEGA, CONFORME ABNT E NM 43, PARA APARELHO DE VICAT.	UNIDADE	4	16	16	232,12	3.713,92
85	AGULHA INÍCIO DE PEGA	AGULHA DE INICIO DE PEGA PARA APARELHO DE VICAT, CONFORME NORMA ABNT.	UNIDADE	4	16	16	198,43	3.174,88
86	ALICATE DE PRESSÃO	ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS, COM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, ABERTURA MÁXIMA DE 28MM. EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.	UNIDADE	5	19	19	21,58	410,02
87	ALICATE ELETRICISTA	ALICATE ELETRICISTA DE 8 POLEGADAS. CABO COM ISOLAMENTO 1000V. EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10	UNIDADE	5	34	34	33,39	1.135,26
88	ALICATE TORQUÊS	ALICATE TORQUÊS TIPO ARMADOR. COM CORPO FORJADO, CABEÇA POLIDA COM TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPRIMENTO DE 12 POLEGADAS.	UNIDADE	6	24	24	36,01	864,24
89	ALMOFARIZ DE PORC. 2500ML C/MAO DE GRAL	ALMOFARIZ DE PORCELANA 2500ML, C/MAO DE GRAL E LUVA.	UNIDADE	5	23	23	398,69	9.169,87
90	ALMOFARIZ DE PORC. 4170ML C/MAO DE GRAL	ALMOFARIZ DE PORCELANA 4170ML, C/MAO DE GRAL E LUVA.	UNIDADE	4	26	26	386,85	10.058,10
91	ARAME GALVANIZADO	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	10	76	76	14,99	1.139,24
92	ARAME RECOZIDO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8	32	32	12,30	393,60
93	AREIA FINA	AREIA LAVADA COM GRANULOMETRIA FINA. VARIAÇÃO DE 0,05 A 0,42MM.	M³	5	45	45	89,67	4.035,15
94	AREIA GROSSA	AREIA LAVADA COM GRANULOMETRIA FINA. VARIAÇÃO DE 2 A 4MM.	M³	5	58	58	99,02	5.743,16
95	AREIA MÉDIA	AREIA LAVADA COM GRANULOMETRIA FINA. VARIAÇÃO DE 0,42 A 2MM.	M³	10	81	81	115,91	9.388,71
96	BACIA DE ALUMINIO 50 CM	BACIA DE ALUMINIO COM DIÂMETRO DE 50CM. CAPACIDADE 14 LITROS.	UNIDADE	10	57	57	44,99	2.564,43
97	BALDE 10L	BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 10 L PARA TRANSPORTE DE LIQUIDOS, COM ALÇA METÁLICA.	UNIDADE	40	150	150	7,91	1.186,50
98	BALDE PARA CONCRETO	BALDE METÁLICO COM ALÇA LATERAL PARA CARREGAMENTO DE CONCRETO. COM CAPACIDADE PARA 10L, DIÂMETRO SUPERIOR DE 335MM, INFERIOR DE 175MM E ALTURA DE 200MM.	UNIDADE	10	47	47	16,42	771,74
99	BORRIFADOR DE AGUA 500 ML	BORRIFADOR DE AGUA PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 500ML	UNIDADE	10	64	64	7,20	460,80
100	BRITA 0	BRITA 0 OU PEDRISCO: DE 4,8 MM A 9,5 MM, PRODUZIDO DE ROCHA DE GRANITO.	M³	8	41	41	135,96	5.574,36
101	BRITA 1	BRITA 1: DE 9,5 MM A 19 MM, PRODUZIDO DE ROCHA DE GRANITO.	M³	10	42	42	123,37	5.181,54
102	BRITA 2	BRITA 2: DE 19 MM A 25 MM, PRODUZIDO DE ROCHA DE GRANITO.	M³	3	15	15	106,98	1.604,70
103	BRITA 3	BRITA 3: DE 25 MM A 50 MM, PRODUZIDO DE ROCHA DE GRANITO.	M³	4	13	13	149,83	1.947,79
104	BRITA 4	BRITA 4: DE 50 MM A 76 MM, PRODUZIDO DE ROCHA DE GRANITO.	M³	4	14	14	111,85	1.565,90
105	CAPSULA DE AÇO INOX	CAPSULA DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 40MM E ALTURA DE 10MM, PARA ENSAIO DE CONTRAÇÃO.	UNIDADE	10	75	75	13,85	1.038,75
106	CARBURETO DE CÁLCIO	CAIXA COM 100 AMPOLAS DE CARBURETO DE CALCIO	CAIXA	3	10	10	173,44	1.734,40
107	CAVADEIRA	CAVADEIRA TIPO AMERICANA COM DOIS CABOS	UNIDADE	7	22	22	48,63	1.069,86
108	CESTO TELA 15X15 CM - 2 mm P/ PES. HIDR.	CESTO Ø15X15CM, CILINDRICO DE TELA C/ABERT. 2MM. ATENDE A NBR 6300, ENTRE OUTRAS. UTILIZADO PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA.	UNIDADE	2	6	6	185,58	1.113,48
109	CESTO TELA 20X20 CM - 0,150mm P/ HIDRO	CESTO Ø20X20CM, CILINDRICO DE TELA C/ABERTUTA 0,150MM , FEITO COM MALHA Nº100 P/ PESAGEM HIDROSTATICA INFERIOR .	UNIDADE	2	6	6	220,82	1.324,92
110	CHAVE DE GRIFO DE 18	CHAVE DE GRIFO DE 18"	UNIDADE	4	19	19	47,08	894,52
111	CIMENTO PORTLAND CPI	SACO DE 50 KG DE CIMENTO PORTLAND CPI	UNIDADE	10	57	57	33,31	1.898,67
112	CIMENTO PORTLAND CPII – E	SACO DE 50 KG DE CIMENTO PORTLAND CPII-E	UNIDADE	12	61	61	27,93	1.703,73
113	CIMENTO PORTLAND CPIII	SACO DE 50 KG DE CIMENTO PORTLAND CPIII	UNIDADE	8	37	37	28,14	1.041,18
114	CIMENTO PORTLAND CPIV	SACO DE 50 KG DE CIMENTO PORTLAND CPIV	UNIDADE	8	37	37	29,38	1.087,06
115	CIMENTO PORTLAND CPV-ARI	SACO DE 50 KG DE CIMENTO PORTLAND CPV-ARI	UNIDADE	6	42	42	36,01	1.512,42
116	CINZEL CHATO (P/AREIA)	CINZEL CHATO (AREIA), PARA APARELHO CASAGRANDE	UNIDADE	2	6	6	62,50	375,00
117	CINZEL CURVO (P/ARGILA)	CINZEL CURVO (ARGILA), PARA APARELHO CASAGRANDE	UNIDADE	2	6	6	80,83	484,98
118	COLHER DE PEDREIRO 6pol	COLHER DE PEDREIRO 6"	UNIDADE	5	33	33	8,10	267,30
119	COLHER DE PEDREIRO 7pol	COLHER DE PEDREIRO 7"	UNIDADE	7	30	30	8,46	253,80
120	COLHER DE PEDREIRO 8pol	COLHER DE PEDREIRO 8", COM CANTO REDONDO, CABO DE MADEIRA E HASTE CURVA.	UNIDADE	10	33	33	10,57	348,81
121	CONE VICAT GESSO	CONE PARA ENSAIO EM GESSO, ADAPTAVEL AO APARELHO DE VICAT (35,5G).	UNIDADE	4	16	16	574,81	9.196,96
222	DESEMPENADEIRA	DESEMPENADEIRA LISA METÁLICA, PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, COM CABO PLÁSTICO COM DUAS HASTES DE FIXAÇÃO COM DIMENSÕES DE 120X350MM.	UNIDADE	3	30	30	26,99	809,70
123	DESEMPENADEIRA DENTADA	DESEMPENADEIRA DENTADA, PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM AS DIMENSÕES DE 120X240MM.	UNIDADE	8	35	35	10,38	363,30
124	DESEMPENADEIRA MADEIRA	DESEMPENADEIRA LISA DE MADEIRA COM DIMENSÕES DA CHAPA DE 240X140MM.	UNIDADE	8	33	33	9,77	322,41
125	DESEMPENADEIRA PVC	DESEMPENADEIRA LISA DE PVC COM DIMENSÕES DE 180X300MM	UNIDADE	8	33	33	5,51	181,83
126	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CERÂMICOS, CONCRETO, ALVENARIA E ROCHAS. COM CORTE SECO OU COM ÁGUA. DIÂMETRO DE 105MM E FURO COM 20MM, TIPO MAKITA OU SIMILAR.	UNIDADE	10	53	53	22,26	1.179,78
127	DISCOS DE NEOPRENE 10X20 cm	DISCO DE NEOPRENE, PARA REGULARIZAR IMPERFEIÇÕES DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, SEM NECESSIDADE DE CAPEAMENTO.	UNIDADE	10	50	50	22,68	1.134,00
128	ESCOVA C/FIOS DE LATÃO P/PENEIRA	ESCOVA COM FIOS DE LATAO P/LIMPAR PENEIRA, (/) 30X150MM.	UNIDADE	8	47	47	49,27	2.315,69
129	ESPATULA DE AÇO INOX	ESPATULA DE ACO INOX, LAMINA FLEXIVEL 20 X 2,5 CM, COM PONTA ARREDONDADA, CONFORME NBR 7215.	UNIDADE	10	108	108	14,60	1.576,80
130	ESPÁTULA DE BORRACHA	ESPATULA DE BORRACHA TIPO PAO DURO. CONFORME NBR NM 43	UNIDADE	10	63	63	21,51	1.355,13
131	ESQUADRO PEDREIRO	ESQUADRO COM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE ALUMÍNIO DE 12 POLEGADAS, GRADUADO COM GRADUAÇÃO EM BAIXO RELEVO.	UNIDADE	8	37	37	13,83	511,71
132	KIT SERRA COPO DIAMANTADO	KIT DE SERRA COPO DIAMANTADO CONTENDO UMA PEÇA DE CADA DIÂMETRO, SENDO DE 19MM , 20MM, 25MM , 30MM, 35MM , 40MM, 45MM , 53MM , 60MM, 65MM , 70MM, 75MM , 80MM , 100MM. DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA PERFURAR MATERIAIS COMO ALVENARIA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS ROCHAS, CONCRETO E OUTROS MATERIAIS SIMILARES.	CONJUNTO	3	11	11	543,69	5.980,59
133	LIVRO DE CORES MUNSEL P/ SOLOS	CARTA DE CORES MUNSELL (PADRONIZADAS P/ANALISE DE SOLO), VERSAO 2009 OU MAIS ATUAL, COMPOSTA POR TODAS AS 450 CORES DA VERSAO ANTERIOR (GLEY 1 E 2, 10R 2,5YR 5YR 7,5YR 10YR 2,5Y) E INCLUINDO AS FOLHAS 5R E 7,5R PARA SOLOS TROPICAIS (ANTES VENDIDAS SEPARADAMENTE) E AS NOVAS FOLHAS: WHITE PAGE, 10Y E 5GY LAVAVEIS.	UNIDADE	2	9	9	1.621,65	14.594,85
134	MARRETA TIPO 01	MARRETA DE 1.000 G COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: / • CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL; • TÊMPERA NAS FACES DE IMPACTO; • BASES POLIDAS E ENVERNIZADAS; • CABEÇA COM ACABAMENTO JATEADO; • FIXAÇÃO POR CUNHA METÁLICA; • CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO. MEDIDAS: - COMPRIMENTO DA CABEÇA: 98 MM; - COMPRIMENTO TOTAL: 255 MM; - DIÂMETRO DO BATENTE: 42 MM.	UNIDADE	2	9	9	16,12	145,08
135	MARRETA TIPO 02	MARRETA DE 2.000 G COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: / • CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL; • A CABEÇA POSSUI ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADA; • POSSUI CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM CUNHA METÁLICA; • UTILIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PESADOS COMO PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETO; • SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS OU CUNHAS; / MEDIDAS: • COMPRIMENTO DA MARRETA: 300 MM • DIÂMETRO DO BATENTE: 44 MM • COMPRIMENTO DA CABEÇA: 125 MM	UNIDADE	3	10	10	25,28	252,80
136	MEMBRANA LÁTEX [/]1.4/1.5 P/TRIAX-LD56	MEMBRANA DE LATEX PARA CORPO DE PROVA 1.4" E 1.5", COM COMPRIMENTO DE 152 MM PARA ENSAIO TRIAXIAL.	UNIDADE	6	31	31	52,00	1.612,00
137	MEMBRANA LÁTEX [/]2.0 P/TRIAX- LD 76	MEMBRANA DE LATEX Ø 2" DIMENSOES Ø 50,8X200 MM E ESPESSURA .012" PARA ENSAIO TRIAXIAL.	UNIDADE	6	31	31	59,00	1.829,00
138	MEMBRANA LÁTEX [/]3.0 P/TRIAX- LD106	MEMBRANA DE LATEX Ø 3"DIMENSOES Ø 76X255 MM ESPESSURA .012" PARA ENSAIO TRIAXIAL.	UNIDADE	6	31	31	85,00	2.635,00
139	MEMBRANA LÁTEX [/]4.0 P/TRIAX- LD154	MEMBRANA DE LATEX PARA CORPO DE PROVA DE Ø 4" E COMP.DE 300MM. PARA ENSAIO TRIAXIAL.	UNIDADE	6	31	31	128,00	3.968,00
140	NÍVEL DE MÃO	NÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRÊS BOLHAS CALIBRADAS, UMA VERTICAL, UMA HORIZONTAL E OUTRA A 45 GRAUS, COM GRADUAÇÃO EM CM E POLEGADAS, COM COMPRIMENTO DE 12POL.	UNIDADE	8	40	40	17,44	697,60
141	ORING PARA USO EM CP TRIAXIAL 1,4/1,5	ANEL DE BORRACHA TIPO ORING PARA USO EM CP TRIAXIAL DIAMETRO 1,4" OU 1,5" 28.00 X 2.00 X 0.00 X 0.00	UNIDADE	10	62	62	13,00	806,00
142	ORING PARA USO EM CP TRIAXIAL 4	ANEL DE BORRACHA TIPO ORING PARA USO EM CP TRIAXIAL DIAMETRO 4" 91.50 X 3.00 X 0.00 X 0.00	UNIDADE	8	32	32	16,00	512,00
143	PAPEL INDICADOR DE PH	PAPEL INDICADOR DE PH 0-14, CAIXA COM 100 TIRAS, MERCK OU SIMILAR	CAIXA	6	31	31	28,22	874,82
144	PAQUÍMETRO	PAQUÍMETRO ANALÓGICO DE PROFUNDIDADE COM CURSO DE 300 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO. COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MEDIDA E CURSOR MONOBLOCO. ESCALA E CURSOR COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO.	UNIDADE	10	54	54	404,35	21.834,90
145	PASTILHA 100X100mm C/PINO	PLACA QUADRADA DE 100X100MM PARA ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM ACO ZINCADO COM PINO CENTRAL ROSCADO W3/8".	UNIDADE	15	80	80	133,52	10.681,60
146	PASTILHA PARA ARRANCAMENTO Ø50mm C/ PINO	PASTILHA DIAMETRO 50MM PARA ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM ACO ZINCADO COM PINO CENTRAL COM ROSCA.	UNIDADE	15	80	80	98,52	7.881,60
147	PRUMO	PRUMO DE PAREDE EM AÇO 1020 DE 500G, COM CALÇO GUIA DE MADEIRA E CORDAO DE NÁILON.	UNIDADE	8	37	37	25,15	930,55
148	RÉGUA ACO INOX C/ ESCALA 300mm	REGUA GRADUADA EM ACO INOX COM ESCALAS EM MILIMETROS E POLEGADAS COMPRIMENTO DE 30CM.	UNIDADE	9	75	75	10,07	755,25
149	RÉGUA ACO INOX C/ ESCALA 600mm	REGUA GRADUADA EM ACO INOX COM ESCALAS EM MILIMETROS E POLEGADAS, COMPRIMENTO DE 60CM.	UNIDADE	8	65	65	23,01	1.495,65
150	RÉGUA PEDREIRO 2m	RÉGUA DE PEDREIRO COM ESTRUTURA BITUBULAR EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES DE (C X L X A): 200.00 X 5.00 X 2.50 CM	UNIDADE	6	34	34	18,80	639,20
151	SACO DE LONA CAPACIDADE 10 LITROS	SACO DE LONA, COM CAPACIDADE DE 10 L (Ø 20X45CM). CONFORME NBR 7216.	UNIDADE	50	472	472	72,00	33.984,00
152	SACO DE LONA CAPACIDADE 30 LITROS	SACO DE LONA COM CAPACIDADE DE 30 L (Ø 28X65CM). CONFORME NBR 7216.	UNIDADE	10	292	292	92,66	27.056,72
153	SÍLICA GEL AZUL PA 4 A 8 mm -KG	SILICA GEL AZUL PA 4 A 8MM. FRASCO COM 1KG.	UNIDADE	5	13	13	28,31	368,03
154	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE -60 A 500°C E DISTÂNCIA FOCAL 12:1, COM REGISTRO DE MÁXIMA, INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA E VISOR ILUMINADO, ESTOJO COM ALÇA DE CINTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, HOLD, MEDE °C E °F, RESOLUÇÃO: 0,1°C (-10 A 200°C), EXATIDÃO: ± 2°C (-60 A 100°C), EMISSIVIDADE: 0.95 (FIXA), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSAÇÃO).	UNIDADE	2	6	6	644,33	3.865,98
155	TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 20mm	TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO RESISTIVO 0 A 1 KOHM CURSO UTIL DE 20 MM. ALIMENTACAO 10 VDC. SAIDA 0 A 10 VDC. USADO PARA A LEITURA DE DEFORMACAO EM PRENSAS DE ADENSAMENTO, PARA A LEITURA DA DEFORMACAO EM PRENSA ELETRONICA CBR/MARSHALL E TAMBEM PARA LEITURA DE DEFLEXOES NA NOVA VIGA ELETRONICA SOLOTEST.	UNIDADE	1	3	3	1.912,18	5.736,54
156	TRENA TIPO 01	TRENA AÇO REVESTIDO EM NYLON 50M, ARCO ABERTO.	UNIDADE	5	19	19	41,98	797,62
157	TRENA TIPO 02	TRENA DE FIBRA DE VIDRO DESENVOLVIDA EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE. POSSUI GRADUAÇÃO NOS DOIS LADOS DA FITA MÉTRICA DE 2 EM 2 MILÍMETROS NUMERADA EM CENTÍMETRO A CADA METRO. MARCAÇÃO INICIAL A 10CM DA ARGOLA. LARGURA DA FITA: 13 MM. COMPRIMENTO: 30 M.	UNIDADE	8	27	27	101,17	2.731,59

1.1.1. Os quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que a Administração só pagará pelo que for efetivamente adquirido.

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não sendo possível a prorrogação.

1.3. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 329.796,01 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo).

1.4. Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento provisório, se a garantia for do fabricante, ou do recebimento definitivo, se a garantia for do fornecedor.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justifica-se a aquisição dos itens descritos acima para atender as necessidades originadas do IF Sertão-PE, tendo como referência os protocolos de solicitações, anexados ao processo, extraídos do SiCABS. O quantitativo de cada item solicitado leva em consideração as informações históricas de consumo e o planejamento de aquisições de 2019 de cada campi participante. Justifica-se também a opção pelo Sistema de Registro de Preços com fulcro no inciso III, do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.

2.2. Campus Serra Talhada:
2.2.1. Todos os materiais listados e inseridos no Sicabs se fazem imprescindíveis para operação dos laboratórios dos cursos de edificações e refrigeração. Além dos laboratórios, os materiais serão utilizados didaticamente em aulas práticas de campo e no próprio campus, garantindo a manutenção e crescimento da qualidade do ensino, pesquisa e extensão das atividades realizadas pelo Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, principalmente no que se refere ao curso de edificações.

2.3. Campus Floresta:
2.3.1. Segundo o Departamento de ensino justifica-se para EPI`s destinados às aulas práticas de Agropecuária. Álcool também destinado às aulas práticas e Setor de Saúde; Para a coordenação do curso de Química, justifica-se para assegurar proteção e segurança ao laboratório didático de química onde os estudantes do curso de Licenciatura em Química e do Ensino médio /técnico realizem experimentos assistidos por ao menos um professor e um auxiliar de laboratório.
2.4. Campus Ouricuri:
2.4.1. Aquisição de materiais para atender as demandas de aulas praticas de edificações e refrigeração, tendo em vista, a necessidade de aprendizagem prática, visando uma formação completa de acordo com as exigências que o mercado de trabalho solicitará aos nossos discentes. Parte da demanda será utilizada também na manutenção predial do campus e Anexo
2.5. Campus Salgueiro:
2.5.1. A aquisição desses produtos se faz necessária para atendimento de demandas em aulas práticas dos Cursos de Edificações e Tecnologia em Alimentos do Campus Salgueiro do IF Sertão pernambucano.
2.6. Campus Santa Maria da Boa Vista:
2.6.1. Todos os itens de material de custeio visam atender as demandas do laboratório de edificações, onde os materiais listados serão empregados nas atividades práticas das disciplinas de Materiais de Construção, Mecânica de Solos, dentre outras, além das atividades de pesquisa a serem realizadas no laboratório pelos alunos e professores do curso Técnico em Edificações.
2.7. Campus Petrolina Zona Rural
2.7.1. Departamento de Ensino – A aquisição destes produtos serão para suprir as necessidades constantes de higiene e limpeza dos Laboratórios de Produção Vegetal e Biologia, além dos dispositivos de segurança para uso individual (luvas e máscaras), a serem utilizados em aulas práticas das disciplinas nas áreas de agricultura e zootecnia, atividades rotineiras dos laboratórios e de pesquisa por discentes e servidores, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa da instituição, bem como para realização de experimentos nas áreas de controle de pragas e doenças, pós-colheita de frutas e hortaliças e forragicultura, aulas práticas das disciplinas de Microbiologia, Fitopatologia Agrícola, Entomologia Agrícola, Sementes, Pós-Colheita, Práticas Agrícolas e Forragicultura, com a finalidade de preparo e mistura de substâncias e medições de área experimentais. Departamento de Campo – Os materiais e equipamentos serão utilizados na oficina para manutenção, confecção e reparo de equipamentos agrícolas. Os materiais e equipamentos serão utilizados na manutenção dos setores agrícolas, na oficina mecânica e na cerca elétrica da bovinocultura. Departamento de Políticas de Assistência Estudantil – O álcool 70% é necessário para desinfecção dos equipamentos utilizados no setor de saúde. Atualmente está em falta.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os itens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. Assim, a Administração declara que o objeto a ser licitado pode ser considerando como um bem comum, conforme art. 1º da Lei 10.520/2002 c/c com a Orientação Normativa da AGU nº 54/2014.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. As aquisições de que trata o objeto desta licitação ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências do IF Sertão-PE e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Nota de Empenho.

4.2. A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO SERÁ DE FORMA PARCELADA, de acordo com a necessidade do órgão, e será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3. O prazo de entrega dos itens será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa (única ou parcelada), de acordo com a necessidade de cada unidade, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. Deverá ser observado ainda o horário de funcionamento para recebimento que será das 08:00 às 17:00, nos dias de expediente, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado.

4.4. Os locais de entrega dos itens demandados são os que seguem:
UNIDADE E CNPJ	ENDEREÇO
IF Sertão PE – Campus Serra Talhada CNPJ (10.830.301/0008-72)	PE 320, Km 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, S/N, Serra Talhada-PE, CEP: 56.915-899 –
IF Sertão PE – Campus Santa Maria da Boa Vista CNPJ (10.830.301/0007-91)	BR 428, KM 94, Zona Rural, S/N, Santa Maria da Boa Vista – PE, CEP. 56.380-000
IF Sertão PE – Campus Ouricuri CNPJ (10830301/0006-00)	Estrada do Tamboril, S/N – Ouricuri/PE – Brasil. CEP: 56.200-000
IF Sertão PE –Campus Floresta CNPJ 10.830.301/0004-49	Rua Projetada, S/NBairro Caetano II. Floresta/PE – Brasil CEP: 56400-000
IF Sertão PE – Campus Petrolina Zona Rural - CNPJ (10.830.301/0002-87)	Br 235 Km 22, S/N, Proj Sen N 4, Proj S N Coelho N 4, Petrolina, PE, CEP 56313-000
IF Sertão PE – Campus Salgueiro / CNPJ (10.830.301/0008-72)	BR 232, Km 508, sentido Recife, Zona Rural, Salgueiro-PE, CEP: 56.000-000

4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.6. Se a qualidade dos produtos/equipamentos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão, a remessa do produto/equipamento apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

4.7. Para os produtos entregues, o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de no mínimo 01 (um) ano a partir da data da entrega.

4.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.8.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos	provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de	aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades	verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de	comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,	no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.	efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português	e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando couber;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no praxo máximo de 10 (dez) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede	a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.7. Atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com o art. 5º a Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será permitida a subcontratação do objeto licitatório
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018
13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
11. DO REAJUSTE
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
    12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
    12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
    12.1.3. fraudar na execução do contrato;
    12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
    12.1.5. cometer fraude fiscal.
  12.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
    12.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
    12.2.2. multa moratória de 0.33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
    12.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
    12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
    12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
    12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência.
    12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
  12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5 e 12.2.6 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
  12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
    12.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    12.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
  12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Serra Talhada, 02 de julho de 2019.

Alison Araújo Lima
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Campus Serra Talhada
Portaria nº 240, de 02 de maio de 2017

Ricardo Freire de Moraes
Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras
Campus Serra Talhada
Portaria nº 542, de 01 de setembro de 2017

APROVO:
O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os fornecedores de todas as informações necessárias à eventual aquisição de materiais de custeio para os Laboratórios de Edificações e de Refrigeração e Climatização para atender as demandas do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, estando presentes todos os critérios para a contratação de forma clara e concisa.

Kleyton Michell Nunes de Souza
Diretor-Geral – Campus Serra Talhada
Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2018