TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA E DOS CAMPI DO IF SERTÃO – PE

Agosto/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Administrativo nº 23600.000094.2019-71

1. OBJETO
  1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de engenharia com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para a MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA E DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de Meses	Valor Estimado Mensal (R$)	Valor Estimado Anual (R$)
1	Prestação, sob demanda, de serviços de engenharia com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos nas tabelas SINAPI PE, com referência ao mês de fevereiro de 2019, para manutenção predial da Reitoria e dos campi do IF Sertão – PE.	Serviço	12	216.666,67	2.600.000,00

    1. Estimativas de consumos individualizadas da Reitoria e dos campi:
      1. O valor máximo da contratação foi definido com base na estimativa de valor de serviços de manutenção predial em cada Unidade Institucional, conforme descrito abaixo, bem como em planilhas orçamentárias estimativas em anexo:
Local de Execução dos Serviços	Valor Estimado / Unidade Administrativa
Reitoria	R$ 100.0000,00
Campus Petrolina	R$ 500.000,00
Campus Petrolina Zona Rural	R$ 500.000,00
Campus Ouricuri	R$ 300.000,00
Campus Salgueiro	R$ 300.000,00
Campus Floresta	R$ 300.000,00
Campus Serra Talhada	R$ 300.000,00
Campus Santa Maria da Boa Vista	R$ 300.000,00

    1. Vale ressaltar que o valor estimado para cada item pode variar de acordo com a demanda e necessidade de realização de serviços apontados pela Equipe Técnica. Sendo assim, cada Unidade pode utilizar um valor inferior ou superior ao estimado, desde que o valor máximo anual da contratação seja respeitado.
  2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.
  3. O procedimento licitatório para a contratação do objeto adotará a modalidade Pregão Eletrônico do tipo maior percentual de desconto ofertado sobre a Tabela SINAPI.
  4. A contratação do objeto adotará regime de execução Empreitada por Preço Unitário.
  5. O prazo de vigência contratual é aquele previsto no instrumento contratual, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
  1. Dadas as características, o porte, a idade e a diversidade das edificações do IF Sertão-PE, torna-se imprescindível os serviços de manutenção predial em suas Unidades com o objetivo de obter plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável, preservando suas características e desempenhos, mantendo ou recuperando seu estado de uso ou de operação e, consequentemente, garantindo e prolongando a sua vida útil.
  2. Os serviços de manutenção predial não compreende atividades que configurem missão institucional do IF Sertão-PE. Além disso, apesar de duas de suas Unidades (Campus Petrolina e Campus Petrolina Zona Rural) possuírem pessoal especializado em seu quadro funcional para execução dos serviços descritos, há dificuldades para realizá-los visto que é necessário dispor, também, de materiais e equipamentos. A Instituição não possui equipamentos e para adquirir os materiais necessários demanda tempo, além de tornar o serviço mais oneroso uma vez que para cada aquisição deve ser realizado um contrato distinto.
  3. As outras Unidades, por sua vez, não dispõem desses profissionais em seu quadro funcional, realizando contratos de prestação de serviços de apoio administrativo, com disposição diária de mão de obra (pedreiro, carpinteiro, encanador, etc.) da empresa terceirizada. Como a efetiva execução de determinadas atividades depende da existência de demanda, estes terceirizados permanecem a grande parte do tempo de forma ociosa, gerando custos desnecessários à Administração.
  4. Portanto, por meio da contratação do OBJETO deste Termo de Referência, será possível extinguir os contratos de mão de obra terceirizada que existem na Instituição, alocando-se pessoal especializado da empresa somente quando houver demanda por serviços. Além disso, a dificuldade existente para a execução dos serviços será minimizada, tendo em visto que a contratação envolverá o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
  5. Assim, constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração ao prezar pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos, além de prolongar a vida útil das edificações e garantir condições adequadas ao exercício das atividades da Instituição relacionadas à sua atribuição finalística – educação profissional e tecnológica. Logo, torna-se necessária a contratação do objeto.
  6. A contratação será realizada com um único item com abrangência e demandas contempladas para todas as unidades do IF Sertão Pernambucano, cujos serviços têm natureza similar, inclusive com relação direta da necessidade de materiais nos serviços envolvidos em todos os campi, o que dificulta o parcelamento do objeto, havendo a necessidade de realização de apenas um contrato.
  7. A realização de apenas um contrato propiciará uma melhor sistemática de controle e fiscalização dos serviços prestados, otimizando recursos e minimizando os riscos de eventuais prejuízos à Administração, além de mitigar o risco da licitação ser deserta, garantindo um gerenciamento contratual eficiente sem perda da competitividade do certame do público.
  8. Por se tratar de mão de obra para serviços de engenharia com fornecimento de materiais, será utilizado como critério principal as Tabelas do SINAPI com referência nas Tabelas SINAPI PE vigentes no ano da contratação do objeto, para provisionar os custos dos insumos a serem fornecidos durante a execução dos serviços e também de alguns outros itens pertinentes à construção civil.
  9. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, desde sua edição anual de 2003, determina que os custos do SINAPI sejam utilizados como referências para a razoabilidade de preços de obras públicas executadas com recursos do Orçamento Geral da União. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A gestão do sistema é compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsável pela base técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e projetos referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos índices.
  10. Além disso, o decreto 7.983/2013 determina que os custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI sejam utilizados como referências para os valores de obras públicas executadas com recursos federais. As informações do SINAPI são públicas e podem ser acessadas através do link: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx.
  11. Este decreto preconiza também que para a formação do preço de referência dos itens não contemplados pelo SINAPI poderão ser utilizadas tabelas de custos SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura do Ceará), ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe) e SICRO-DNIT (Sistema de Custos Referenciais de Obras) ou elaboradas composições próprias, com base na Tabela de Referência, para avaliação da fiscalização.
  12. Para maior segurança da contratação foi adotado o regime de execução por empreitada unitária. Este regime de execução embora exija um maior acompanhamento da fiscalização do contrato, é mais seguro, pois o quantitativo executado será o efetivamente remunerado em virtude das medições. Como se trata de uma manutenção predial, os quantitativos não são precisamente apurados, além da possibilidade de intercorrências no decorrer da execução dos serviços. Portanto, a adoção do regime de execução por empreitada unitária justifica-se pelo fato dos quantitativos dos serviços definidos nesse Termo de Referência serem estimativos.

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
  1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares (Anexo I/B), abrange a prestação, sob demanda, de serviços de engenharia para a manutenção predial da Reitoria e dos campi do IF Sertão-PE, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência, através de licitação na modalidade pregão eletrônico.
  2. Para a execução desses serviços, a CONTRATADA deverá fornecer mão de obra, equipamentos, EPI's e todos e quaisquer materiais de insumo e consumo necessários, sendo que o início da execução dos serviços depende de autorização formal por parte da fiscalização.
2. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DA CONTRATADA
  1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra.
  2. Portanto não é necessário o preenchimento da planilha de custos e formação de preços, visto que o subitem 2.9, b, do anexo V da IN SEGES/MP nº 05/2017, se refere a serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
  3. Os serviços que se configuram como objeto da presente contratação não possuem alta complexidade tecnológica, que impossibilitem a definição de suas ações, ou que requeiram atividades com alto grau de subjetivismo (dificultando sua padronização). Portanto, como seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado, são considerados serviços comuns, conforme preconiza o Parágrafo Único, do art. 1°, da Lei Federal nº 10.520/2002.
  4. Além disso, os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante.
  5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
  1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
    1. Natureza do serviço
      1. A contratação se trata de um serviço continuado, pois tem caráter essencial e permanente, principalmente quando se trata da previsão de situações emergenciais, tais como: pane elétrica, vazamentos em sistemas de distribuição de água, de esgotamento sanitário ou drenagem pluvial e danos causados às edificações pela ocorrência de chuvas. Portanto, a interrupção dos serviços de manutenção predial, sejam planejados ou de caráter emergencial, pode comprometer o funcionamento das atividades da Instituição.
      2. A prestação desses serviços será feita sem dedicação exclusiva de mão de obra, visto que não necessita de funcionários alocados dentro das Unidades durante o período necessário para execução do serviço.
    2. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, observando especialmente o seguinte:
      1. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
      2. Treinamento/capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdício/poluição;
      3. Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades;
      4. A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010;
      5. A Contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01/2010 e no Decreto nº 7.746/2012;
      6. Em relação às condições de trabalho da mão de obra da CONTRATADA, devem ser atendidas as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho.
    3. Duração do Contrato
      1. A contratação deverá ser de 12 meses, podendo se estender por mais de um exercício financeiro, conforme previsto no plano Plurianual, bem como na IN SEGES/MPDG 05/2017, visto que o objeto se trata de serviços continuados que visam assegurar a integridade do patrimônio público e o funcionamento de todas as atividades do IF Sertão-PE, contribuindo para o cumprimento de sua missão institucional.
    4. Transição contratual
      1. O objeto a ser contratado não é de modo especializado, desta forma, nas transições contratuais a empresa anterior não tem a necessidade de efetuar transição de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.
      2. Vale ressaltar que todas as reformas e reparos realizados pela empresa contratada devem ser registradas e fiscalizadas pelos fiscais contratantes de forma a se manter um histórico de tais manutenções.
    5. Possíveis soluções de mercado
      1. Foram encontradas diversas licitações na modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objeto a Manutenção Predial. Inclusive, alguns desses processos licitatórios contaram com a participação de uma quantidade considerável de fornecedores, demonstrando que os objetivos buscados pelo IF Sertão-PE com esta contratação poderão ser devidamente atingidos, constituindo-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração. Dentre as possibilidades encontradas, tem-se:
      - Contratações de serviços pelo SINAPI, através de ata de registro de preços, sem contrato, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra residente.
      - Contratações de serviços pelo SINAPI, através de ata de registro de preços, com contrato, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra residente.
      - Contratações de serviços pelo SINAPI, através de pregão tradicional, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra residente.
      - Contratações de serviços pelo SINAPI, através de pregão tradicional, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra não residente.
      - Contratações específicas para cada tipo de serviço (por hora com pesquisa de preços da hora com fornecedores) sem material;
      - Contratações específicas para cada tipo de serviço (por hora com pesquisa de preços da hora com fornecedores) com material.
  1. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.
  2. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência.
2. VISTORIA PARA LICITAÇÃO
  1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a empresa licitante realizará a vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, objeto deste Termo, para se inteirar das condições e graus de dificuldades existentes, devendo ser acompanhado de servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (87) 2101-2392 (Diretoria de Engenharia e Infraestrutura), podendo sua realização ser comprovada por:
    a) Declaração emitida pelo licitante de que vistoriou os locais para execução do objeto e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017; ou
    b) Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o IF Sertão – PE.
  2. O prazo para possível vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.
  3. Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
  1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
    1. A partir da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA fica autorizada a iniciar a execução dos serviços, de acordo com as necessidades e conveniência do IF SERTÃO PE – Reitoria e demais campi, através do recebimento de um documento de formalização da demanda emitido pela fiscalização, identificando a necessidade e o local de execução dos serviços.
    2. A respectiva formalização da demanda levará em consideração o grau de prioridade ou necessidade do serviço em cada unidade do IF Sertão – PE e será acompanhada de planilha orçamentária com a discriminação e quantitativos dos serviços demandados, devidamente elaborada pela fiscalização. Além disso, definirá o prazo máximo de execução que dependerá da natureza e/ou especialidade do serviço demandado.
    3. A solicitação para execução dos serviços (emergenciais ou não) se dará através de canais de comunicação definidos neste Termo de Referência, por meio da fiscalização do contrato, pertencente à Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF).
    4. Constituem-se ocorrências com necessidade de atendimento EMERGENCIAL as que impedem o funcionamento das edificações ou que acarretam risco iminente de impedimento total de funcionamento, risco à saúde ou à integridade física ou segurança de pessoas, tais como: vazamentos de caixa d´água e desarmes e defeitos de disjuntor geral.
    5. A manutenção predial consiste na prestação de serviços de engenharia, sob demanda, nos sistemas integrados às instalações prediais, dispositivos hidrossanitários, pluviais, instalações e dispositivos elétricos, instalações e dispositivos de rede telefônica e lógica, de combate e prevenção a incêndio e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), bem como reconstituição das partes civis afetadas.
    6. Logo, as rotinas básicas de manutenção tratam-se de inspeções, verificações, limpezas, operações, consertos, reparos, substituições, adaptações e modificações e outras atividades a serem realizadas nas instalações objeto deste Termo de Referência e em outras instalações e equipamentos existentes que porventura não estejam aqui discriminados, mas que façam parte das edificações a serem atendidas através do OBJETO deste contrato.
    7. Devido a natureza do objeto, não é possível definir previamente, de forma definitiva, o descritivo e o quantitativo de materiais e/ou equipamentos a serem demandados e fornecidos pela Contratante. Entretanto, como cada um dos serviços a serem contratados inclui, de forma geral e entre outras, determinadas atividades, estas serão descritas a seguir através de um rol não exaustivo:
      1. Serviços de Instalações Hidrossanitárias e Pluviais
      - Reparos e/ou execução em rede de água fria predial e rede de esgoto sanitário e pluvial;
      - Correção de falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados;
      - Manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades encontradas, tais como conserto ou troca de boia ou sensores de nível de água dos reservatórios d’água; desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, etc.;
      - Conserto ou troca de aparelhos, louças e metais sanitários, tais como: caixas de descarga/válvulas, vasos sanitários, pias, lavatórios, torneiras, peças metálicas e acabamentos; conserto ou troca de conexões, sifões e registros que apresentem avarias; conserto ou troca de tubulações com vazamento; correção de vibrações e ruídos anormais nos equipamentos;
      - Esgotamento e limpeza de caixas d’água;
      - Esgotamento e limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;
      - Limpeza em caixas de gorduras/inspeções;
      - Execução de todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos sistemas de rede de água e de esgoto, instalações hidrossanitárias e pluviais e normas vigentes.
      1. Serviços de Instalações Elétricas
      - Correção de falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts e tomadas, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento;
      - Correção de falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de distribuição, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptáculos, interruptores, equipamentos, instalações, etc., substituindo os itens necessários;
      - Correção de falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como microcomputadores, máquinas reprográficas, etc., substituindo os itens necessários;
      - Correção de falhas nos sistemas de iluminação de emergência, substituindo os itens necessários;
      - Reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélula, contatores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, chaves magnéticas, etc.;
      - Modificações de pequeno porte nas instalações elétricas;
      - Conserto, instalação e substituição de tomadas/interruptores elétricos, telefônicas e extensões, compreendendo a instalação aparente de canaletas ou eletrodutos;
      - Conversão de tomadas de 110V para 220V ou vice-versa e de tomadas elétricas simples para tomadas 2P+T (três pinos), compreendendo a passagem de fio-terra, se necessário; verificação de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos provocados por curto-circuitos, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o problema de forma adequada;
      - Verificação dos quadros de entrada, após a queda de energia, corrigindo de forma adequada o problema no local;
      - Reparos nos circuitos elétricos, aumentando o número de circuitos, caso seja necessário, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras;
      - Secagem e enrolamento de motores elétricos;
      - Reparo e substituição nas bombas hidráulicas; troca de óleo dos disjuntores, transformadores e das bombas;
      - Execução de todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos sistemas elétricos e das normas vigentes.
      1. Serviços de Instalações Lógicas/Telefônica
      - Movimentação de pontos de rede existentes e instalação de pontos novos de rede, conforme solicitado pela Unidade Administrativa;
      - Remanejamento e instalação de cabos lógicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena monta e canaletas;
      - Certificação de pontos de redes nas dependências;
      - Instalação de racks e de equipamentos em rack;
      - Instalação de cabeamento lógico de dados em dutos entre racks, pontos nas salas e entre os blocos de edificações;
      - Instalação de dutos para cabeamento de rede lógica de dados;
      - Movimentação de pontos de rede telefônica existentes conforme solicitado pela Unidade Administrativa;
      - Instalação de pontos novos de rede telefônica;
      - Instalação de cabeamento estruturado de telefonia;
      - Passagem de cabo telefônico entre os blocos de edificações;
      - Instalação de tomadas e aparelhos telefônicos;
      - Teste e eliminação de defeitos da rede interna.
      1. Serviços de Alvenaria de Vedação/Divisórias e Superestrutura
      - Desmontagem, realocação, substituição e montagem de divisórias;
      - Correções em paredes eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, pinturas;
      - Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos hidráulicos e elétricos ou outros reparos e demolições;
      - Correção de falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos instáveis;
      - Correções na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem dilatações, quebras, trincas, recalques, etc.;
      - Correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e marquises, se necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova impermeabilização e proteção mecânica.
      1. Serviços de Esquadrias
      - Regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, consertos ou, se necessário, substituição de fechaduras, travas, dobradiças, molas hidráulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina;
      - Reparos, em geral, das esquadrias existentes, tais como, janelas, portas, portões, cercas, gradis, corrimãos e alambrados; reparo em geral em esquadrias metálicas, tais como: soldas, lixamentos e pinturas de partes soltas, além de retirada/substituição de esquadrias metálicas danificadas;
      - Reparo de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, molas hidráulicas, incluindo troca de ferragens e partes danificadas;
      - Substituição de vidros trincados ou quebrados de janelas e divisórias.
      1. Serviços de Forro e Cobertura
      - Correção de falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade de escoamento e pontos de interferência, de forma a identificar anomalias;
      - Substituição de telhas cerâmicas avariadas;
      - Tratamento de infiltrações e vazamentos em coberturas e lajes;
      - Correção de falhas em forros internos e recuperação de pontos defeituosos, utilizando os mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor já existente.
      1. Serviços de Acabamento, Revestimentos e Pinturas
      - Correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerâmicas, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas);
      - Correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações;
      - Retoque de chapisco, reboco, emboço ou massa única em locais onde se efetuaram reparos elétricos e hidráulicos em parede ou teto;
      - Preparação de superfícies reparadas para pintura/repintura (lixamento, escovação, raspagem, lavagem);
      - Aplicação de selador acrílico ou líquido preparador de paredes; aplicação de massa corrida PVA ou Acrílica;
      - Aplicação de textura;
      - Retoques de pintura com tinta PVA, Acrílica, epóxi, verniz, esmalte sintético e óleo em locais onde se efetuaram retoques ou consertos com massa corrida em paredes;
      - Substituição de revestimentos cerâmicos (azulejos e ladrilhos soltos), provenientes de reparos em paredes ou demolições;
      - Reparos, acabamento e/ou substituição de piso de concreto, cerâmico e granilite conforme necessidade;
      - Reparos, acabamento e/ou substituição em rodapés.
      1. Serviços de Urbanização
      - Reparos em alambrados, meios-fios, pavimentação em geral, muros de fechamento, muros de arrimo, objetivando manter um bom nível de padronização.
    1. Os serviços deverão ser realizados de maneira devidamente programada, nos endereços relacionados abaixo, levando-se em consideração os horários de funcionamento do IF Sertão-PE, atendendo à legislação, normas técnicas e resoluções em vigor, e deverão especificações técnicas previamente aprovados pela Administração.

Unidade Administrativa / IF Sertão PE	Endereço
Reitoria	Rua Aristarco Lopes, 540, Centro – Petrolina/PE. / CEP: 56302-100
Campus Petrolina	BR 407, Km 08, Jardim São Paulo, Petrolina – PE. / CEP: 56314-520
Campus Petrolina Zona Rural	PE 647, Km 22, S/N, Projeto Senador Nilo Coelho N 4, Petrolina – PE. / CEP: 56313-000
Campus Ouricuri	Estrada do tamboril, Zona Rural, Ouricuri – PE. / CEP: 56200-000
Campus Salgueiro	BR 232, Km 508, Zona Rural, Salgueiro – PE. / CEP: 56000-000
Campus Floresta	Rua Projetada, S/N, Caetano II, N4, Floresta – PE. / CEP: 56400-000
Campus Serra Talhada	Rodovia PE 320, Km 126, Zona Rural, Serra Talhada –PE. / CEP: 56915-899
Campus Santa Maria da Boa Vista	BR 428, Km 90, Zona Rural, Santa Maria da Boa Vista – PE. / CEP: 56380-000

    1. A CONTRATADA deverá prestar serviços nas edificações indicadas, atendendo todas as demandas da CONTRANTE, com fornecimento de todos os insumos, necessários para a boa e perfeita execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, ferramentas, utensílios, EPI's, máquinas e equipamentos, nas condições estabelecidas nesse Termo, devendo:
      1. Possuir capacidade plena para realização, com qualidade, de serviços concomitantes, em diferentes localidades, independentemente do porte e complexidade dos serviços, não sendo permitidas alegações subjetivas de quaisquer naturezas, tais como suposta dificuldade inerente aos serviços ou dificuldades na alocação e no deslocamento de mão de obra.
      2. Executar os serviços com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial, normas da ABNT, normas das concessionárias de serviços públicos, legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção, Código de Obras das Prefeituras Municipais em vigor dos respectivos locais, Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, os quais estarão sujeitos à posterior aprovação da fiscalização do IF Sertão-PE.
      3. Elaborar estudos de soluções técnicas e elaboração de orçamentos para realização dos serviços, submetendo tal documentação à aprovação da fiscalização, quando solicitada pela CONTRATANTE.
      4. Esclarecer eventuais dúvidas durante a execução dos serviços com a Diretoria do IF Sertão-PE Reitoria e Fiscal do Contrato, de forma escrita, via Ofício.
      5. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, em sua versão definitiva ou em sua versão rascunho obrigatoriamente acompanhada de sua comprovação de pagamento, logo após a emissão da Ordem de Serviço e antes do início da execução dos serviços.
      6. Executar os serviços com as informações apresentadas pelo IF Sertão-PE e por meio de vistorias aos locais da obra em questão, sendo de sua responsabilidade, também, conferir todas as medidas necessárias para os projetos propostos.
      7. Assumir inteira responsabilidade por todos os elementos de projetos e serviços prestados, objeto deste termo e das ações deles decorrentes sobre eventuais prejuízos ao IF Sertão-PE ou a terceiros, sem que haja prejuízo, também, da responsabilização dos executores das obras.
2. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
  1. O acompanhamento e fiscalização do contrato será realizada pela equipe da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF) do IF Sertão-PE, sendo designado o gestor do contrato e os fiscais de cada Unidade, além de um técnico em eletrotécnica para prestar apoio técnico no que diz respeito aos serviços de sua competência:
Equipe de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato	SIAPE	Local de Execução dos Serviços
Gestor do Contrato
Ebson Alves da Silva	2159977	Reitoria e campi
Fiscais do Contrato
Wilson Nery da Cunha	1058156	Reitoria
Poliane Sabino dos Reis Cardoso	2215179	Campus Petrolina
Laís Sampaio Machado	2329263	Campus Petrolina Zona Rural
Mateus Pereira de Matos Santiago	2390213	Campus Ouricuri
Laila Moreira Bacurau	2272821	Campus Salgueiro
Helaelson de Almeida Junior	2391708	Campus Floresta
Ebson Alves da Silva	2159977	Campus Serra Talhada
Layane Ribeiro Mascarenhas	3054335	Campus Santa Maria da Boa Vista
Apoio Técnico
Rafael Bispo dos Santos	2993217	Reitoria e campi

  1. A comunicação com a contratada, para solicitação da prestação de serviços, será feita pela equipe da fiscalização através de telefone, e-mail ou sistema específico para estas finalidades disponibilizados pela Contratada.
  2. A Contratada, no momento da assinatura do contrato, deverá indicar quais os meios disponíveis (site, e-mail, dentre outros) e quais as informações necessárias para a abertura da solicitação.
  3. A aferição/medição do serviço para efeito de pagamento, será realizada mediante o quantitativo de serviços habilitados.
  4. O IF Sertão-PE deverá emitir e registrar em sua unidade financeira e contábil o empenho dos recursos para fazer face aos pagamentos dos serviços contratados.
  5. As medições serão realizadas preferencialmente entre o 25º e 30º dia de cada mês referente ao adimplemento da(s) parcela (s) do objeto, desde que a CONTRATADA possa comprovar o pagamento de seus funcionários, assim como o recolhimento de todos seus respectivos encargos sociais relativos ao período de execução dos serviços medidos.
  6. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados no período considerado. Após os serviços serem conferidos e aprovados pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura da medição para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente do contratado.
  7. À CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas
  8. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo a CONTRATADA qualquer alegação em contrário.
  9. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo contratado nos termos do edital e contrato. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
  10. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se o contratado encontra-se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Essas certidões deverão ser constantemente cadastradas/atualizadas no SICAF.

1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
  1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, nas quantidades estimadas e com boa qualidade, mantendo o padrão existente nas edificações.
  2. Todos os materiais que forem utilizados na execução dos serviços deverão ser submetidos à aprovação do respectivo fiscal/gestor indicado pelo CONTRATANTE, que poderá rejeitá-lo sempre que julgar não atender aos requisitos de qualidade exigidos nestes serviços.
  3. O CONTRATANTE não poderá ser responsabilizado por avarias, roubos ou danos porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependências dos imóveis do Campus.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
  1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
  2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
  3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
  4. Solicitar formalmente o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados pela fiscalização.
  5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
  6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.
  7. Expedir a Ordem de Serviço.
  8. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do IF Sertão-PE REITORIA quanto ao uso de suas instalações.
  9. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos mesmos.
  10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e quaisquer alterações que porventura venham a ocorrer.
  11. Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobrança, desde que estejam em conformidade com as medições apresentadas e serviços executados.
  12. Informar e registrar no Diário de Serviços qualquer alteração na programação de procedimentos relativos ao objeto, assim como as soluções executivas adotadas quando não estiverem explícitas nos projetos gráficos e demais documentos que o compõem.
  13. Determinar as sanções pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, que incluirão o registro de ocorrência junto ao SICAF e até restrições quanto à contratação junto a Administração Pública.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. Executar os serviços conforme especificações técnicas padrões e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência.
  2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
  3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
  4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
  5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
  6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.
  7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
  8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
  9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
  10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
  11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
  12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
  14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
  15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação.
  16. Apresentar ART de execução do objeto em até 10 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.
  17. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, Diário de Serviços, contendo os lançamentos e registros obrigatórios das atividades ocorridas diariamente, nos quais se fará constar as observações relativas à execução do objeto, bem como todas as observações que o contratado e/ou CONTRATANTE julgarem necessárias.
  18. Responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na estrutura durante a execução dos serviços.
  19. Apresentar, quando solicitado, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da solicitação pela Administração da CONTRATANTE:
    Cópias do livro de registro;
    b) Cópias das carteiras de trabalho;
    c) Certidão negativa de débitos salariais;
    d) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas;
    e) Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente;
    f) Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
    g) Comprovação de depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques com devida comprovação de recebimento pelos empregados;
    h) Guia de recolhimento do INSS;
    i) Guia de recolhimento do FGTS;
    j) GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
    k) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e do vale-transporte.
  20. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo estipulado em lei, independentemente do recebimento da fatura.
  21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que ocorrido nas dependências da CONTRATANTE.
  22. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do IF Sertão-PE, nem poderá onerar o objeto deste Termo, razão pela qual o contratado renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o IF Sertão-PE.
  23. Aplicar critérios e parâmetros técnicos prescritos na norma NBR 9050/2015 relacionados com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
  24. Remover o entulho, lixo e todos os materiais restantes da execução dos serviços, promovendo a limpeza do local, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação em conformidade com as exigências legais.
  25. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução nº 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.
  26. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços de acordo com os requisitos estabelecidos nesse termo, nas especificações técnicas, edital de licitação e seus anexos e contrato respectivo.
  27. O contratado não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

1. DA SUBCONTRATAÇÃO
  1. Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.
2. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
  1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica: i) todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; ii) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; iii) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
3. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
  1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
  2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
  3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
  4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
  5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
  6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa nº 05, de 2017.
  7. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
  8. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme Anexo I/C, para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
    a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
    b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
    1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
  9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
  10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
  11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
  12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
  13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
  14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
  15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada acompanhado de documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e pela fiscalização, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
  16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
  17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

1. GARANTIA DA EXECUÇÃO
  1. Garantias Contratuais
    1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
    2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
    3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
  2. Garantia dos Serviços
    1. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano a 05 (cinco) anos, conforme o tipo e forma de execução dos serviços, contado do seu recebimento definitivo.
    2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.
    3. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço.
2. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
  1. O recebimento provisório e definitivo se dará por etapa de serviços liberados, conforme emissão de solicitação de serviços, e com prazos definidos pela fiscalização. Esses prazos podem variar de acordo com a natureza e/ou especialidade do serviço, desde que obedeçam àqueles estabelecidos no inciso I, art. 73 da lei 8.666/1993;
  2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).
  3. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar sua adequação e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
  4. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
  5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
  6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

1. DO PAGAMENTO
  1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
  2. O IF SERTÃO-PE, deverá emitir e registrar em sua unidade financeira e contábil o empenho dos recursos para fazer face aos pagamentos dos serviços contratados.
  3. O pagamento será efetuado de forma mensal, se houver prestação dos serviços, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do adimplemento da(s) parcela(s) do objeto, contado da apresentação da fatura, desde que a CONTRATADA possa comprovar o pagamento de seus funcionários, assim como o recolhimento de todos seus respectivos encargos sociais relativos ao período de execução dos serviços medidos.
  4. O item Administração será medido mensalmente proporcional ao percentual executado no mês referente.
  5. Após os serviços serem conferidos e aprovados pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura da medição para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente do contratado.
  6. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do cumprimento da garantia contratual, conforme estipulado em edital e contrato, e também condicionado à apresentação dos seguintes documentos:
     Registro da ART de execução e dos responsáveis técnicos no CREA;
     Guia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços em versão definitiva ou em versão rascunho acompanhada de comprovante de boleto quitado;
     Matrícula da obra no INSS (Matrícula CEI);
     Nota Fiscal emitida em nome do IF SERTÃO -PE CAMPUS FLORESTA-PE constando na descrição dos serviços o número do contrato, o número seqüencial da medição a que se refere e o valor total, destacando a parcela referente à mão-de-obra, assim como os descontos previstos (ISS, INSS e Impostos Federais.);
     Via impressa e digitalizada (CD) de memorial fotográfico, planilha de medição de serviços correspondentes ao objeto licitado, memorial de cálculo, cópia de diário de serviços do período da medição e cronograma de execução físico-financeiro atualizado evidenciando os serviços executados e a executar. Tais planilhas serão conferidas e, não havendo óbices, atestadas pelo representante da Administração (IF SERTÃO -PE), especialmente designado como responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato;
     Comprovante de pagamento de salários de todos os seus empregados, assim como de suas obrigações trabalhistas (vale transporte, INSS, FGTS, etc.).
     Licença e Alvará emitidos pela Prefeitura Municipal do local de execução dos serviços.
  7. À CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
  8. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar dos valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo contratado nos termos do edital e contrato. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
  9. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se o contratado encontra-se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Essas certidões deverão ser constantemente cadastradas/atualizadas no SICAF.
  10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
  EM = I x N x VP
  Sendo:
  EM = Encargos moratórios;
  N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
  VP = Valor da parcela a ser paga.
  I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365

1. REAJUSTES
  1. Não haverá previsão de reajuste por índice econômico, as tabelas de referência previstas neste Termo serão atualizadas anualmente. Assim, os preços unitários dos serviços deverão ser obtidos na Tabela SINAPI referente ao ano em que o serviço será executado.
2. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Comete infração administrativa nos termos da Lei no8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
    1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
    2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
    3. Fraudar na execução do contrato;
    4. Comportar-se de modo inidôneo;
    5. Cometer fraude fiscal;
    6. Não mantiver a proposta.
  2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
    1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
    2. Multa de:
      1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
      2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
      3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
      4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
      5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
      6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
    3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
    4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
  3. As sanções advertência e de impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
  4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
9	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

  1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
    1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
  3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
  4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA CONTRATADA
  1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto, conforme disciplinado no edital.
  2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pela CONTRATADA estão previstos no edital.
  3. Os critérios de qualificação técnica operacional e profissional a serem atendidos pela CONTRATADA serão:
    1. Apresentação de atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços forem executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços de manutenção predial com valor total mínimo de 50% (cinquenta por cento) do OBJETO a ser licitado, ou seja, contratação com valor mínimo de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
      1. Os atestados referentes a realização de serviços de manutenção predial devem englobar, no mínimo, serviços de: Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Elétricas e Lógica/Telefônica; Superestrutura; Alvenarias; Esquadrias; Forro e Cobertura; Acabamento, Revestimentos e Pinturas; Urbanização.
    2. O licitante deve possuir registro ou inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil, detentor de atestados de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) aos serviços listados no item 20.3.1.1.
    3. A contratada indicará profissionais habilitados e especializados, com registro no CREA, como integrantes de sua Equipe Técnica, admitida a sua substituição somente nas condições previstas em Contrato. É admitida a participação de outros profissionais, além dos declarados como responsáveis técnicos, desde que em caráter complementar e seja fornecida relação nominal dos mesmos com comprovante de inscrição no CREA e todos devem participar efetivamente dos serviços contratados.
    4. A fiscalização poderá exigir da contratada a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta não sadios e/ou nocivos à boa administração da obra.
  4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
    1. Valor total anual: R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).
    2. Valores unitários: a definição do preço total dos serviços dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos na tabela SINAPI.
    3. Os preços dos itens presentes nas planilhas orçamentárias do anexo I/A foram compostos pelos preços unitários da Tabela de Serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI do mês de fevereiro de 2019, publicada em março de 2019.
      1. Os itens previstos nas planilhas orçamentárias tratam-se de uma estimativa para definição e/ou demonstração de valor da contratação. Não se tratam de planilhas exaustivas, apenas exemplificativas, podendo ser contratados serviços não contemplados inicialmente, sendo que o custo desses serviços será obtido também através das planilhas SINAPI referente ao período da contratação, aplicado o desconto ofertado.
  5. O critério de julgamento da proposta será o maior percentual de desconto na tabela SINAPI, resultando no menor preço após aplicado o desconto ofertado, sendo observadas as seguintes condições:
    1. A partir do valor estimado, determinar-se-á o percentual de desconto ÚNICO, com até duas casas decimais, a ser aplicado sobre todos os serviços e insumos da tabela referida que vierem a ser empregados na composição dos serviços, objeto deste termo, de acordo com o Decreto 7.983/2013 ou de suas eventuais alterações.
      1. Inclui-se no valor total estimado, o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) compatíveis com a cidade onde se realizarão os serviços, limitado ao valor máximo de 25,57% (vinte e cinco e cinquenta e sete por cento). Tal valor teve como referência a cidade de Petrolina-PE e o seu demonstrativo de composição consta no Edital.
  6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

1. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
  1. A contratação será efetuada de acordo com as necessidades e conveniências do IF SERTÃO PE – Reitoria e campi, mediante a emissão de solicitação de serviços. Portanto, é um objeto cuja natureza impossibilita a definição prévia, com precisão absoluta, do quantitativo de insumos a ser demandado pela Administração.
  2. Dessa forma, definiu-se o valor máximo da contratação, considerando-se a estimativa de serviços que serão demandados pelas Unidades do IF Sertão-PE, no período de 12 meses, conforme planilhas orçamentárias dispostas no anexo I/A. De acordo com a necessidade de revisão e reparos de cada item da planilha, adotou-se um percentual específico, o qual foi aplicado sobre a quantidade total existente do item em cada campus, obtendo-se, assim o quantitativo de serviços de manutenção.
  3. O custo estimado da contratação é o previsto no valor anual máximo, sendo permitidos acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), a critério da CONTRATANTE, sendo que a CONTRATADA é obrigada a aceitá-los, nas mesmas condições contratuais.
  4. Para a estimativa do valor máximo anual considerou-se a estrutura física da Reitoria e dos campi do IF Sertão-PE, contabilizando-se a idade e a soma das áreas de cada uma dessas Unidades, visto que os prédios mais antigos e/ou que possuem maior área construída provavelmente demandarão maior quantitativo de serviços de manutenção predial, a exemplo do serviço de revisão de pintura.
  5. Segue abaixo um quadro resumo da estrutura física atual dos campi do IF Sertão-PE, sendo que a Sede Provisória da Reitoria possui basicamente salas administrativas e banheiros, com área total construída de 2.801,00 m² (dois mil, oitocentos e um metros quadrados):

1. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
  1. Para cumprimento das despesas orçamentárias previstas neste Termo de Referência, deverá ser observada a Certidão de Dotação Orçamentária, emitida pelo Ordenador de Despesas da Reitoria, especificada da seguinte forma: Fonte 8100000000; PTRES 108900; Natureza de Despesa 339000.
2. DOCUMENTOS EM ANEXO
  1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
    1. ANEXO I/A – Planilhas Orçamentárias Estimativas;
    2. ANEXO I/B – Estudos Preliminares;
    3. ANEXO I/C – Instrumento de Medição de Resultados (IMR)
    4. ANEXO I/D – Demonstrativo de Composição do BDI

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE: 3054335

Aprovo:
O Presente Termo de Referência, de acordo com o inciso II do Art. 9º do Decreto 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA E DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO a partir da assinatura do contrato, estando presente os elementos necessários a identificação do objeto, seus custos e todos os critérios para participação de forma clara e objetiva.

Petrolina, 19 de agosto de 2019.

____________________
Jean Carlos Coelho de Alencar
Pro-Reitor de Orçamento e Administração
Reitoria IF SERTÃO – PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REITORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REITORIA

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS PETROLINA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS PETROLINA

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS OURICURI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS OURICURI

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS SALGUEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS SALGUEIRO

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS FLORESTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS FLORESTA

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS SERRA TALHADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS SERRA TALHADA

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

ESTUDOS PRELIMINARES

ESTUDOS PRELIMINARES
O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação do serviço, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Órgão Responsável pelo gerenciamento da Contratação:	Reitoria – IF Sertão-PE

DIRETRIZES GERAIS

  1. - NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

- Lei 8.666/1993 – Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;
- Lei 10.520/2002 – Institui modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
- Lei 9.784/1999 – Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;
- Lei Complementar 123/2006 – Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
- Decreto 7.892/2013 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços;
- Decreto 2.271/1997 – Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
- Decreto 5450/2005 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns;
- Decreto 5504/2005 – Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos;
- Decreto 3555/2000 – Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 – Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010 – Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
  1. - ANÁLISE DA(S) CONTRATAÇÃO(ÕES) ANTERIOR(ES)

Não houve outras contratações semelhantes ao objeto, portanto não é possível identificar aspectos que comprometam o bom andamento da contratação aqui desejada, a fim de evitar inconsistências no novo processo.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

2.1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Dadas as características, o porte, a idade e a diversidade das instalações prediais da Reitoria e dos campi do IF SERTÃO-PE, torna-se imprescindível os serviços de manutenção predial com o objetivo de obter plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável das Unidades como um todo, preservando suas características e desempenhos, mantendo ou recuperando seu estado de uso ou de operação e, consequentemente, garantindo e prolongando a sua vida útil.
Os serviços de manutenção predial compreendem atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante. Além disso, apesar de duas de suas Unidades (Campus Petrolina e Campus Petrolina Zona Rural) possuir pessoal especializado em seu quadro funcional para execução dos serviços descritos, há dificuldades para a realizá-los visto que é necessário dispor, também, de materiais e equipamentos. Sendo que além de a Instituição não possuir equipamentos, os materiais demandam tempo para serem adquiridos, tornando o serviço mais oneroso, uma vez que será necessário um contrato distinto para cada aquisição.
As outras Unidades, por sua vez, não dispõem desses profissionais em seu quadro funcional, realizando contratos de prestação de serviços de apoio administrativo, com disposição diária de mão de obra (pedreiro, carpinteiro, encanador, etc.) da empresa terceirizada, os quais permanecem a maior parte do tempo de forma ociosa, pois a efetiva execução de determinadas atividades dependem da existência de demanda, o que gera custos desnecessários à Administração.
Portanto, por meio desta contratação será possível retirar esses profissionais terceirizados dos contratos existentes na Instituição, sendo alocado pessoal especializado da empresa somente quando houver demanda por serviços e realizá-los sem a dificuldade que existe, pois a contratação envolverá prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, constituindo-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, além de garantir condições adequadas ao exercício das atividades finalísticas da Instituição.

2.2 – REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - PDI IF Sertão-PE 2014-2018, consoante com os apontados do item 5. Plano Diretor de Infraestrutura Física, bem como demais itens pertinentes ao enquadramento das atividades objeto da contratação. Vale ressaltar que o novo instrumento de planejamento estratégico para o período de 2019 a 2023 está em fase de finalização. Não foi identificada nenhuma política pública relacionada aos serviços a serem contratados.

2.3 – REQUISITOS NECESSÁRIOS

Os requisitos necessários ao atendimento da necessidade da contratação estão elencadas a seguir:

2.3.1 – Natureza do Serviço

A contratação se trata de um serviço continuado, pois tem caráter essencial e permanente, principalmente quando se trata da previsão de situações emergenciais, tais como: pane elétrica, vazamentos em sistemas de distribuição de água, de esgotamento sanitário ou drenagem pluvial e danos causados às edificações pela ocorrência de chuvas. Portanto, a interrupção dos serviços de manutenção predial, sejam planejados ou de caráter emergencial, pode comprometer o funcionamento das atividades da Instituição. Vale ressaltar que a prestação desses serviços será feita sem dedicação exclusiva de mão de obra, visto que não necessita de funcionários alocados dentro das Unidades durante o período necessário para execução do serviço.

2.3.2 – Sustentabilidade

A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, observando especialmente o seguinte:

- Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
- Treinamento/capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdício/poluição;
- Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades;
- A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010;
- A Contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01/2010 e no Decreto nº 7.746/2012;
- Em relação às condições de trabalho da mão de obra da CONTRATADA, devem ser atendidas as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho.

2.3.3 – Duração do Contrato

A contratação deverá ser de 12 meses, podendo se estender por mais de um exercício financeiro, conforme previsto no plano Plurianual, bem como na IN SEGES/MPDG 05/2017, visto que o objeto se trata de serviços continuados que visam assegurar a integridade do patrimônio público e o funcionamento de todas as atividades do IF Sertão-PE, contribuindo para o cumprimento de sua missão institucional.

2.3.4 – Transição Contratual

O objeto a ser contratado não é de modo especializado, desta forma, nas transições contratuais a empresa anterior não tem a necessidade de efetuar transição de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.
Vale ressaltar que todas as reformas e reparos realizados pela empresa contratada devem ser registradas e fiscalizadas pelos fiscais contratantes de forma a se manter um histórico de tais manutenções.

2.3.5 – Possíveis Soluções de mercado

Foram encontradas diversas licitações na modalidade Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preço, tendo como objeto a Manutenção Predial. Alguns desses processos licitatórios (resumidos no quadro abaixo) contaram com a participação de uma quantidade considerável de fornecedores, demonstrando que os objetivos buscados pelo IF Sertão-PE com esta contratação poderão ser devidamente atingidos, constituindo-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração.

2.4 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A contratação será efetuada de acordo com as necessidades e conveniências do IF SERTÃO PE – Reitoria e demais campi, mediante a emissão de solicitação de serviços. Portanto, é um objeto cuja natureza impossibilita a definição prévia, com precisão absoluta, do quantitativo de materiais/equipamentos a ser demandado pela Administração. Dessa forma, definiu-se o valor máximo da contratação, no período de 12 meses, conforme descrição abaixo:

Assim, o valor máximo anual da contratação é de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), englobando todos os serviços que possivelmente serão demandados pelo IF Sertão-PE. Este valor foi definido com base na estimativa de valor de serviços de manutenção predial de cada Unidade Institucional, sendo que o valor que foi estimado (conforme descrito no quadro abaixo) pode variar a depender da demanda dessas Unidades e necessidade de realização de serviços apontados pela Equipe Técnica:

Para a estimativa desses valores foi considerada a estrutura física da Reitoria e dos campi, contabilizando-se a idade e a soma das áreas de cada uma dessas Unidades, visto que os prédios mais antigos e/ou que possuem maior área construída provavelmente demandarão maior quantitativo de serviços de manutenção predial, a exemplo da revisão do serviço de pintura. Além disso, foi prevista a necessidade de revestimento cerâmico nos corredores dos prédios que ainda não o possuem, com o objetivo de padronização dos campi da Instituição.
Dessa forma, segue abaixo um quadro resumo da estrutura física atual dos campi do IF Sertão-PE, sendo que a Sede Provisória da Reitoria possui basicamente salas administrativas e banheiros, possuindo área total construída de 2.801,00 m² (dois mil, oitocentos e um metros quadrados).

2.5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO ACONTRATAR

Quanto às soluções a contratar, existem algumas possibilidades que resultariam no alcance da finalidade do objeto. Assim, seguem as possíveis soluções que auxiliaram na decisão da escolha vista como mais apropriada para a Instituição:
Solução 1:

Uma licitação cujo objeto seria a contratação de empresa prestadora de serviços de Apoio Administrativo acrescidos de fornecimento de materiais e insumos onde disponibilizaria profissionais que ocupariam postos de serviços do tipo: Pedreiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, dentre outros pertinentes às atividades de manutenção predial.
Nesse caso o fator negativo dessa contratação é revelado pelo fato dos profissionais permanecerem a maior parte do tempo de serviços (dedicação exclusiva) de forma ociosa gerando custo desnecessário à administração. Embora essa escolha ser legalmente possível vai de encontro com princípios norteadores da Administração Pública como é o caso do princípio de economicidade, que busca a concretização de resultados com o menor custo possível e o princípio de eficiência que é um importante instrumento para que se possa exigir a qualidade dos produtos e serviços.

Solução 2:

Conta com dois contratos, um voltado à empresa prestadora dos serviços e outro com o fornecimento de insumos para atingir a finalidade desses serviços e subsidiar as atividades dos profissionais quando a instituição necessitar de algum reparo ou manutenção. Assim, a contratação de diversos fornecedores para serviços intrinsecamente relacionados, gera alto custo contratual e desgaste tanto por parte dos funcionários no momento de interagir, posto que durante a execução duma atividade de forma que haja concordância ou vínculo/dependência entre contratos ou pessoas, quanto para a administração em gerir vários contratos relacionados entre si, isso poderá acarretar em atrasos na entrega do produto final, erros e equívocos e consequentemente, diminuição da qualidade. Repete-se os mesmos pontos negativos da Solução 1:
Essa contratação é vista como negativa pelo fato dos profissionais permanecerem, também, a maior parte do tempo de serviços (dedicação exclusiva) de forma ociosa gerando custo desnecessário à administração. Outrossim, embora essa escolha ser legalmente possível vai de encontro com princípios norteadores da Administração Pública como é o caso do princípio de economicidade, que busca a concretização de resultados com o menor custo possível e o princípio de eficiência que é um importante instrumento para que se possa exigir a qualidade dos produtos e serviços.
Outro ponto divergente a eficiência das contratações revela-se pela definição das quantidades exatas de peças/materiais que podem resultar em itens desertos na licitação por falta de interessados no fornecimento, o que é bastante comum, por tratar-se de quantidades pequenas, pois não são tão expressivas a ponto de necessitar adquiri-las separadamente. Além disso, não é possível estimar exatamente o que será gasto, pois no decorrer da contratação podem ou não surgir demandar que necessitem das peças/materiais.

Justificativa da solução escolhida:

Considerando os princípios da Eficiência e da Economia, voltados às contratações públicas com otimização de gestão e fiscalização contratual, pelo fato de resumir muitos contratos em apenas um, tendo como fim o mesmo objeto, inclusive contribuindo com a eficiência das contratações. Tem natureza similar das benfeitorias ora demandados e a relação direta da necessidade de materiais nos serviços envolvidos, e com a finalidade de propiciar uma melhor sistemática de controle e fiscalização dos serviços prestados, otimizando recursos, minimizando, assim, os riscos de eventuais prejuízos à Administração e/ou de expô-la a riscos a qualidade destes serviços.

2.6 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

Por se tratar de mão de obra para serviços de engenharia com fornecimento de materiais, será utilizado como critério principal a Tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – para provisionar os custos dos insumos a serem fornecidos durante a execução dos serviços e também de alguns outros itens pertinentes à construção civil. Para formação do preço de referência dos itens não contemplados pelo SINAPI, será realizada pesquisa de preço buscando obedecer aos parâmetros estabelecidos pelas Instruções Normativas STLI/MPGO N° 05/2014, de 27/06/2014 bem como a partir da tabela de custos SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura do Ceará e ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe. Caso os serviços necessários não estejam contemplados nessas tabelas, poderá ser utilizada pesquisa de mercado e composições próprias.

2.7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos, devendo ser considerados também os que serão definidos no Termo de Referência.
- Registro da ART de execução e dos responsáveis técnicos no CREA;
- Guia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços em versão definitiva ou em versão rascunho acompanhada de comprovante de boleto quitado;
- Matrícula da obra no INSS (Matrícula CEI);
- Nota Fiscal emitida em nome do Campus constando na descrição dos serviços o número do contrato, o número sequencial da medição a que se refere e o valor total, destacando a parcela referente à mão de obra, assim como os descontos previstos (ISS, INSS e Impostos Federais);
- A empresa deverá, para fins de comprovação de qualificação técnica na fase da habilitação, apresentar declaração indicando possuir profissional de nível superior: Engenheiro Civil, registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica emitido pelo CREA, de características semelhantes ao objeto desta licitação devendo constar nome, CPF e número de registro na entidade profissional competente;
- A CONTRATADA deverá apresentar os documentos referentes ao registro ou à inscrição da LICITANTE na entidade profissional competente (CREA), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
- Permitir que os serviços sejam executados dentro do horário de funcionamento do órgão. Desta forma, será necessário que as chaves do ambiente estejam disponíveis na portaria ou o servidor usuário faça-se presente no dia e horário agendados para a realização dos serviços;
- Via impressa e digitalizada (CD) de memorial fotográfico, planilha de medição de serviços correspondentes ao objeto licitado, memorial de cálculo, cópia de diário de obra do período da medição e cronograma de execução físico-financeiro atualizado evidenciando os serviços executados e a executar. Tais planilhas serão conferidas e, não havendo óbices, atestadas pelo representante da Administração (IF SERTÃO-PE), especialmente designado como responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato;
- Comprovante de pagamento de salários de todos os seus empregados, assim como de suas obrigações trabalhistas (vale transporte, INSS, FGTS, etc.)
- Licença e Alvará emitidos pela Prefeitura Municipal do local de execução dos serviços;
- O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;
- A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo VIII (Fiscalização Técnica e Administrativa) da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº5/2017 no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local;
- O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997;
- A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade;
- O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
- A(s) empresa(s) eventualmente autorizada(s) pelo CONTRATANTE a prover parte do fornecimento de materiais, equipamentos, ou de mão de obra especializada, estarão sujeitas às mesmas obrigações legais impostas à empresa CONTRATADA;
- Uma vez autorizada a efetuar a subcontratação de parte do escopo dos serviços, a CONTRATADA se obrigará a realizar a administração, supervisão e coordenação das atividades das subcontratadas, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento de todas as cláusulas contratuais, e, em hipótese alguma, poderá isentar-se da responsabilidade pelo fiel cumprimento (integral) do objeto contratual.

2.8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A licitação será realizada com único item com abrangência e demandas contempladas para todas as unidades do IF Sertão Pernambucano, cujos serviços têm natureza similar, inclusive com relação direta da necessidade de materiais nos serviços envolvidos em todos os campi.
Outrossim, por se tratar de serviços de engenharia cuja similaridade e circunstâncias dificultam o parcelamento, tem-se a necessidade de licitar como item único, não sendo possível sua divisibilidade, ao passo que busca a finalidade de propiciar uma melhor sistemática de controle e fiscalização dos serviços prestados, otimizando recursos, minimizando, dessa forma, os riscos de eventuais prejuízos à Administração e/ou de expô-la a riscos a qualidade destes serviços refletindo no princípio da Eficiência e da Economicidade, voltados às contratações públicas com otimização de gestão e fiscalização contratual, pelo fato de resumir muitos contratos em apenas um.
Embora o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 defina que: “As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado buscando atratividade de ampliação da competitividade sem perda da economia de escala”, optou-se pelo não parcelamento do objeto. Portanto, os serviços serão licitados como serviço único de manutenção predial que estende-se a todas as unidades que requisitarem as benfeitorias apontadas.
Nesse mesmo sentido, o anexo V, item 3.8, alínea ‘a’, da IN 05/2017, também orienta e sugere que as licitações aconteçam de forma divisível e por item: “O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas;”
No caso em tela, não vislumbra-se momentaneamente a divisão destes serviços, posto que, em sua maioria, trata-se de serviços preventivos e nesse caso impossibilita a divisibilidade de itens tanto pelo conjunto da solução quanto a otimização da economia de escala em realizar o certame que abrangesse todos os serviços de manutenção predial. Ademais, a licitação será licitada em item único não desvirtuando as condições legais a que a administração está vinculada.
Assim, a equipe de planejamento da contratação avalia que, por existirem similaridades entre o objeto e as unidades administrativas/Campis, onde os serviços serão prestados, e ainda considerando o princípio da padronização e economicidade, optou-se por licitar da forma ora apresentada, visto que, além de ser mais viável para a administração, também mitigará o risco da licitação ser deserta, como também será mais cômodo e econômico, o gerenciamento contratual, sem perder a competitividade do certame do público.

2.9 – DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Os serviços de manutenção predial tem como principal objetivo a conservação das Unidades do IF Sertão-PE de forma eficiente e econômica, de modo a manter o funcionamento dos equipamentos de forma ininterrupta, permitindo seu uso permanente, seguro e confortável pelos usuários. Assim, espera-se com esta contratação no mínimo os seguintes efeitos:
- Atendimento das demandas de reparos das instalações da Instituição, minimizando ou evitando a deterioração das instalações das Unidades Institucionais, ocasionando gastos maiores com reparos tardios;
- Redução do desperdício de recursos naturais e financeiros através de diversos serviços de manutenção. Um exemplo disso é a economia de água com o reparo de encanamentos defeituosos;
- Dinamismo em relação aos serviços até então pendentes de manutenção;
- Rapidez no atendimento a demanda dos serviços;
- Garantir a boa execução dos serviços de apoio administrativo, sempre embasados nos princípios de eficiência e sustentabilidade;
- Melhor ambiente de ensino e de trabalho uma vez que todo problema de apoio administrativo que afete a vida funcional dos servidores e alunos poderão ser resolvidos;
- Otimização de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratação, da força de trabalho que existe tanto na gestão quanto fiscalização de contratos;
- Economicidade ao colocar os itens em lote, visando à contratação de uma só empresa;
- Integração e harmonia entre os terceirizados, por se tratar todos da mesma empresa;
- Redução de riscos devido a interpretações distintas de um problema (pois somente uma empresa decidirá as medidas a serem tomadas);
- O fato do contrato ser renovável nos termos da lei, faz com que a instituição economize em processos licitatórios anuais, desde que seja demonstrada a continuidade da economicidade nas renovações contratuais;
- Mitigação das chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou custos para esta instituição.

2.10 – PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Considerando a programação das atividades do IF Sertão-PE, a contratada deverá, obrigatoriamente, programar a prestação de serviços nos ambientes acadêmicos de uso comum em horários nos quais estes ambientes não estejam sendo utilizados, salvo nos casos de acionamento da contratada para reparos urgente e emergenciais. Para isso, a unidade responsável por gerenciar o uso dos referidos ambientes deverá fornecer e atualizar a equipe de fiscalização do contrato a programação de reserva destes locais.
Devem ser feitas adequações físicas e estruturais para o recebimento dos funcionários encarregados da manutenção, definindo a estação de trabalho, providenciando mesa, armários para guarda de materiais e equipamentos da contratada e instalação de armários nos vestiários para guarda de itens pessoais de cada membro da equipe.
Os servidores previamente escalados para a fiscalização deste objeto já estão capacitados nas atribuições de fiscal de acordo com a legislação vigente, podendo ainda haver atualizações técnica e teórica das atividades voltadas à fiscalização se assim o serviço exigir e/ou a legislação sofrer alterações.

2.11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Esta contratação não tem relação com outras contratações existentes.

2.12 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

2.12 - Declaração da Viabilidade ou não da Contratação
Com base nos elementos anteriores elencados neste Estudo Preliminar, a Equipe de Contratação declara que:
x	É viável a contratação
	NÃO É inviável a contratação

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização do contrato será realizada pela equipe da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF) do IF Sertão-PE, sendo designado um fiscal técnico para Reitoria e cada campus, além de dois servidores para prestar apoio técnico no que diz aos serviços de sua competência.

ACESSO A INFORMAÇÃO

Não há nenhuma restrição quanto ao acesso à informação.

Petrolina – PE, 18 de dezembro, de 2018.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Edson Luís dos Santos Barbosa / SIAPE: 1811676	Franco Pereira dos Santos / SIAPE: 1802179	Glenda Rodrigues de Sá / SIAPE: 2273037	Helaelson de Almeida Junior / SIAPE:2391708
Hiago de Melo Gomes / SIAPE: 1317994	Layane Ribeiro Mascarenhas / SIAPE: 3054335	Millena de Melo Luz Batista / SIAPE: 1832542	Silvânio Antônio de Carvalho / SIAPE: 1810587

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
PROCESSO: 23600.000094.2019-71

1. DA DEFINIÇÃO
  1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.
  1.2 Este anexo (IMR) é parte indissociável do termo de referência. Àquele contém critérios de medição que estão em consonância com as regras de execução dos serviços estabelecidas na minuta contratual, sendo imprescindível a obediência a estes ditames sob pena de imputação de sanções administrativas.
  2. DOS INDICADORES, METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO
2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de indicadores balizados nas boas práticas de execução de serviços de engenharia para a conservação e manutenção predial, observando-se as regras de saúde e segurança no trabalho e da legislação trabalhista e/ou convenção coletiva de trabalho. Considerando o já mencionado, cinco indicadores foram criados para tal, quais sejam: 1) uso dos EPI's e uniformes; 2) tempo de resposta às solicitações da contratante; 3) qualificação e experiência dos profissionais envolvidos; 4) execução total e objetiva do serviço e 5) ordem de serviço.

2.2 Aos indicadores serão atribuídas pontuações, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

2.3 Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada na aferição da pontuação. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade na execução dos serviços.

2.4 A pontuação final da execução dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), que correspondem a uma graduação do nível de qualidade na execução dos serviços. Considera-se o valor 0 (zero) para um serviço inteiramente desprovido de qualidade, e, o valor 100 (cem) para o serviço inteiramente provido de qualidade.

2.5 A pontuação supracitada, será mensurada com base em observações diárias por parte do fiscal técnico, sendo levado em conta a frequência de ocorrências no período de referência da prestação dos serviços.

2.6 As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação para afins de cálculo do pagamento da contratada.
INDICADOR 1 - USO DOS EPI'S E UNIFORMES
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas a segurança do trabalho, fornecimento e uso dos uniformes pelos funcionários da empresa durante a execução do(s) serviço(s).
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no período de prestação do serviço.
Instrumento de medição	Constatação formal quanto da execução do(s) serviço(s).
Forma de acompanhamento	“In loco” pelo fiscal técnico, sendo o registro realizado no livro de ocorrência do contrato.
Periodicidade	Durante a execução de cada serviço solicitado.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no período de referência, independentemente do número de funcionários em desacordo com o indicador. / REGRA: 1 (uma) ocorrência equivale a 1 (um) dia em que os funcionários se apresentarem ao serviço desatendendo às regras do indicador.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos / 1 ocorrência = 8 Pontos / 2 ocorrências = 6 Pontos / 3 ocorrências = 4 Pontos / 4 ocorrências = 2 Pontos / 5 ou mais ocorrências = 0 ponto
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência: / 19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	Havendo a aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 4 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis.

INDICADOR 2 - TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar a celeridade nas respostas relacionadas a toda execução do cumprimento contratual, tais como: a)substituição e/ou reposição de profissionais; b) entrega de documentos relacionados à prestação do serviço; c) abastecimento e/ou reposição de materiais e equipamentos que estejam vinculados à prestação do serviço. / A finalidade desse indicador é auxiliar a Administração a mensurar o grau de comprometimento no tocante à resolução das demandas levantadas de forma mais célere possível, ainda que a resolução definitiva de determinada demanda apenas se dê num lapso temporal maior.
Meta a cumprir	Até 1 dia útil posterior à solicitação.
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências.
Forma de acompanhamento	Pessoal, quando da solicitação do Fiscal Técnico e/ou Administrativo através de Sistema de Registro de Ocorrências.
Periodicidade	Por solicitação da contratante.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior a meta. / REGRA: 1 ocorrência equivale a cada 1 dia útil em que as respostas/solicitações do contratante não sejam atendidas pela contratada.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem atrasos = 10 Pontos / 1 resposta com atraso = 8 Pontos / 2 respostas com atraso = 6 Pontos / 3 respostas com atraso = 4 Pontos / 4 respostas com atraso = 2 Ponto / 5 ou mais com atraso = 0 Ponto
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência: / 19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	As respostas às solicitações podem figurar-se em basicamente 3 hipóteses: / Respostas em forma de ação (prestação direta de determinado serviço que careceu de melhoria ou execução); / Respostas por meios formais (via documentos entregues à Administração); / Respostas por meios informais através do uso de instrumentos telemáticos (comunicação a cerca de consultas via telefone ou e-mail).
Demais Observações	Em havendo a aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 4 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, conforme versa os itens: 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 do Termo de Referência, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis dispostas na lei geral de licitações.

INDICADOR 3 – QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Minimizar problemas/prejuízos oriundos de má qualificação e/ou falta de experiência dos profissionais durante a execução do serviço.
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no período da prestação do serviço.
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências, realizada pelo fiscal técnico, através de comprovação documental sendo esta figurada por meio de apresentação de inscrições nos Conselhos profissionais competentes, conforme o caso. Em se tratando dos demais profissionais, através da apresentação de Carteiras Profissionais de Trabalho e/ou Certificação Profissional.
Forma de acompanhamento	Pessoalmente, pelo Fiscal Técnico.
Periodicidade	A cada prestação do serviço.
Mecanismo de Cálculo	Identificação de, pelo menos, um profissional desqualificado no período de prestação de cada serviço a ser realizado.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 20 Pontos / Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência: / 19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	Atendendo ao disposto do Art. 41, Parágrafo Único da CLT.
Demais Observações	Havendo aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 4 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, conforme versa os itens: 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 do Termo de Referência, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis dispostas na lei geral de licitações.

INDICADOR 4 – INÍCIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir atendimento célere para o cumprimento da ordem de serviço.
Meta a cumprir	Cumprimento dos prazos de acordo com a tipificação da solicitação emitida pela fiscalização.
Instrumento de medição	Avaliação técnica por parte da Fiscalização.
Forma de acompanhamento	Pessoalmente pelo Fiscal Técnico.
Periodicidade	Durante a execução de cada serviço.
Mecanismo de Cálculo	Conforme faixas de ajuste de pagamento aqui estabelecidas.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 25 Pontos / Serviços Emergenciais: / De 1 até 2 horas de atraso = 24 Pontos / A partir de 2 a 4 horas de atraso= 22 Pontos / A partir de 4 a 6 horas de atraso = 20 Pontos / A partir de 6 a 8 horas de atraso = 18 Ponto / A partir de 8 a 10 horas de atraso = 16 Pontos / A partir de 10 a 12 horas de atraso = 14 Pontos / A partir das 12 horas de atraso = 0 Pontos / Demais Serviços: / De 1 até 2 dias de atraso = 24 Pontos / A partir de 2 a 4 dias de atraso= 22 Pontos / A partir de 4 a 6 dias de atraso = 20 Pontos / A partir de 6 a 8 dias de atraso = 18 Ponto / A partir de 8 a 10 dias de atraso = 16 Pontos / A partir de 10 a 12 dias de atraso = 14 Pontos / A partir das 12 dias de atraso = 0 Pontos
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência: / 19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	Havendo a aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 20 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, conforme versa os itens: 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 do Termo de Referência, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis dispostas na lei geral de licitações.

INDICADOR 5 – EXECUÇÃO TOTAL E OBJETIVA DO SERVIÇO
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Aferir se os serviços de engenharia solicitados foram executados de acordo com os critérios estabelecidos pela Administração. / NOTA – Os critérios estabelecidos pela Administração podem ser materializados obedecendo a: / - Normas técnicas vigentes relativas à execução do(s) serviço(s), atendendo-se o item 7.1.9.2 do Termo de Referência, prezando pela qualidade da execução; / - Descrição dos serviços a serem prestados conforme Ordem de Serviço emitida pela Administração, através das Diretoria de Engenharia e Infraestrutura.
Meta a cumprir	Execução total dos serviços solicitados, em atendimento aos critérios estabelecidos, sendo estes prestados com excelência, de modo a garantir plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável das instalações prediais e espaços físicos da contratante.
Instrumento de medição	Constatação pessoal in loco pelo Fiscal Técnico.
Forma de acompanhamento	Será realizada de forma pessoal pelo fiscal técnico do contrato, o qual realizará o registro das ocorrências.
Periodicidade	Por serviço concluído ou por etapas concluídas do serviço, conforme previamente definido pela Administração.
Mecanismo de Cálculo	Identificação de, pelo menos, um serviço prestado fora dos critérios.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 35 Pontos / Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência / 19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	Havendo desatendimento do indicador, obedecendo ao princípio da razoabilidade, a empresa será inicialmente notificada verbalmente através da figura do preposto para que, no prazo determinado pela fiscalização, atenda às solicitações da Administração quanto aos critérios estabelecidos. Tendo atendido ao supracitado, não será penalizada tendo em vista os princípios da celeridade e eficiência.

3. DO CÁLCULO PARA PAGAMENTO
3.1 As pontuações relativas à aferição de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme especificações apresentadas nas tabelas acima.

3.2 A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

Pontuação total do serviço = Indicador 1+ Indicador 2 + Indicador 3+ Indicador 4 + Indicador 5

3.3 Os pagamentos devidos à contratada, relativos a cada período de referência, devem ser calculados conforme pontuação total do serviço em consonância com a tabela e fórmulas abaixo:

FAIXAS DE PONTUAÇÃO DE QUALIDADE POR MÊS DE REFERÊNCIA	PERCENTUAL PARA PAGAMENTO	FATOR DE AJUSTE DE NÍVEL DE SERVIÇO
De 80 a 100 pontos	100% do valor previsto	1,00
De 70 a 79 pontos	97% do valor previsto	0,97
De 60 a 69 pontos	95% do valor previsto	0,95
De 50 a 59 pontos	93% do valor previsto	0,93
De 40 a 49 pontos	90% do valor previsto	0,90
Abaixo de 40 pontos	90% do valor previsto mais multa	0,90 + Avaliar necessidade de aplicação de multa contratual

3.3.1 Desta feita, o valor para cada ordem de serviço será calculado conforme fórmula abaixo:

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste ajuste de nível de serviço)]

3.3.2 A pontuação abaixo de 40 pontos por três vezes consecutivas poderá ensejar rescisão do contrato, cabendo a decisão final à Autoridade administrativa competente.

4. CHECK-LIST DE AFERIÇÃO DO NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador	Critério (Faixas de Pontuação)	Pontos	Avaliação
1 – Uso dos EPI's e uniformes	Sem ocorrências	10
	1 ocorrência	8
	2 ocorrências	6
	3 ocorrências	4
	4 ocorrências	2
	5 ocorrências ou mais	0
2 – Tempo de resposta às solicitações da contratante	Sem atrasos	10
	1 resposta com atraso	8
	2 respostas com atraso	6
	3 respostas com atraso	4
	4 respostas com atraso	2
	5 respostas com atraso ou mais	0
3 – Qualificação e experiência dos profissionais envolvidos	Sem ocorrências	20
	Uma ou mais ocorrências	0
4 – Início de execução de Serviço	Sem ocorrências = 25 Pontos / Serviços Emergenciais: / De 1 até 2 horas de atraso = 24 Pontos / A partir de 2 a 4 horas de atraso= 22 Pontos / A partir de 4 a 6 horas de atraso = 20 Pontos / A partir de 6 a 8 horas de atraso = 18 Ponto / A partir de 8 a 10 horas atraso = 16 Pontos / A partir de 10 a 12 horas de atraso = 14 Pontos / A partir das 12 horas de atraso = 0 Pontos / Demais Serviços: / De 1 até 2 dias de atraso = 24 Pontos / A partir de 2 a 4 dias de atraso= 22 Pontos / A partir de 4 a 6 dias de atraso = 20 / Pontos / A partir de 6 a 8 dias de atraso = 18 Ponto / A partir de 8 a 10 dias de atraso = 16 Pontos / A partir de 10 a 12 dias de atraso = 14 Pontos / A partir das 12 dias de atraso = 0 Pontos	0-25
5 – Execução total e objetiva do serviço	Sem ocorrências	35
	Uma ou mais ocorrências	0
Pontuação Total do Serviço

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI