Requisitos da contratação:

Tendo em vista que são vários itens, entende-se como os requisitos os constantes na descrição detalhada de cada item, uma vez que na construção do planejamento de aquisições de bens e serviços do IF Sertão-PE, nas fases iniciais são disponibilizados aos requisitantes e servidores técnicos as listas bases referentes aos processos institucionais para avaliação e melhorias das especificações com fins de garantir que os itens ao serem licitados represente fidedignidade ao atender as necessidades, desta forma seguem os requisitos de forma detalhada para cada item:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Alça Drigalski .: Alça Drigalski - Alça de Drigalski (espalhador) em vidro borossilicato Diâmetro: 6 mm.
2	Almofariz de porcelana – Tipo 01: Almofariz com 2 pistilo em porcelana de alta resistência, com matéria prima previamente selecionada, incluindo-se argila, quartzo, feldspato, caulim, bentonita e óxido de alumínio. Capacidade 100 ml.
3	Almofariz de porcelana – Tipo 02: Almofariz com 2 pistilo em porcelana de alta resistência, com matéria prima previamente selecionada, incluindo-se argila, quartzo, feldspato, caulim, bentonita e óxido de alumínio. Capacidade 180 ml.
4	Almofariz de porcelana – Tipo 03: Almofariz com 2 pistilo em porcelana de alta resistência, com matéria prima previamente selecionada, incluindo-se argila, quartzo, feldspato, caulim, bentonita e óxido de alumínio. Capacidade 305 ml.
5	Almofariz de porcelana – Tipo 04: Almofariz com 2 pistilo em porcelana de alta resistência, com matéria prima previamente selecionada, incluindo-se argila, quartzo, feldspato, caulim, bentonita e óxido de alumínio. Capacidade 4.170 ml.
6	Almofariz de porcelana – Tipo 05: Almofariz com 2 pistilo em porcelana de alta resistência, com matéria prima previamente selecionada, incluindo-se argila, quartzo, feldspato, caulim, bentonita e óxido de alumínio. Capacidade 610 ml.
7	Argola funil de decantação: Argola de ferro para funil com diâmetro 7 cm.
8	Argola funil de decantação: Argola de ferro para funil com diâmetro 9 cm.
9	Balão de destilação: Balão de fundo redondo com saída lateral - 500 ml
10	Balão volumétrico – Tipo 01: Balão volumétrico de vidro borosilicato 25ml, com rolha de polietileno
11	Balão volumétrico – Tipo 02: Balão volumétrico de vidro borossilicato 50 ml, com rolha polietileno.
12	Balão volumétrico – Tipo 03: Balão volumétrico de vidro borossilicato, 100 ml, com rolha polietileno.
13	Balão volumétrico – Tipo 04: Balão volumétrico de vidro borossilicato, 200 ml, com rolha polietileno.
14	Balão volumétrico – Tipo 05: Balão volumétrico de vidro borossilicato 250 ml, com rolha polietileno.
15	Balão Volumétrico – Tipo 06: Balão volumétrico de vidro borossilicato 500 ml, com rolha polietileno.
16	Balão Volumétrico – Tipo 07: Balão volumétrico de vidro borossilicato, 1.000 ml, com rolha polietileno.
17	Balão volumétrico – Tipo 08: Balão volumétrico de vidro borossilicato, 2.000 ml, com rolha polietileno.
18	Balão volumétrico – Tipo 09: Balão volumétrico de fundo redondo 5000ml .
19	Barra para agitação – Tipo 01: Barra para agitação magnética, em forma poligonal lisa, revestida em teflon, 5 x 15 mm.
20	Barra para agitação – Tipo 02: Barra - Barra para agitação magnética, em forma poligonal lisa, revestida em teflon, 7 x 30 mm.
21	Barra para agitação – Tipo 03: Barra - Barra para agitação magnética, em forma poligonal lisa, revestida em teflon, 3mm diâmetro x 7 mm. Comprimento
22	Barra para agitação – Tipo 04: Barra - Barra para agitação magnética, em forma poligonal lisa, revestida em teflon, 5 mm diâmetro x 10 mm. Comprimento
23	Barra para agitação – Tipo 05: Barra - Barra para agitação magnética, em forma poligonal lisa, revestida em teflon, 5 mm diâmetro x 15 mm. Comprimento
24	Barrilete 20 Litros: Barrilete. Reservátorio cilindrico, com capacidade de 20 Litros, ideal para armazenar água ou reagentes. São inertes à contaminação química fabricados em plástico PVC. Tampa com boca de inspeção. Visor de nível graduado. Torneira de 1/2". fundo inclinado para escoamento total dos líquidos.
25	Barrilete 50 Litros: Barrilete. Reservátorio cilindrico, com capacidade de 50 Litros, ideal para armazenar água ou reagentes. São inertes à contaminação química fabricados em plástico PVC. Tampa com boca de inspeção. Visor de nível graduado. Torneira de 1/2". fundo inclinado para escoamento total dos líquidos.
26	Bastão de vidro – Tipo 01: Bastão de vidro - bastão de vidro 5 x 300mm com pontas polidas.
27	Bastão de vidro – Tipo 02: Bastão de vidro - bastão de vidro 6 x 300mm com pontas polidas.
28	Bastão de vidro – Tipo 03: Bastão de vidro - bastão de vidro 8 x 300mm com pontas polidas.
29	Bastão de vidro – Tipo 04: Bastão de vidro - bastão de vidro 10 x 300mm com pontas polidas.
30	Bécker - Tipo 01: Bécke de 1000 mL de plástico, graduado, forma baixa.
31	Bécker - Tipo 02: Bécker 2.000mL, em polipropileno autoclavável com capacidade de 2000 ml. Qualidade igual ou superior a NALGON.
32	Bécker - Tipo 03: Bécker de 250mL, em polipropileno autoclavável com capacidade de 250 ml. Qualidade igual ou superior a NALGON.
33	Bécker - Tipo 04: Bécker de 500mL, em polipropileno autoclavável com capacidade de 500 ml. Qualidade igual ou superior a NALGON.
34	Bécker - Tipo 05: Bécker de 100ml plástico pp subdiv. 10/10 ml nalgon autoclavável. Graduação em silk-screen.peso: 18gr.diâmetro boca: 6,4cm. Altura: 6,4cm. Diâmetro funidadeo: 5,2cm
35	Bécker - Tipo 06: Bécker de 10 ml, material vidro, graduado.
36	Bécker - Tipo 07: Bécker de 100 mL de vidro, graduado, forma baixa.
37	Bécker - Tipo 08: Bécker de 1.000 mL, vidro transparente graduado.
38	Bécker - Tipo 09: Bécker de 50 mL, de forma baixa, confeccionado em vidro borosilicato resistente a altas temperaturas e solventes, graduação permanente, com capacidade de 50 ml.
39	Bécker - Tipo 10: Bécker de 25 mL, vidro, graduado, capacidade máxima de 25 ml, termoresistente.
40	Bécker - Tipo 11: Bécker de 50 ml , de vidro, graduado, forma alta
41	Bécker - Tipo 12: Bécker de 50 ml, de vidro, graduado, forma baixa.
42	Bécker - Tipo 13: Bécker de 250 ml, de vidro, graduado, forma baixa, termoresistente.
43	Bécker - Tipo 14: Bécker de 250 mL, vidro, graduado, forma alta
44	Bécker - Tipo 15: Bécker de 500 ml de vidro.
45	Bécker - Tipo 16: Bécker de 600 mL de vidro, graduado, forma alta.
46	Bécker - Tipo 17: Bécker de 600 mL de vidro, graduado, forma baixa.
47	Bico de Bunsen.: Bico de Bunsen 140mm - Bico de Bunsen, com registro para gás e regulador de entrada de ar, Base em aço inox, Altura total 140 mm, Tubo em latão polido..
48	Bureta - Tipo 01: Bureta 10ml - Bureta de vidro 10 ml 1 /20 graduada c/ torneira rota de vidro.
49	Bureta - Tipo 02: Bureta 25 mL, com torneira de teflon, com gravação permanente, classe A
50	Bureta - Tipo 03: Bureta 50ml - Bureta de vidro de 50 ml, torneira de teflon, divisão 1/10.
51	Butirômetro Tipo 01: Butirômetro gargalo com 17/18mm de diâmetro, copo de vidro e duas rolhas, graduação 0 a 40% em 0.5.
52	Butirômetro Tipo 02: Butirômetro gargalo com 17/18mm de diâmetro, copo de vidro e duas rolhas, graduação 0 a 8% em 0,1.
53	Cabo para bisturi nº 3: Cabo para bisturi n3 - Cabo para bisturi n 3 para lâminas descartáveis de n10 a 17, fabricado em aço inox de primeira qualidade, constando externamente os dados de identificação e procedência.
54	Cadinho de porcelana: Cadinho de porcelana, capacidade de 25 mL; Forma ALTA. Em porcelana refratária. Resistente à temperaturas entre 1.000 a 1.200 graus centígrados.
55	Cadinho de porcelana: Cadinho de porcelana, capacidade de 25 mL; Forma MÉDIA. Em porcelana refratária. Resistente à temperaturas entre 1.000 a 1.200 graus centígrados.
56	Cadinho de porcelana: Cadinho de porcelana, capacidade de 35 mL; Forma ALTA. Em porcelana refratária. Resistente à temperaturas entre 1.000 a 1.200 graus centígrados.
57	Cadinho de porcelana: Cadinho de porcelana, capacidade de 40 mL; Forma MÉDIA. Em porcelana refratária. Resistente à temperaturas entre 1.000 a 1.200 graus centígrados.
58	Cadinho de porcelana: Cadinho de porcelana, capacidade de 50 mL; Feitos em porcelana refratária;Resistente à temperaturas entre 1.000 a 1.200 graus centígrados.
59	Câmara de Neubauer: Câmara de Neubauer feitas de vidro óptico especial. Aplicação: São utilizadas para análise de células do sangue (leucócitos, eritrócitos, trombócitos), células do liquor, contagem de bactérias e esporos de fungos. A Câmara de Neubauer Espelhada apresenta a base revestida com ródio e a rede de contagem (quadrantes) é gravada dentro do revestimento de ródio. As leituras das amostras são feitas através de uma rede de contagem (quadrantes) localizada na base central da câmara. PROFUNDIDADE: 0.100 mm. Resolução: 0.0025mm Laminúlas: Câmara com 2 lamínulas.
60	Cápsula alumínio 90ml .: Cápsulas de alumínio com tampa para acondicionamento de amostrar de solo diâmetro 65mm capacidade de 90mL
61	Cápsula porcelana – Tipo 01: Cápsula de porcela forma alta 95 mm de diâmetro (115mL)
62	Cápsula porcelana – Tipo 02: Cápsula de porcelana forma alta 120 mm de diâmetro (285 mL)
63	Cartucho Soxhlet Tipo 1: CARTUCHO DE CELULOSE PARA EXTRATOR SOXHLET . PACOTE COM 25 PEÇAS. MEDIDA 25 X 80mm
64	Cartucho Soxhlet Tipo 2: CARTUCHO DE CELULOSE PARA EXTRATOR SOXHLET. PACOTE COM 25 PEÇAS. MEDIDA 33 X 80mm
65	Cartucho Soxhlet Tipo 3: CARTUCHO DE CELULOSE PARA EXTRATOR SOXHLET. PACOTE COM 25 PEÇAS. MEDIDA 33 X 94mm
66	Cartucho Soxhlet Tipo 4: CARTUCHO DE CELULOSE PARA EXTRATOR SOXHLET. PACOTE COM 25 PEÇAS. MEDIDA 43 X 123mm
67	Coluna Cromatográfica de Vidro: COLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COMPRIMENTO 150 MM, DIÂMETRO 10 MM
68	Condensador bola: condensador de vidro bola 30 cm
69	Condensador espiral: Condensador de vidro espiral 30cm
70	Condensador Soxhlet - tipo 1: Condensador Para Extrator Soxhlet (BOLA) Pequeno. Tamanho 282mm junta 34/45mm
71	Condensador Soxhlet - tipo 2: Condensador Para Extrator Soxhlet (BOLA) Médio. Tamanho 331mm junta 45/50mm
72	Condensador Soxhlet - tipo 3: Condensador Para Extrator Soxhlet (BOLA) Grande. Tamanho 386mm junta 55/50mm
73	Condensador Soxhlet - tipo 4: Condensador Para Extrator Soxhlet (BOLA) Extra Grande. Tamanho 460mm junta 71/60mm
74	Condensadores de refluxo de bolas: Condensadores de refluxo de bolas com boca esmerilhada 24/40
75	Dessecador – Tipo 01: Dessecador 250 mm com tampa. Luva 55/38 e placa de porcelana (250 mm)
76	Dessecador – Tipo 02: DESSECADOR para vácuo completo, de vidro, com tampa e luva, tamanho grande, 300mm de diâmetro com placa
77	Erlenmeyer – Tipo 01: Erlenmeyer 50ml, boca estreita, graduado, vidro, 50 ml
78	Erlenmeyer – Tipo 02: Erlenmeyer 125ml - Frasco Erlenmeyer de vidro, boca estreita, graduado, termo resistente
79	Erlenmeyer – Tipo 03: Erlenmeyer 150ml - Frasco Erlenmeyer de vidro, boca estreita, 150 mL, graduado, termo resistente, conforme ISO 1773.
80	Erlenmeyer – Tipo 04: Erlenmeyer 250ml - Frasco Erlenmeyer de vidro, boca estreita, 250 mL, graduado, termo resistente, conforme ISO 1773.
81	Erlenmeyer – Tipo 05: Erlenmeyer 250ml - Erlenmeyer de vidro boca larga 250 mL.
82	Erlenmeyer – Tipo 06: Erlenmeyer 500ml - Erlenmeyer de vidro boca estreita 500 ml vidro.
83	Erlenmeyer – Tipo 07: Erlenmeyer 500ml - Erlenmeyer de vidro boca larga 500 mL.
84	Erlenmeyer – Tipo 08: Erlenmeyer 1.000 mL - Frasco Erlenmeyer, boca estreita, graduado, vidro, 1000 ml
85	Escova limpeza vidraria – Tipo 01: Escova de limpeza - Escova para lavagem de vidrarias (diâmetro 10 mm e comprimento minimo de 250 mm)
86	Escova limpeza vidraria – Tipo 02: Escova de limpeza - Escova para lavagem de vidrarias (diâmetro 15 mm e comprimento minimo 300 mm)
87	Escova limpeza vidraria – Tipo 03: Escova de limpeza - Escova para lavagem de vidrarias diâmetro 20 mm e comprimento mínimo 300mm
88	Escova limpeza vidraria – Tipo 04: Escova de limpeza - Escova para lavagem de vidrarias diâmetro 25 mm e comprimento minimo 300 mm
89	Escova limpeza vidraria – Tipo 05: Escova de limpeza - Escova para lavagem de vidrarias diâmetro 30 mm e comprimento mínimo 300 mm
90	Espátula inox 15 cm: Espátula - Espátula com colher em aço inox 15 cm
91	Estante tipo 01: Estante 56 pipetas - Estante giratória para pipetas, 56 pipetas de capacidade, discos em alumínio com proteção de borracha..
92	Estante tipo 02: Estante 24 tubos - Estante para tubos, 24 tubos de capacidade com diâmetro de 25 mm, confeccionada em aço inox..
93	Estante tipo 03: Estante 40 tubos - Estante para tubo de ensaio, cap. 40 Tubos de 25 mm.
94	Estante tipo 04: Estante 60 tubos - Estante para 60 tubos de ensaio de arame c/ PVC.
95	Extrator Soxhlet - tipo 1: Extrator Soxhlet. Comprimento 295 mm - junta fêmea 34/45mm e macho 24/40mm
96	Extrator Soxhlet - tipo 2: Extrator Soxhlet. Comprimento 303 mm - junta fêmea 45/50mm e macho 24/40mm
97	Extrator Soxhlet - tipo 3: Extrator Soxhlet. Comprimento 350 mm - junta fêmea 55/50mm e macho 24/40mm
98	Extrator Soxhlet - tipo 4: Extrator Soxhlet. Comprimento 430 mm - junta fêmea 71/60mm e macho 29/42mm
99	Frasco ambar – Tipo 01: Frasco - Frasco reagente vidro ambar, boca estreita, com rolha de vidro, capacidade 100 mL..
100	Frasco ambar – Tipo 02: Frasco - Frasco reagente vidro ambar, boca estreita, com tampa de rosca, capacidade 500 mL
101	Frasco ambar – Tipo 03: Frasco - Frasco reagente vidro ambar, boca estreita, com tampa de rosca, capacidade 50 ml
102	Frasco Conta Gotas 125ml: Frasco Conta Gotas c/graduação em PE c/pipeta pasteur de 3ml (Ambar)
103	Funil de separação Tipo 10: Funil de Separação Pera com Torneira e Rolha de Vidro - 125mL
104	Funil de separação Tipo 11: Funil de Separação Pera com Torneira e Rolha de Vidro - 250mL
105	Funil de separação Tipo 12: Funil de Separação Pera com Torneira e Rolha de Vidro - 500mL
106	Funil de separação Tipo 13: Funil de Separação Pera com Torneira e Rolha de Vidro - 1000mL
107	Funil de separação Tipo 14: Funil de Separação Pera com Rolha eTorneira PTFE - 60mL
108	Funil de separação Tipo 15: Funil de Separação Pera com Rolha eTorneira PTFE - 125mL
109	Funil de separação Tipo 16: Funil de Separação Pera com Rolha eTorneira PTFE - 250mL
110	Funil de separação Tipo 17: Funil de Separação Pera com Rolha eTorneira PTFE - 500mL
111	Funil de separação Tipo 18: Funil de Separação Pera com Rolha eTorneira PTFE - 1000mL
112	Funil de separação Tipo 1: Funil de Separação Bola com Torneira e Rolha de Vidro - 50mL
113	Funil de separação Tipo 2: Funil de Separação Bola com Torneira e Rolha de Vidro - 100mL
114	Funil de separação Tipo 3: Funil de Separação Bola com Torneira e Rolha de Vidro - 250mL
115	Funil de separação Tipo 4: Funil de Separação Bola com Torneira e Rolha de Vidro - 500mL
116	Funil de separação Tipo 5: Funil de Separação Bola com Rolha eTorneira PTFE - 50mL
117	Funil de separação Tipo 6: Funil de Separação Bola com Rolha eTorneira PTFE - 100mL
118	Funil de separação Tipo 7: Funil de Separação Bola com Rolha eTorneira PTFE - 250mL
119	Funil de separação Tipo 8: Funil de Separação Bola com Rolha eTorneira PTFE - 500mL
120	Funil de separação Tipo 9: Funil de Separação Pera com com Torneira e Rolha de Vidro - 60mL
121	Funil de Buchner - tipo 1: Funil de Buchner. Diâmetro 70 mm. Cap. 100mL
122	Funil de Buchner - tipo 2: Funil de Buchner. Diâmetro 90 mm. Cap. 230mL
123	Funil de Buchner - tipo 3: Funil de Buchner. Diâmetro 115 mm. Cap. 460mL
124	Funil de plástico - tipo 1: Funil de plástico Diâmetro 50mm
125	Funil de plástico - tipo 2: Funil de plástico Diâmetro 85mm
126	Funil de plástico - tipo 3: Funil de plástico Diâmetro 125mm
127	Funil de plástico - tipo 4: Funil de plástico Diâmetro 250mm
128	Funil de vidro – Tipo 01: Funil de vidro, liso, 60 mL haste curta
129	Funil de vidro – Tipo 02: Funil de vidro, liso, 125 mL haste curta
130	Funil de vidro – Tipo 03: Funil de vidro, liso, 125 mL haste longa
131	Funil de vidro – Tipo 04: Funil de vidro, liso, 250 mL haste curta
132	Funil de vidro – Tipo 05: Funil de vidro, liso, 250 mL haste longa
133	Garra: Garra para bureta com mufa, mufa em alumínio fUnidadeido, garras revestidas em PVC, ângulo regulável, 35 mm de abertura máxima..
134	Kitassato – Tipo 01: Kitassato 250ml - Frasco kitazato de vidro com saída superior cap. 250 ml.
135	Kitassato – Tipo 02: Kitassato 500ml - Frasco kitazato de vidro com saída superior cap. 500 ml.
136	Lamina de Bisturi 15.: Lamina de Bisturi 15 - Lâmina de Bisturi descartável, nÂº 15C, em aço carbono, esterilizada em raio gama, embalagem com 100 unidades.
137	Lâmina para microscópio: Lâmina para microscópio 26 x 76mm. Espessura 1.0 a 1.2mm caixa com 50 unidades
138	Lamínula para microscopia: Lamínula para microscopio (20x20) mm, caixa com 100 unidades.
139	Lamparina: Lamparina em vidro com capacidade de 100 ml de comburente
140	Macropipetador Tipo 01: Macropipetador 10ml
141	Micropipeta – Tipo 01: Micropipeta monocal vol. variável 100 a 1000 UL; câmara de isolamento localizada no corpo da micropipeta; Botão para ajuste de volume, independente do embolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. Sistema de numeração com leitura em visor digital (não eletrônico); Ejetor automático de ponteiras.
142	Micropipeta – Tipo 02: Micropipeta volume variávell de 100-1000 µL, autoclavável
143	Micropipeta – Tipo 03: Micropipeta volume variável de 1000-10000 µL
144	Micropipeta – Tipo 04: Micropipeta 1-5 mL de volume variável, com êmbolo, descanso de dedos, ejetor de ponteiras, cone de ponteira produzido com pvdf, pistão em metal..
145	Micropipeta – Tipo 05: Micropipeta 10 a 100 ÂµL - Micropipeta Monocanal de Volume Variável 10 a 100 ÂµL.
146	Micropipeta – Tipo 06: Micropipeta, volume fixo de 1.000uL.
147	Micropipeta – Tipo 07: Micropipeta, volume fixo de 5.000uL.
148	Micropipeta – Tipo 08: Micropipeta, volume fixo 10.000uL.
149	Microponteira: Descartável, de200- 1000 µL, estéril Pacte com 100
150	Microtubos: Microtubos de centrifugação “Snap Cap” Capacidade para 1,5 mL, velocidade de centrifugação até 20.000xg, cor natural. Estéril Pacote contendo 100 microtubos.
151	Papel de filtro tipo 01: Papel de Filtro Quantitativo Ø125 mm, JP 42 Faixa Azul - filtração lenta, cinza. 0,00009 g - 80 g / mÂ², caixa com 100 unidades
152	Papel de filtro tipo 02: Papel de filtro qualitativo, Ø 90mm pacote 100 unidades
153	Papel de filtro tipo 03: Papel de filtro qualitativo Ø110 mm Caixa com 100 und.
154	Papel de filtro tipo 04: Papel de filtro quantitativo, Ø 90mm pacote 100 unidades
155	Papel de filtro tipo 05: Papel de filtro quantitativo Ø110 mm Caixa com 100 und.
156	Pêra Com Rabicho Para Buretas: Pêra Com Rabicho Para Buretas
157	Pêra de borracha.: Pêra de borracha - Pipetador de segurança 3 vias, Uso manual para um controle preciso do enchimento e dispensação da pipeta, 3 válvulas com esferas, acomplamento em pipetas: Vidro a partir de 1 ml ( 6.5 mm de diâmetro ), Plástico a partir de 2 ml..
158	Picnometro Tipo 01: Picnometro de vidro, capacidade 250 ml, com rolha
159	Picnômetro Tipo 03: Picnômetro de vridro capacidade 50 mL
160	PicnômetroTipo 02: Picnômetro capacidade 25 mL - Picnômetro para gravidade específico Hubbard - 25 ml.
161	Pinça tipo 01: Pinça Dupla para Bureta com Mufa, mod. 046: Fabricado em aluminío para buretas com abertura de até 35mm, com pontas giratórias revestivas de PVC.: Fabricado em aluminío para buretas com abertura de até 35mm, com pontas giratórias revestivas de PVC. 2(duas) unidades de 49,00 cada..
162	Pinça tipo 02: Pinça inox 18cm - Pinça p/ tubo de ensaio aço inox 304 metálica comprimento da pinça 18 cm. c.fiscal: 8203.20.90 - passível de st.
163	Pinça tipo 03: Pinça madeira para tubo de ensaio, tipo pregador..
164	Pinça tipo 04: Pinça Metálica 30 cm
165	Pinça tipo 05: Pinça para cadinho 50cm - Pinça para cadinho (Inox) 50 cm.
166	Pinça tipo 06: Pinça para frasco e balão - Pinça em aço inox para frasco e balão, 22 cm, com ponta de amianto.
167	Pipeta tipo 01: pipeta de mohr de 1mL 1/10
168	Pipeta tipo 02: pipeta de mohr de 1mL 1/100
169	Pipeta tipo 03: Pipeta 1ml - Pipeta graduada em vidro 1ml, escala1/10.
170	Pipeta tipo 04: Pipeta 1ml - Pipeta sorológica graduada 1 mL.
171	Pipeta tipo 05: Pipeta 2ml - Pipeta sorológica graduada 2 mL.
172	Pipeta tipo 06: Pipeta 3ml - Pipeta Pasteur descartável de polietileno, 150 mm de comprimento, graduada, 3 mL de capacidade, pacote com 500 unidades..
173	Pipeta tipo 07: Pipeta 5ml - Pipeta graduada em vidro sorossilicato cap 5 ml.
174	Pipeta tipo 08: Pipeta graduada - 10ml - Pipeta Graduada, Classe A, com bocal para algodão. Diâmetro Da Ponteira Ampliada, Esgotamento Total, Autoclavável, Capacidade de 10 ml
175	Pipeta tipo 09: Pipeta 10ml - Pipeta graduada em vidro 10 mL, escala 1/10..
176	Pipeta tipo 10: Pipeta 25ml - Pipeta graduada em vidro sorossilicato cap 25 ml.
177	Pipeta tipo 11: Pipeta Pasteur de vidro tipo longa; Extremidade sem algodão; vidro soda- lime; Comprimento: 230mm; Diâmetro externo: 7,3mm; Caixa: 250 pipetas
178	Pipeta tipo 12: Pipeta sorológica graduada esgotamento total com bocal alg. div. 1/100 - 2ml
179	Pipeta tipo 13: Pipeta volumétrica 1 mL, em vidro Classe A com certificado de calibração RBC/acreditada, vidro boro-silicato de baixa expansão, material construtivo Tipo I Classe A, com gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente e isenta de alcalinidade.
180	Pipeta tipo 14: Pipeta volumétrica 5 mL, em vidro Classe A com certificado de calibração RBC/acreditada, vidro boro-silicato de baixa expansão, material construtivo Tipo I Classe A, com gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente e isenta de alcalinidade.
181	Pipeta tipo 15: Pipeta volumétrica 10 mL, em vidro Classe A com certificado de calibração RBC/acreditada, vidro boro-silicato de baixa expansão, material construtivo Tipo I Classe A, com gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente e isenta de alcalinidade.
182	Pipeta tipo 16: Pipeta Volumétrica de vidro esgotamento total capacidade para 15 mL
183	Pipeta tipo 17: Pipeta Volumétrica de vidro esgotamento total capacidade para 20 mL
184	Pipeta tipo 18: Pipeta volumétrica 25 mL - Pipeta volumétrica em vidro, capacidade de 25 mL, esgotamento total, com marcação permanente..
185	Pipeta tipo 19: Pipeta volumétrica 50 mL, em vidro Classe A com certificado de calibração RBC/acreditada, vidro boro-silicato de baixa expansão, material construtivo Tipo I Classe A, com gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente e isenta de alcalinidade.
186	Pipeta tipo 20: Pipeta 100ml - Pipeta volumétrica 100 ml.
187	Pipetador pipump – Tipo 01: Pipetador pipump para pipetas 10 mL – verde
188	Pipetador pipump – Tipo 02: Pipetador pipump para pipetas 2 mL – azul
189	Pipetador pipump – Tipo 03: Pipetador pipump para pipetas 25 mL – vermelho
190	Pisseta – Tipo 01: Graduada em Polietileno - Tampa Branca - Capacidade 250ml: Frasco fabricado em polietileno (leitoso), graduado, tampa com bico em polipropileno, com bico reto ou curvo.
191	Pisseta – Tipo 02: Graduada em Polietileno - Tampa Branca - Capacidade 500ml: Frasco fabricado em polietileno (leitoso), graduado, tampa com bico em polipropileno, com bico reto ou curvo.
192	Placa de Petri – Tipo 01: PLACA, de petri , de vidro, dimensoes 60 mm (diametro) x 15 mm (altura), com tampa.
193	Placa de Petri – Tipo 02: PLACA, de petri , de vidro, dimensoes 80 mm (diametro) x 15 mm (altura), com tampa.
194	Placa de Petri – Tipo 03: PLACA, de petri , de vidro, dimensoes 100 mm (diametro) x 20 mm (altura), com tampa.
195	Placa de Petri – Tipo 04: PLACA, de petri , de vidro, dimensoes 120 mm (diametro) x 20 mm (altura), com tampa.
196	Placa de Petri – Tipo 05: Placa de Petri (Rodac) 60x10mm Descartável cx c/560
197	Placa de Petri – Tipo 06: Placa De Petri 90x15mm Descartável c/2 Compartimentos cx c/301
198	Placa de Petri – Tipo 07: Placa De Petri 90x15mm Descartável c/3 Compartimentos cx c/300
199	Placa de Petri – Tipo 08: Moldado em poliestireno de alta transparência; Fundo totalmente plano, contribui para eficácia do cultivo e a economia no meio utilizado; Placas neutras ou estéreis ( raios gama ); Tamanho 90 x 15 mm; Pacote com 10 peças.
200	Placa de Petri – Tipo 09: Placas de petri descartaveis - Placa de petri em poliestireno descartável, esterilizada, 100 x 20mm pct com 10.
201	Ponteira para micropipeta tipo 01: Ponteira Amarela, 0 a 200 ul; Fabricado em polipropileno; Pacote com 1000 pçs.
202	Ponteira para micropipeta tipo 02: Ponteira para micropipeta de 1001 a 5000 µL pacote com 250.
203	Ponteira para micropipeta tipo 03: Ponteira para micropipeta 1-5 mL - Ponteiras sem filtros, cor natural,cap. 1001 - 5000 ul, pacote com 100 pç, para uso em micropipetas, Universal, Maxipette e HTL..
204	Ponteira para micropipeta tipo 04: Ponteira para micropipeta capacidade de 2-10 mL - Ponteiras sem filtros, cor natural, pacote com 100 pç, para uso em micropipetas, Universal, Maxipette e HTL..
205	Ponteira para micropipeta tipo 05: Ponteira para micropipeta de 100 a 1000 µL pacote com 1000.
206	Ponteira para micropipeta tipo 06: Ponteira para micropipeta de 5001 a 10000 µL pacote com 250.
207	Proveta Tipo 01: Proveta de vidro com base sextavada, graduada PP de 10 ml.
208	Proveta Tipo 02: Proveta - Proveta graduada de vidro , com bico ,com gravação permanente de fácil leitura, capacidade 25 mL divisão de 1 em 1mL, com base de poli(plástico), escala externa..
209	Proveta Tipo 03: Proveta de vidro com base sextavada, graduada PP de 50ml.
210	Proveta Tipo 04: Proveta - Proveta graduada de vidro , com bico ,com gravação permanente de fácil leitura, capacidade 100ml divisão de 1 em 1ml, com base de poli(plástico), escala externa..
211	Proveta Tipo 05: proveta de plástico 250ml - Proveta em plástico 250 ml, escala com subdivisões de 2 ml..
212	Proveta Tipo 06: Proveta de vidro graduada - capacidade 250 ml
213	Proveta Tipo 07: Proveta 500 mL, graduada, em vidro, base hexagonal, vidro com certificado de calibração RBC/acreditada, vidro boro-silicato de baixa expansão, material construtivo Tipo I Classe A, com gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente e isenta de alcalinidade.
214	Proveta Tipo 08: Proveta cap. 500ml, Mod. 0900: - Proveta em PP (Plástico) autoclavável cap.500 ml subd. 10 ml. .
215	Proveta Tipo 09: Proveta cap.1000 ml Mod. 0900 - Proveta em PP (Plástico) autoclavável cap.1000 ml subd. 10 ml. .
216	Proveta Tipo 10: proveta - Proveta graduada de vidro , com bico ,com gravação permanente de fácil leitura, capacidade 1000ml divisão de 10 em 10ml, com base de poli(plástico), altura total 440mm x diametro 65mm aprox. Esp.2mm aprox. , escala externa.
217	Suporte Tipo 1: Suporte Escorredor Para Secagem De Vidrarias - 35 peças; dimensões 50 x 68cm
218	Suporte Tipo 2: Suporte Escorredor Para Secagem De Vidrarias - 25 peças; dimensões 50 x 50cm
219	Suporte Tipo 3: Suporte Escorredor Para Secagem De Vidrarias - 72 peças; dimensões 45 x 68cm
220	Suporte Tipo 4: Suporte giratório em madeira para Pipetas com dois discos: com cap. De 64 unidades.
221	Suporte universal: SUPORTE UNIVERSAL para buretas, em aço inox, base de 200 x 12 mm, altura de 700 mm.
222	Termômetro – Tipo 01: termômetro - Termômetro com proteção plástica,escala interna, capilar transparente, imersão total, enchimento a líquido, diâmetro 26,5 mm ±1, fechamento redondo. Escala: -10+110:1°C, Divisão: 1°C.
223	Termômetro – Tipo 02: Termômetro digital para geladeira, Características: 0+50ºC: 0,1 ºC (EXT) e -50+70ºC: 0,1 ºC (INT), registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa, cabo do sensor externo com 1,8 m
224	Termômetro – Tipo 03: Termômetro até 150 C +/- -1 C de mercúrio com escala interna
225	Termômetro – Tipo 04: Termômetro para Laboratório: uso laboratório, material corpo vidro, elemento expansão mercúrio, graduação 0,50, faixa escala -10 a 110 ° C , comprimentro 225, características adicionais prismático e incolor.
226	Tubo de durhan: TUBO, de Durhan, em vidro borosilicato neutro, dimensões de 5 mm(diametro) x 32 mm(comprimento).
227	Tubo de ensaio – Tipo 01: Tubo de ensaio 18 x 150 mm em vidro neutro com tampa rosca ( / ±25 ml)
228	Tubo de ensaio – Tipo 02: Tubo de Ensaio em Poliestireno ( PS ) Cristal, fundo redondo, medidas 12 x 75 mm ( 5 ml ), pacote com 100 pçs. Tampa tipo flecha ( Raiada ) para tubo de ensaio 12 x 75 mm, fabricado em polipropileno (PP), encaixe tipo pressão, pacote com 100 pçs.
229	Tubo de ensaio – Tipo 04: Tubo de Ensaio - Tubo de ensaio, em vidro neutro temperado, com tampa de rosca (autoclavável). - (16x100 )mm.
230	Tubo de ensaio – Tipo 05: Tubo de Ensaio, sem tampa, em vidro neutro temperado e transparente (autoclavável). (Diâmetro externo de 25 mm, Comprimento de 150mm e espessura da parede de 1 mm).
231	Tubo de ensaio – Tipo 06: Tubo de ensaio em vidro 20,5 x 200 mm , pacote com 100 unidades
232	Tubo de ensaio – Tipo 07: Tubo de ensaio em vidro 24,5 x 200 mm pacote com 100 unidades
233	Tubo de ensaio – Tipo 08: Tubo de ensaio 20 x 200 mm em vidro boro com tampa rosca ( / ±43 ml)
234	Tubo de ensaio – Tipo 09: Tubo de ensaio 24mm de diâmetro e 250mm de comprimento, sem borda.
235	Tubo micro digestor .: Tubo micro digestor - Tubo microdigestor, parede reforçada, termorresistente, 24 mm de diâmetro, 250 mm de comprimento, 2 mm de espessura de parede..
236	Vidro de relógio.: Vidro de relógio - Vidro de relógio lapidado, com 10 cm de diâmetro..
237	Vidro de relógio.: Vidro de relógio - Vidro de relógio lapidado, com 4 cm de diâmetro..
238	Vidro de relógio.: Vidro de relógio - Vidro de relógio lapidado, com 6 cm de diâmetro..
239	Balão volumétrico Tipo 10: Balão volumétrico de vidro borossilicato 5 ml, com rolha polietileno.
240	Balão volumétrico Tipo 11: Balão volumétrico de vidro borossilicato 10 ml, com rolha polietileno
241	Balão volumétrico Tipo 12: Balão volumétrico de vidro borossilicato 20 ml, com rolha polietileno
242	Balão volumétrico Tipo 13: Balão volumétrico de vidro borossilicato 1 ml, com rolha polietileno.
243	Almofariz de Agata: Almofariz de Agata com pistilo capacidade para 8mL.
244	CUBETAS DE QUARTZO : CUBETAS DE QUARTZO (1 cm caminho óptico) para UV- VIS, 2 faces polidas passo 10mm, 3,5 mL.
245	CUBETAS DE VIDRO: CUBETAS DE VIDRO (1 cm caminho óptico) para UV-VIS, , 2 faces polidas passo 10mm, 3,5 mL
246	Viscosímetro Tipo 1: Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N¨ 25.
247	Viscosímetro Tipo 2: Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N¨ 50.
248	Viscosímetro Tipo 3: Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N¨ 100.
249	Viscosímetro Tipo 4: Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N¨ 150.
250	Viscosímetro Tipo 5: Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N¨ 200
251	Viscosímetro Tipo 6: Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N¨ 75.

Demais requisitos necessários:
Além dos requisitos de específicos, a presente sessão destaca aqueles requisitos que devem ser considerados ao longo do planejamento da contratação para se assegurar o alcance dos objetivos pretendidos com a aquisição, conforme a seguir:
1- A solução deverá ser compatível com as demandas previstas no PAC dos Campi e Reitoria do IF Sertão-PE com vistas a facilitar e viabilizar a execução da aquisição conforme o Planejamento registrado no Sistema PGC;
2- Obedecer os normativos vigentes para execução do processo de compras públicas, no âmbito Federal.
3- Realizar entrega dos bens em até e 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, em remessa única, entre os horários das 08 horas às 17 horas, nos locais especificados no edital.
4- A aquisição deve observar as OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, elencadas nas minutas da AGU, como segue:
  1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
    1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
    2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
    3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
    4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
    5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
    6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.,